## Sheet1
医疗器械经营随机抽查事项清单
序号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查范围 | 抽查标准 | 抽查比例 | 抽查频率 | 抽查方式 | 抽查内容 | 备注
1 | 医疗器械经营监督检查 | 《医疗器械监督管理条例》 《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监管总局第8号令） | 宜良县医疗器械经营企业 | 1.《医疗器械经营监督管理办法》 2.《医疗器械经营质量管理规范》 3.《医疗器械经营质量管理规范规范现场检查指导原则》 4.《体外诊断试剂（医疗器械》经营企业验收标准》 | 1 | 4次/年 | 现场检查等。 | 1.《医疗器械经营监督管理办法》 2.《医疗器械经营质量管理规范》 3.《医疗器械经营质量管理规范规范现场检查指导原则》 4.《体外诊断试剂（医疗器械》经营企业验收标准》 重点检查：人员及组织机构、设施与设备、制度与管理等。 经营体外诊断试剂还需检查：1.质量管理人员应在职在岗，不得兼职。2.质量管理文件，内部评审规定，质量否决规定，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理，诊断试剂有效期的管理，不合格诊断试剂的管理，退货诊断试剂的管理，设施设备的管理，人员培训的管理，人员健康状况的管理，计算机信息化管理等质量管理制度。3.经营面积不得少于100平方米。4.仓库面积不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源。住宅用房不得用作仓库。5.储存诊断试剂的冷库，不得小于20立方米，配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路，备用制冷机组。6.计算机管理信息系统，能满足诊断试剂经营管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地食品药品监督管理部门监管的条件。