| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2020 |  | 年 |  | 02 | 月 |  | 26 | 日 |  |  | 15 |  |  | 时 | 04 |  |  | 分 至 |  |  | 17 | 时 |  | 42 |  | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县匡远街道办事处昆石公路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125301254314444E |  |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  |  |  | 李志强(533174),肖靖(532050),朱立兵(530666) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  | 李志强(533174) |  |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  |  |  | 宜良县第二人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  | 翟泸 |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  | 唐定海 |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 51 |  | 身份证号： |  |  |  |  | 6226211969****2012 |  |  |  |  |  |
| 工作单位： |  | 宜良县第二人民医院652100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务： |  |  |  | 书记 |  |  |  |  | 与本案关系： |  |  |  | 现场负责人 |  |
| 地址： | 云南省昆明市宜良县匡远街道办事处昆石公路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 13013318616 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是昆明市环境保护局宜良分局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 宜良县第二人民医院始建于1995年10月，位于宜良县匡远街道办事处昆石公路2号，项目为搬迁扩建项目，实际总投资1200万元。总占地面积6436平方米，总建筑面积20424.54平方米，主要建设1栋医疗大楼、1栋2F的附属楼、1栋2F的食堂、发热门诊、配电房、消毒供应室、供氧室等。医院设置病床300张，设置13个临床科室，4个医技科室，8个行政职能科室，预计门诊接待人次为250人次/天。项目运营期产生的固体废弃物主要包括医疗废物、检验科有毒有机废物、生活垃圾、隔油池废物、化粪池污水预处理站污泥等；医院内已设置18平方米的医疗废物暂存间一处；自建污水处理站90立方米/天。 二、环保手续： 2019年4月，宜良县第二人民医院委托云南大学科技咨询发展中心编制完成了《宜良县第二人民医院搬迁扩建项目环境影响报告表》，并于2019年7月23日取得了《昆明市生态环境局宜良分局关于对<宜良县第二人民医院搬迁扩建项目环境影响报告表>的批复》（宜生环[2019]41号）。该院对于2019年12月5日对搬迁扩建项目组织环境保护验收并出具报告，同时在网上进行公示。 三、污染防治设施现场检查情况： 医院内设置病床位300床，现场检查时在用床位120床； 1、医疗废物与云南正晓环保投资有限公司签订处置协议，每两天清运一次。现场负责人介绍；每天所产生的医疗废物约80KG； 2、每天所产生的医疗废水约70立方，医疗废水经自建的污水处理站处理后外排。于2019年8月30日委托云南升环检测技术有限公司做出检测报告（SHJC201908W4035）数据显示：COD66mg/L、BOD5 29.4mg/L、悬浮物23mg/L、氨氮1.06mg/L、总于氯0.14mg/L、总磷16.3mg/L、粪大肠杆菌500mg/L均达标。 四、存在主要问题： 污水处理站标识标牌粘贴不规范 五、监察要求： 1、规范污水处理站标识标牌； 2、加强医疗废物的监管，避免二次污染； 3、尽快办理辐射安全许可证； 4、加大污水处理巡查力度，确保达标排放污染物。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |