| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2020 |  | 年 |  | 02 | 月 |  | 05 | 日 |  |  | 15 |  |  | 时 | 42 |  |  | 分 至 |  |  | 17 | 时 |  | 43 |  | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县起春路南端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91530125678721581J |  |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  |  |  | 李志强(533174),肖靖(532050),朱立兵(530666) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  | 李志强(533174) |  |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  |  |  | 云南西部水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  | 陈兴刚 |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  | 王凌云 |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 41 |  | 身份证号： |  |  |  |  | 5301251979****0010 |  |  |  |  |  |
| 工作单位： |  | 云南西部水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务： |  |  |  | 业务厂长 |  |  |  |  | 与本案关系： |  |  |  | 现场负责人 |  |
| 地址： | 云南省昆明市宜良县起春路南端 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 13888219901 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  | 652100 |  |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是昆明市生态环境局宜良分局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 云南西部水务有限公司位于宜良县匡远街道办事处起春路南段，建设于2008年12月，投入运行时间为2010年5月，总投资6447万元，处理能力为2万吨/日的污水处理厂1座、截污管2.2KM、污水管12.2KM。现实际处理量为1.7万吨/日。 二、环保手续： 2008年10月，昆明市环境科学研究院编制《宜良县污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》；2008年11月18日昆明市环境保护局审批（昆环保复[2008]201号），2012年2月24日，《宜良县污水处理厂及配套管网工程（一期）建设项目竣工》项目通过宜良县环境保护局审批（宜环保[2012]22号）。2016年7月1日，宜良县环境保护局办理《云南省排放污染物许可证》，编号：5301250000928C6708Y，有效期至2020年12月31日。 三、污染防治设施现场检查情况： 1.现场监察时，该污水处理厂正在运行；2.现场调阅该公司在线监控实时数据显示：2月5日进水口（15:55）实时监测数据显示：瞬时流量700m3/h、COD：420.941mg/L、PH值：8.21、氨氮：19,700mg/L，出水口（15:58）实时监测数据：瞬时流量721m3/h、COD：19.773mg/L、PH值：7.29、氨氮：0.494mg/L、总磷：0.168mg/L、总氮：11.04mg/L；3.现场调阅该公司出水口在线监控2019年12月、2020年1月份数据显示，该公司出水口COD、氨氮、总氮、总磷数据均达标。4.查阅该公司2020年1月经济统计报表显示，该公司1月累计处理51.6764万吨污水，日均处理16670吨污水，累计耗电63939度，日均耗电3253度；5.查阅污泥处置记录，2019年12月、2020年1月产生污泥量分别为：151.64吨、102.24吨，均交由宜良红狮环保科技有限公司进行处置。 四、卫生防护距离情况： 该公司环境风险应急预案已编制并修订还未完成备案工作。 五、环境风险及应急管理情况： 应急预案已超期2年以上 六、存在主要问题： 该公司环境风险应急预案已编制并修订还未完成备案工作。 七、监察要求： 1.尽快完成应急预案备案 2.加强对设备的巡检管理，确保环保设施设备运行正常，在线监控数据正常传输。 3.严格按照相关法律、法规要求做好固体废物和危险废物的管理工作。 4.严格按照相关法律、法规要求做好安全生产工作。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

被检查对象意见：

现场负责人签名：                                                  年   月   日

检查（勘察）人签名：                                               年   月   日

记录人签名：                                                      年   月   日

参加人签名：                                                      年   月   日

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |