| 宜良县环境监察大队现场检查（勘察）笔录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 2019 |  | 年 |  | 05 | 月 |  | 09 | 日 |  |  | 09 |  |  | 时 | 50 |  |  | 分 至 |  |  | 11 | 时 |  | 18 |  | 分 |
| 地点： | 云南省昆明市宜良县云南省昆明市宜良县北古城镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915301256930961718 |  |  |  |  |  |
| 检查人及执法证号： |  |  |  |  | 丁章政(533076),周代清(531599) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  | 丁章政(533076) |  |  |  |  |  |
| 被检查单位名称： |  |  |  |  | 昆明漓源饲料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人： |  |  |  | 韦俊生 |  |  |  |
| 现场负责人： |  |  |  | 温伟光 |  |  |  |  |  |  | 年龄： |  |  |  | 33 |  | 身份证号： |  |  |  |  | 4509221986****4638 |  |  |  |  |  |
| 工作单位： |  | 昆明漓源饲料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务： |  |  |  | 财务 |  |  |  |  | 与本案关系： |  |  |  | 现场负责人 |  |
| 地址： | 云南省昆明市宜良县云南省昆明市宜良县北古城镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话： |  |  |  | 18177524813 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加人姓名及工作单位： |  |  |  |  |  |  | 祁军凯（宜良县工业园区管委会安监环保处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我们是宜良县环境保护局环境监察大队的行政执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。 今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实回答询问和提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为我们与本案有利害关系，可能影响公正执法，可以申请我们回避，并说明理由（暗查等无法告知的情形除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业概况： 昆明漓源饲料有限公司微生态禽畜配合饲料生产线一期项目位于宜良县北古城镇工业园区饲料产业基地，项目总占地40502.61平方米，总建筑面积10034平方米，主要建设内容为：3栋生产车间、1栋综合楼、1间锅炉热能车间，以及五金和机修车间、门卫房、公厕等配套设施。项目生产规模为年产各类饲料24万吨。 废水：生产、生活废水全部收集后经5m3/d的一体化污水处理站处理后部分回用于厂区绿化，剩余部分达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后外排至园区管网。 废气：项目生产设备全部安装于生产车间内。项目有组织废气（1）工艺粉尘主要来自于原料的破碎工段、制粒和膨化工段的含尘废气，5台粉碎机脉冲除尘器处理后的废气通过4根15m高排气筒外排；（2）项目配备了1台4t/h的燃煤蒸汽锅炉，锅炉废气通过1套高压螺旋水喷淋脱硫废气净化器后经35m高烟囱外排；（3）食堂安装了1套有资质认定的油烟净化器。 无组织废气：项目生产过程中产生的无组织废气经过除尘器除尘后无组织排放于车间内。 噪声：项目已在主要噪声源安装了消音器。 二、环保手续： 《昆明漓源饲料有限公司微生态禽畜配合饲料生产线项目一期建设项目环境影响报告表》于2014年6月编制，于2014年6月27日取得宜良县环境保护局对该项目的批复（宜环保【2014】62号；2016年12月30日该项目取得宜良县环境保护局的验收批复（宜环保复【2016】181号）。2017年7月27日取得宜良县环境保护局核发的《云南省排放污染物许可证》，编号：5301256930961C6743Y。《 三、污染防治设施现场检查情况： 1.现场检查时该项目正在生产；2.污水处理站正在运行，现场有经过污水处理站处理后的水外排；3.食堂隔油池较满；4.该公司2018年10月委托云南升环检测技术有限公司对外排废气、废水和噪声进行了检测，据出具的SHJC201810W3005号《检测报告》显示检测的各项外排污染物均达标排放。 四、环境风险及应急管理情况： 昆明漓源饲料有限公司突发环境事件应急预案》于2017年9月15日在宜良县环境保护局备案，备案号：5301252017018L。 五、存在主要问题： 1.食堂隔油池较满；2.厂区裸露地面较多。 六、监察要求： 1.立即清掏食堂隔油池；2.对厂区裸露地面进行绿化；3.加强设施设备维护管理，确保环保设施设备运行正常，外排污染物稳定达标排放；4.加强企业环境管理人员培训。 （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 被检查对象意见： |  |
| --- | --- |
| 现场负责人签名： | 年 月 日 |
| 检查（勘察）人签名： | 年 月 日 |
| 记录人签名： | 年 月 日 |
| 参加人签名： | 年 月 日 |