宜生环〔2023〕112号

关于对《宜良龙洞复合光伏项目环境影响报告表》的批复

华润新能源（宜良）有限公司：

你公司报送的《宜良龙洞复合光伏项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于云南省昆明市宜良县南羊街道，场址地理坐标介于东经103°5′35.210″~103°7′8.136″，北纬24°52′1.258″~24°51′32.075″。项目总投资11250万元，其中环保投资198.3万元，环保投资占总投资的1.76%。本项目采用550Wp光伏组件55440块，共建设10个光伏子系统，其中6个3.0MWac方阵、1个2.70MWac方阵和3个1.50MWac方阵。本项目直流装机容量30.95MWp，交流装机容量25MWac，容配比为1.238。共建设1980个支架、84台逆变器、55440块组件。升压站内建设1台65MVA主变（包含龙洞光伏电站25MW及临近的本项目张官营光伏电站40MW的接入），本项目方阵区场内改扩建道路6.76km，新建道路0.49km。本批复不包含输出线路部分，输出线路部分须另行办理环保审批手续。

根据2023年11月24日昆明市生态环境工程评估中心关于对《宜良龙洞复合光伏项目环境影响报告表》的技术评估意见（昆环评估意见 宜良〔2023〕25号），在按“三同时”要求严格落实《报告表》和评估意见提出的各项污染控制措施后，项目建设可行。

二、建设项目相关工作要求

（一）加强废水治理工作

项目施工期废水主要施工废水、施工人员生活污水和雨季地表径流。施工期生活污水中的粪便污水进入旱厕，委托附近村民定期清运作为农家肥使用；施工废水、其他生活污水须经沉淀处理后全部回用于场地洒水降尘，不得外排；项目须合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；光伏区和道路区在地势低处须设置排水沟，排水沟末端设置沉淀池，废水经沉淀后再外排。

项目运营期废水主要为生活污水和太阳能电池板清洗废水。运营期升压站食堂废水须经隔油池处理后，与升压站其它生活污水经化粪池进入1个2m3/d一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后暂存于容积为4m3的回用水池内，用于升压站绿化和道路洒水，不允许外排。太阳能电池板清洗废水，收集沉淀后用于灌溉，不允许外排。

（二）加强废气治理工作

项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气。施工期须对施工场地定期洒水；易起尘物料须采取遮盖防风措施；应及时清运建筑垃圾及弃土；运输车辆须加盖篷布，限速行驶；项目应采用低油耗施工机械和运输车辆，定期维护保养。施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m³）。

项目运营期废气主要食堂油烟。食堂油烟须经油烟净化器处理后，经高于屋顶1.5m油烟管道排放，食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（油烟≤2.0mg/m³）。

（三）加强噪声控制工作

项目施工期噪声主要来源于施工机械设备噪声和运输车辆噪声。项目应尽量采用低噪声机械设备，合理安排运输路线，尽量避开居民区；运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛；合理安排施工时间，夜间禁止施工；加强施工机械维护保养。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB(A)。

项目运营期噪声主要来源于逆变器和箱式变压器噪声。项目运行期须选用低噪设备、墙体隔声等措施，升压站厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）加强固体废物的管理

施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、废气土石方等。项目土石方须进行内部平衡，不得产生永久弃渣；建筑垃圾须分类收集，能利用部分外售收购商进行回收利用，不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置，禁止乱堆乱倒；生活垃圾委托环卫部门清运处置，旱厕粪便定期委托周边村民运走作为农家肥使用。

运营期固废主要为废弃光伏组件、生活垃圾、化粪池污泥、一体化生活污水处理站污泥、废矿物油、废铅酸蓄电池、废弃农药包装袋等。废弃光伏组件由专业的回收厂家收购回收处理；生活垃圾清运至周边村庄，依托当地生活垃圾收集处理设施处理，做到“日产日清”；化粪池及一体化生活污水处理站污泥定期委托环卫部门清运处置；食堂厨余垃圾与生活垃圾一并交由当地环卫部门处置；废矿物油、废铅酸蓄电池、废弃农药包装袋须收集于专用容器内，须分类收集暂存于自建的危废暂存间，同时严格按照国家有关规定，制定危险废物管理计划，建立管理台账，并通过全国固体废物管理信息系统申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，定期委托有资质单位清运处置。危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（五）加强电磁环境影响的管控

项目运行期电磁环境影响主要来自升压站。项目应合理选用电气设备及配件、合理布置导线，以改善电场分布，对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，设置安全警示标志，220kV升压站围墙外工频电磁强度和工频磁场强度应达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（六）加强环境风险管理

本项目涉及的风险物质主要为废弃变压器油及润滑油；废铅酸蓄电池中铅和硫酸等。项目在升压站建设设1座容积50m3的事故油池，在光伏场区各箱变基础内配套10个2m3集油坑、1个10m3集油坑；严格做好分区防渗工作。项目须按要求编制突发环境事件应急预案，并报我局备案；并定期开展突发环境事件应急演练。

（七）严格控制污染物排放总量

该项目不设置总量控制指标。

（八）其他管理要求

1.《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目环保配套设施建成后，须按规定自主开展竣工环保验收工作。

2.项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

3.自本批复之日起超过5年开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 4.你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队做好日常监督管理工作。

- 三、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局宜良分局

2023年12月5日

抄送：宜良县发展和改革局、宜良县科学技术和工业信息化局、匡远街道办；生态环境保护综合执法大队、生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室 2023年12月5日印发

（共印7份）