**2024年1月份宜良县消防救援大队双随机一公开检查情况公告如下：**

**一、检查情况如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| 宜良县耿家营民族中学[不合格] | 1.堆放杂物遮挡室内消火栓的消防安全违法行为，2. 未加强日常防火巡查检查（室内消火栓巡查检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 宜良县陈莉百货经营部[不合格] | 1. 占用疏散通道（在过道上堆放货物占用疏散通道）的消防安全违法行为2. 消防安全管理制度落实不到位的消防安全违法行为 |
| 宜良县昆油石化有限公司[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为；2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不及时）的消防安全违法行为， |
| 宜良县匡远镇顺城宾馆[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不及时）的消防安全违法行为， |
| 宜良同福客栈[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不及时）的消防安全违法行为 |
| 宜良县悦月旅店[不合格] | 1. 占用安全出口（安全出口处摆放杂物占用安全出口）的消防安全违法行为2. 未加强日常防火巡查检查（灭火器巡查检查记录填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 云南新联畜禽有限公司.[不合格] | 1. 遮挡室内消火栓（堆放货物遮挡1个室内消火栓）的消防安全违法行为；2. 未加强日常防火巡查检查（灭火器巡查检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 宜良县匡远镇兆祥宾馆[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为 ； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不及时）的消防安全违法行为 |
| 宜良县第二中学[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查(灭火器检查记录表填写不规范)的消防安全违法行为； 2.安全出口堆放杂物(已督促当场整改)的消防安全违法行为 |
| 宜良金泉市场经营管理有限公司[不合格] | 1. 占用安全出口堆放垃圾桶(已督促当场整改)的消防安全违法行为 。2. 未加强日常防火巡查检查(灭火器检查记录表填写不规范)的消防安全违法行为 |
| 云南电网有限责任公司昆明宜良供电局[不合格] | 1. 占用安全出口堆放垃圾桶(已督促当场整改)的消防安全违法行为 2. 未加强日常防火巡查检查(灭火器检查记录表填写不规范)的消防安全违法行为 |
| 云南省烟草公司昆明市公司宜良分公司[不合格] | 1. 占用安全出口堆放垃圾桶(已督促当场整改)的消防安全违法行为。 2. 未加强日常防火巡查检查(灭火器检查记录表填写不规范)的消防安全违法行为 |
| 昆明中油能源投资发展有限公司宜良团结桥加油站[不合格] | 1.占用疏散通道堆放杂物（已当场整改）的消防安全违法行为2.日常防火巡查检查不到位（检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 广东大地影院建设有限公司昆明分公司[不合格] | 1. 占用安全出口堆放垃圾桶(已督促当场整改)的消防安全违法行为； 2. 未加强日常防火巡查检查(灭火器检查记录表填写不规范)的消防安全违法行为 |
| 宜良县新区医院[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为。2.未加强日常防火巡查检查（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为， |
| 宜良新世纪大酒店有限公司[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为 ； 2.安全出口堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为。 |
| 宜良县海川休闲吧[不合格] | 1. 疏散通道上堆放杂物占用疏散通道（已督促单位当场整改）的消防安全违法行为2. 消防安全管理制度落实不到位的消防安全违法行为 |
| 屋顶粗酿酒馆[不合格] | 1. 疏散通道上堆放杂物占用疏散通道（已督促单位当场整改）的消防安全违法行为2. 消防安全管理制度落实不到位的消防安全违法行为 |
| 宜良县红狮水泥有限公司[不合格] | 1.占用疏散通道堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为 |
| 云南云大饲料有限公司[不合格] | 1.占用疏散通道堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为， |
| 宜良异形服装店[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为； 2.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 宜良县匡远镇华意旅社[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为； 2.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 宜良县依米艺术教育培训学校[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为； 2.安全出口堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 云南景丰装饰工程有限责任公司[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为。 |
| 昆明圣灵房地产开发有限公司.[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为； 2.安全出口堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 私立光德小学旧址[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为； 2.安全出口堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为， |
| 昆明逸家酒店有限公司[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 宜良泰元酒店有限公司[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为， |
| 宜良县第二人民医院[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为； 2.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 宜良县永昌帝豪娱乐城（音乐酒吧）[不合格] | 1、摆放杂物遮挡室内消火栓的消防安全违法行为。2、未加强日常防火巡查检查力度的消防安全违法行为 |
| 宜良县百纳酒吧[不合格] | 1、堆放杂物占用疏散通道（已当场整改）的消防安全违法行为。2、员工消防安全培训记录不齐全的消防安全违法行为， |
| 宜良县中医医院[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查（防火巡查检查记录填写不规范）的消防安全违法行为； 2.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 宜良县玉缘旅社[不合格] | 1. 安全出口处摆放杂物占用安全出口的消防安全违法行为。2. 未加强日常防火巡查检查力度的消防安全违法行为 |
| 中国石化销售股份有限公司云南昆明宜良昌顺加油站[不合格] | 1.堆放货物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 宜良县原达物业管理有限公司[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已当场整改）的消防安全违法行为。2.堆放杂物遮挡室内消火栓（已当场整改）的消防安全违法行为。3.未加强日常防火巡查检查的消防安全违法行为 |
| 宜良清闲居网吧[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为； 2.安全出口堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为， |
| 中国石化销售股份有限公司云南昆明宜良北羊街服务区（西）加油站[不合格] | 1. 未加强日常防火巡查检查（巡查检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 宜良县南羊街道办事处卫生院[不合格] | 1.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为；2.未加强日常防火巡查检查的消防安全违法行为 |
| 云南维大广牧业有限公司[不合格] | 1. 占用安全出口（出口处堆放杂物占用安全出口）的消防安全违法行为；2. 遮挡室内消火栓（摆放货物遮挡1处室内消火栓）的消防安全违法行为 ；3. 未加强日常防火巡查检查（灭火器巡查检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为 |
| 云南乐房物业服务有限公司宜良分公司[不合格] | 1.消防设施未保持完好有效（18层楼道内一盏应急照明灯故障）的消防安全违法行为；2.遮挡室内消火栓（摆放杂物遮挡室内消火栓）的消防安全违法行为；3.未加强日常防火巡查检查力度的消防安全违法行为， |
| 宜良贰楼酒吧[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查（灭火器检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为； 2.安全出口堆放杂物（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 宜良县委大楼[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为； 2.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为 |
| 宜良县双通加油站[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（巡查检查记录填写不齐全）的消防安全违法行为 ； 2.堆放货物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为， |
| 宜良县第九中学[不合格] | 1.未加强日常防火巡查检查记录（灭火器检查记录填写不规范）的消防安全违法行为 ； 2.堆放杂物占用疏散通道（已督促当场整改）的消防安全违法行为。 |
| 宜良县茜茜里网吧[不合格] | 1.占用安全出口堆放垃圾桶（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查（灭火器检查记录表填写不规范）的消防安全违法行为。 |
| 宜良县银致酒店[不合格] | 1.安全出口堆放垃圾桶（已督促当场整改）的消防安全违法行为； 2.未加强日常防火巡查检查记录(灭火器检查记录表填写不规范)的消防安全违法行为。 |
| 宜良县荣升酒店[不合格] | 1. 堆放杂物占用疏散通道（已当场整改）的消防安全违法行为； 2. 员工消防安全培训记录不齐全的消防安全违法行为。 |