投诉问题办理情况公示表

（受理编号:D3YN202406020004）

公示单位：宜良县人民政府        2024年6月14日
	投诉问题
	受理编号：D3YN202406020004
投诉问题：昆明市宜良县南羊街道花园社区张官营村和花园林场上千亩山林被砍伐建设光伏项目，造成泥石流，生态被破坏。

	核实情况
	部分属实。

1.项目方在塔基施工、道路整平边坡、弃土堆填边坡、光伏场地平整时，存在堵塞部分排水沟渠问题，以及小型边坡垮塌、滚石等风险隐患。

2.项目方在施工作业时，存在施工作业不规范，对原生植被造成轻微破坏。

	办理情况
	未办结

	办理单位
	宜良县发展和改革局

	主要工作成效
	1.项目方已完成堵塞的排水沟渠及边坡滑塌区域的清理工作，并对小型边坡垮塌、滚石等风险区域和其他裸露区域进行了回填、平整、植草。

2.已告知项目方需严格按照《项目使用林草地植被保护修复方案》对造成原生植被轻微破坏的地点进行植被恢复。

	公示说明
	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至县生态环境保护督察工作领导小组办公室（昆明市宜良县汇东西路246号）。联系人员及电话：黄淑佩，0871—67597263


