宜良县农村供水工程运行管理办法

(2025年修订稿）

第一章 总 则

第一条 为加强农村供水工程建后运行管理，保证工程良性运行和持续发挥效益，根据《中华人民共和国水法》、水利部《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）、卫生部《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、环保部《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）和住建部、国家卫计委《生活饮用水卫生监督管理办法》规定，以及《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》和《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》精神、《云南省农村供水管理办法》，结合宜良县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本县行政区域内为解决农村饮用水水质、水量、方便程度和保证率问题而建设的农村供水工程，包括利用国家及地方政府补助资金、社会捐赠资金、集体和群众自筹资金以及其他社会资金建设的各类农村供水工程。农村供水工程包括集中式供水工程和分散式供水工程。

本办法所称农村供水，是指在城市供水管网覆盖范围以外，利用农村供水工程向农村居民和单位等用水户供应生活用水的活动。

第三条  凡在本县行政区域内从事本办法“第二条”规定的农村供水工程运行管理和使用农村供水工程的单位及个人，应当遵守本办法，法律、法规另有规定的从其规定。

第二章　机构设置及职责分工

第四条  在县人民政府的领导下，各乡镇（街道）履行农村供水工程管理主体责任、县水务局等部门履行行业监管责任、受益村组（供水管理单位）履行运行管理责任。县人民政府成立分管副县长为组长、县水务局主要领导为副组长，县发改局、县市场监管局、县财政局、县卫生健康局、市生态环境局宜良分局、县农业农村局、县公安局、宜良供电公司主要领导及各乡镇（街道）行政主要领导为成员的县级农村供水工程运行管理工作领导小组，统筹做好全县农村供水管理工作。各单位职责分工如下：

（一）县水务局：负责全县农村供水工程建设监督、运行监督、技术指导；负责1000人以下分散式供水工程饮用水源地划界编制。

（二）县发改局：负责千吨万人以上政府投资为主建设的农村供水工程（全县投资公司建设的农村供水工程）供水成本监审及价格核定工作；负责制定全县农村供水工程水费指导意见。

（三）县市场监管局：负责查处农村供水工程供水价格违法行为。

（四）县财政局：负责及时拨付上级农村供水工程相关经费。

（五）县卫生健康局：负责农村供水工程出厂水和末稍水卫生监督、水质监测和检测。

（六）生态环境宜良分局：负责1000人以上供水工程饮用水源保护区划分的监督指导，负责千人以上饮用水源污染监测和防治。

（七）县农业农村局：负责宣传和推广农作物测土配方施肥、病虫害防治等新技术，从源头上减少农业面源污染，降低水源污染。

（八）县公安局：负责依法查处破坏农村供水工程设施设备及故意投毒、偷水等违法犯罪行为。

（九）宜良供电公司：负责农村供水工程电力保障，落实优惠电价政策。

（十）乡镇（街道）：参与农村饮水安全供水工程项目规划编制；落实农村供水行政首长负责制，对辖区内饮水安全负总责；统筹管理辖区内的饮水工程，组建管理机构，确定管理模式；负责辖区内饮水工程的日常监督、矛盾调处以及供水安全事件的应急预案编制和应急处置；审核饮水工程供水价格；保证供水工程正常安全运行；负责饮用水水源保护工作，落实水污染防治措施。

（十一）受益村组（供水管理单位）：负责宣传普及饮水安全卫生知识；明确饮水工程运行管理模式，制定运行管理制度，确定供水管理单位（机构），落实管理人员；按照县发改局的水费指导意见，结合本村（本供水工程）实际，测算供水成本，制定供水价格，按规定收取水费；严格按照农村饮水安全卫生标准要求，进行水质净化、消毒等方面的处理，开展水质检测工作，保证供水质量符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；负责水源工程、供水设施、机电设备、管网的检查、维修和保养，确保安全可靠，运行正常；建立规范的供水档案管理制度，做好档案管理。

第三章　产权划分及管理主体

第五条 农村供水工程根据建设主体、投资渠道、工程规模等明晰产权，确定管理主体，建立健全管理机构，积极探索灵活多样的管护模式，加强管理，确保工程长期发挥效益。

（一）已建成并移交使用的跨行政村供水工程，自然村以上管网等工程主体产权归乡镇（街道），由乡镇（街道）负责工程的运行、管理和维护；自然村中管网至入户水表以上产权归村组，由村组管理；入户水表（含水表）以下供水设施，产权归用水户，由用水户自行管理维护。

（二）已建成并移交使用的跨自然村供水工程，自然村以上管网等工程主体产权归行政村，由行政村负责工程的运行、管理和维护；自然村中管网至入户水表以上产权归自然村，由自然村管理；入户水表以下供水设施，产权归用水户，由用水户自行管理维护。

（三）对于已建成并移交村组使用的单村供水工程，入户水表以上户外管网等工程主体产权归受益村组集体，受益村组负责工程的日常维护、运行管理；入户水表（含水表）以下供水设施，产权归用水户，由用水户自行管理维护。

（四）对于已建成未移交使用的供水工程，产权和管理主体为项目实施单位。未移交前，原则上不给予供水。特殊情况由（县政府）或乡镇（街道）指定供水管理单位或明确管理方式，可以供水，并做好工程的日常维护、运行管理、水质检测和水费收取等工作。

（五）私人投资或股份制形式建设的饮水工程，产权归投资者，由投资者负责工程的运行管理。投资人+EPC+特许经营权模式建设的饮水工程，在合同运营期限内由投资人负责工程的运行管理。其他供水工程，由村组负责管理。

第六条 对政府投资或以政府投资为主建设的农村供水工程，不得拍卖、转让其产权。使用权由产权所有单位按市场经济方式采取租赁、承包等方式进行经营管理。租赁、承包等回收资金，均由产权所有单位收取，作为农村饮水工程发展基金，专户存储，专款专用，继续用于农村饮水工程建设、维护和管理。

第七条 供水管理单位应根据工程具体情况建立包括卫生防护、水质检验、岗位责任、运行操作、交接班、维护保养、计量收费等运行管理制度，按制度进行管理。

第四章　水源保护及水质管理

第八条 农村供水工程依法划定工程供水水源保护区和工程管理范围，任何单位和个人在水源保护区内进行建设和开展有可能影响水质、水量和水压等水安全的活动时，应征得供水管理单位、乡镇（街道）同意，必要时报县级水行政主管部门批准。因突发性事故造成水源污染或存在饮用水水源污染隐患时，供水管理单位应立即采取措施消除隐患。应立即报告县人民政府及县卫生健康局、生态环境宜良分局、县水务局等部门，请求予以处置，保障饮用水水源安全。

第九条 农村饮用水源地应当按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）要求划定水源保护区，水源地管理单位应在保护区设置明显的标识标牌、界桩界碑和保护区告示等。

（一）以河流为供水水源的，水源保护水域范围内，不得排入工业废水和生活污水；其沿岸防护范围内，不得堆放废渣、垃圾和有毒、有害物品，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用持久性或剧毒的农药，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

（二）以水库、池塘为供水水源的，水源保护范围内，严禁捕捞、网箱养鱼、放鸭、停靠船只、洗涤、游泳等可能污染水源的活动，并设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。

（三）以井水为供水水源的，特别是采用浅水井的工程，水源井保护范围内，不应再开凿其他生产用水井，不应使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒的农药，不应修建渗水厕所和污废水渗水坑、堆放废渣和垃圾或铺设污水渠道，不应从事破坏深层土层的活动。雨季应及时疏导地表积水，防止积水入渗和漫溢井内。

（四）截引沟溪水作为水源的，其截引点以上流域面积内，不应从事采矿、放牧、构建建筑物等污染水源的破坏活动。

（五）供水工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围30米范围内，不应设立生活区和修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便，不得修建污水渠道。

第十条 供水管理单位要按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）于2022年3月15日发布，2023年4月1日施行和《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）的规定进行水质检测，保证工程受益范围内供水质量达到生活饮用水标准。

第十一条 凡因开矿、建厂或进行其它生产建设活动造成水源变化、水质污染和工程损坏，引起饮水不安全的行为，应按“谁污染谁负责，谁损坏谁补偿”的原则，赔偿损失、维修或改建饮水工程。

第十二条 县政府、乡镇（街道）及供水管理单位要制定农村饮水安全突发事件和安全保障应急预案，定期开展应急演练，建立应急保障体系，落实重大事件值班、报告、检测、处理制度，形成有效的预警和应急救援机制，提高农村饮水安全突发事件应急反应能力。

第五章　工程设施及设备管理

第十三条  千吨万人供水工程，要健全完善运行管理制度，落实专业管理人员，建立应急供水预案，完善水质自检机制，推行社会化、企业化和专业化管理。千吨万人以下饮水工程，因地制宜实行专业化公司、用水户协会、村集体或委托专人管理等模式，落实供水管理单位和管理人员及管理措施。

第十四条 农村饮水安全工程正式投入使用后，由供水管理单位全面负责日常运行、管理和维护工作，乡镇（街道）应对供水管理单位工作进行经常性的监督、检查，确保水质、水量、水压满足农村供水工程标准要求。

第十五条 所有供水工程应按照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）划定工程管理范围，供水管理单位要按管理范围做好工程管理。

第十六条 供水管理单位应定期巡查输配水管道的漏水、覆土、被占压和附属设施运转等情况，发现问题应及时处理；及时清除输水管(渠)内的淤泥、杂物，每年对管道附属设施至少检修一次，对钢制外露部分涂刷一次防锈漆；管道附属设施的更换和维修，应严格冲洗、消毒；未经批准，不得私自从配水管网中接管。

第十七条 供水泵站管理应明确责任人，制定运行维护制度，做好运行维护。应经常巡查机电设备的运行状况，记录仪表读数，观察机组的振动和噪声，发现异常，应及时排查处理。

第十八条 任何单位和个人不得擅自改装、迁移、拆除农村供水工程设施，不得从事影响农村供水工程设施运行安全的活动。用水户新建、改建或拆迁用水设施涉及供水主体工程的，应提交书面申请经供水管理单位、乡镇（街道）批准后实施。

第十九条 县水务局以乡镇（街道）水务站为依托，建立、完善饮水工程维修服务队伍，指导供水管理单位解决供水工程运行中发生的技术问题。

第二十条 供水管理单位要广泛宣传节水知识，提倡节约用水。

第二十一条 集中供水工程要建立技术档案管理制度。

（一）县级水行政主管部门应归档的资料：县级农村供水工程可行性研究报告、年度实施方案；工程设计文件、图表、工程竣工报告、验收文件、工程决算、财产清单等；各种政策文件、批复文件、检测报告等。

（二）供水管理单位应归档的资料：工程设计文件、图表、财务清单及供水工程运行中的水量水质监测记录、地下水位动态变化记录、设备检修记录、各种规章制度、生产运行报表和运行日志、卫生许可证、各项检测报告及检查记录等。

第六章 供水管理及水价核定

第二十二条 农村供水工程应优先保证工程设计范围内居民生活用水需要。在水资源允许的条件下，可适当扩大供水范围。

第二十三条 供水管理单位应定期观测取水口水量、水质变化情况；及时清理取水口处的淤泥、杂草及其他漂浮物；汛期应对洪水危害予以防控；相关构筑物内部每年至少进行一次清洗消毒。

第二十四条 供水管理单位要确保水量、水质和水压符合规定标准，并保证安全稳定供水。供水管理单位因检修、施工等原因需临时停水时，应会同村组在临时停止供水24小时前通知用水户，连续超过48小时不能恢复正常供水的，供水管理单位应采取应急供水措施，保障用水户基本生活用水需求。因发生自然灾害或其他不可抗力无法提前通知的，应在抢修的同时通知村组和用水户。

第二十五条 用水户应节约用水，按时交纳水费，不得拖欠或者拒付，逾期不交的，供水管理单位有权按合同约定加收滞纳金直至停止供水；不得擅自改变用水性质；不得擅自向其他单位和个人转供水；不得超越水表设旁通管或采取其他方式盗用水；不得损坏计量水表或干扰水表正常计量；不得随意更换水表和移动水表位置。计量水表不能正常使用或者达到使用年限的，用水户应当及时告知供水管理单位维修或更换，所需费用由用水户承担。

第二十六条 农村供水工程实行有偿供水、计量收费。受益区用水户要按规定安装计量设施，对不安装计量设施的用水户，供水管理单位有权停止供水。供水管理单位应对用水户逐户登记造册，与用水户签订供水用水合同，明确双方的权利和义务。应积极推广和使用节水技术、产品和设备，实行计划用水和节约用水。缺水地区或缺水季节要实行用水定额管理，施行超额累进加价和季节浮动水价等制度。

第二十七条 供水价格按照补偿成本、保本微利、节约用水、公平负担和兼顾用水户承受能力的原则核定。千吨万人以上集中供水工程和投资公司建设的供水工程，供水价格由县发改局核定，其它集中供水工程由村（社区）、村小组根据县发改局的水费指导意见，结合工程运行情况、供水成本、供水管理情况，按“四议两公开”程序确定水价，报乡镇（街道）批准后执行，同时报县水务局、县发改局备案。水价核定后，由乡镇（街道）向社会公开，接受社会和群众监督。

第二十八条 供水水价核定，要进行供水成本测算。供水成本包括以下部分：固定资产折旧费、无形资产摊销和运行维护费、市场化融资借款利息。运行维护费，是指供水企业维持供水正常运行的费用，包括水资源费、原水费、外购成品水费、动力费、材料费、修理费、人工费、其他运营费用（具体项目根据实际情况确定）。

第七章　考核奖惩及责任追究

第二十九条 县、乡人民政府和水行政主管部门应依据本办法，将农村供水工程管理纳入目标考核，并对成绩突出的单位和个人予以表彰和奖励。

第三十条   任何单位和个人违反本办法，有下列行为之一者，供水管理单位要及时进行制止，限期改正；情节严重构成违法犯罪的，由相关执法机关依法严厉打击。

（一）私自接水窃水者；

（二）擅自拆迁供水设施者；

（三）毁坏供水设备设施者；

（四）私自切断电源、水源，影响供水设施运行者；

（五）破坏水源、污染水源者；

（六）其他有关饮水安全的违规违法行为。

第三十一条  供水管理单位（人员）有下列情形者，视其情节，由其所在单位或乡镇（街道）给予批评教育、行政处分；情节严重的，由司法机关追究法律责任。

（一）擅离岗位，无故停水断水者；

（二）未经批准擅自扩大供水范围者；

（三）玩忽职守，违章操作，致使设备损坏，造成重大经济损失者；

（四）贪污挪用水费，或以权谋私者；

（五）对水源水质监管不力，酿成严重后果者；

（六）因管理不善，造成供水不足、水质问题或信访上访的；

（七）未按要求收取水费的；

（八）其他失职、渎职行为。

第八章　附则

第三十二条 本办法由宜良县水务局负责解释。

第三十三条 本办法自2025年 月 日起施行。