整改落实情况公示表

（受理编号：D53010020230823428）

公示单位：宜良县人民政府                     2025年4月6日

| 投诉问题 | 受理编号：D53010020230823428 投诉问题：宜良县狗街镇小马街浭家营，宜良县城南供电所损坏投诉人农作物安装电杆，已完成安装，投诉人家里老人做完手术，担心辐射影响，要求更换电杆的位置。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 无（经核查该件不属实：1.投诉人反映的已安装完成的电线杆为“宜良供电局狗街镇沈家营新增公变及配套低压线路工程”项目，项目初期，拟在居民藕地中架设1颗10kV电杆，因居民未同意，改为10kV导线直接架空跨越藕地。2.10kV架空导线距投诉人房屋水平距离最近点5.1米，垂直距离距地10米，符合电力建设安全距离标准）。 |
| 整改措施 | 无（经核查该件不属实：宜良县已对该点位进行现场监测，电场强度最高值低于国家标准限值约100倍，磁场强度最高值低于国家标准限值约400倍）。 |
| 整改主要工作成效 | 通过对该点位进行现场监测，得知该位置电场、磁场强度最高值低于国家标准限值，符合相关要求。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 宜良县科学技术和工业信息化局 蒋昌朋0871-67522900 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，公示时间2025年4月6日至2025年4月23日如有意见建议，请反馈至县生态环境保护督察工作领导小组办公室（昆明市宜良县汇东西路246号）。联系人及电话：黄淑佩，0871-67597263 |