整改落实情况公示表（省第二轮环保督察第84项任务）

公示单位：宜良县人民政府                2025年12月12日

	投诉问题
	任务67：昆明东昇冶化公司青草塘磷石膏渣场风险管控不到位

督察报告指出：昆明东昇冶化公司青草塘磷石膏渣场原位治理和风险管控不到位，下游下燕窝龙潭水污染问题始终未有效解决，要求于2022年建成的下燕窝龙潭水应急截流处理工程至督察时还未完成，2023年1—7月下燕窝龙潭出水砷、氟化物、总磷仍分别超地表水Ⅲ类标准17.5倍、7倍、1179倍，雨季时部分涌水直排南盘江，污染风险未根本消除。

	整改目标
	完成青草塘渣场堆存磷石膏综合处置利用。

	整改措施
	措施1：2024年12月底前实施下燕窝龙潭水应急截流工程，将下燕窝龙潭水截流，经除磷、除砷后引至宜良产业园区污水处理厂，处理达标后排放，避免污水直排南盘江。

措施2:推动青草塘堆存磷石膏综合利用，2024年5月底启动实施青草塘堆存磷石膏用于矿山生态修复工程，2025年12月底前完成堆存磷石膏的综合整治，有效消除磷石膏渣场污染风险隐患。

	整改主要工作成效
	措施1：2024年12月底前实施下燕窝龙潭水应急截流工程，将下燕窝龙潭水截流，经除磷、除砷后引至宜良产业园区污水处理厂，处理达标后排放，避免污水直排南盘江。

完成情况：投资1800万元建设下燕窝龙潭应急处理工程，将下燕窝龙潭水截流，经除磷、除砷后引至宜良产业园区污水处理厂进行深度处理。该工程于2024年5月中旬投入运行。

措施2：推动青草塘堆存磷石膏综合利用，2024年5月底启动实施青草塘堆存磷石膏用于矿山生态修复工程，2025年12月底前完成堆存磷石膏的综合整治，有效消除磷石膏渣场污染风险隐患。

完成情况：启动宜良县青草塘片区磷石膏渣场综合治理项目，项目位于宜良县北古城镇大薛营村老鹰窝山顶，总投资1.54亿元，项目已于2025年7月开工建设，已完成坑底防渗施工已完成，该项目于9月5日开机改性生产，截至12月3日，累计完成约60余万吨改性磷石膏生产。

	责任单位、责任人及联系人
	昆明市生态环境局宜良分局  丁章政

联系人及电话：陈海亮，0871-67982526

	公示说明
	现将改问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局。联系人及电话：黄淑佩，0871-67597263。




