宜良睿鑫新型建材制造有限公司燃煤锅炉改造为生物质锅炉项目环境影响报告表

目录

1

一、建设项目基本情况

31

二、建设项目工程分析

54

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

60

四、主要环境影响和保护措施

89

五、环境保护措施监督检查清单

92

六、结论

93

建设项目污染物排放量汇总表



附件：

附件1   项目委托书；

附件2   法人身份证；

附件3   项目营业执照；

附件4   宜良县环境保护局关于对粉煤灰加气混凝土砌块建设项目环境影响报告表的批复；

附件5   关于对粉煤灰加气混凝土砌块建设项目竣工环境保护验收申请的批复；

附件6   宜良县环境保护局关于对宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表的批复；

附件7   关于对宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目竣工环境保护验收申请的批复

附件8   排污许可证正本
附件9   2025年自行监测报告
附件10    环境质量监测报告；

附件11   生物质燃料检验报告；

附件12   全本公示截图；

附件13   项目进度表；

附件14   内部审核单；

附件15   委托合同

附图：

附图1项目所在区域地理位置图；

附图2项目所在区域水系图；

附图3技改项目平面布置图；

附图4本项目与宜良县工业园区位置关系图；

附图5项目与宜良工业园区总体规划用地布局规划位置图；

附图6项目与园区污水管网位置关系图；

附图7项目区周边关系图；

附图8项目烟气处理设备平面布置图。

附图9项目与云南省国土空间规划“一张图”信息系统（公众版）位置关系图；

附图10本项目与粉煤灰加气混凝土砌块项目位置关系图。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宜良睿鑫新型建材制造有限公司燃煤锅炉改造为生物质锅炉项目

	项目代码
	

	建设单位

联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区

	地理坐标
	东经103度12分48.589秒，北纬25度0分17.4859秒

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业一91热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	宜良县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资

（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	3.67
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	900

	专项评价设置情况
	本次环境影响评价专项评价设置原则依据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中表1专项评价设置原则表进行设置。

专项评价类别

设置原则

项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标，且本项目排放废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）不含有毒有害污染物二噁英、苯〔a〕并芘、氰化物、氯气；

否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水处理厂

项目不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于污水处理厂建设项目。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目无有毒有害物质，易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

否

生态环境

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目无取水口，不涉及河道取水，采用园区供水管网供给。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不涉及向海排放污染物。

无

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。

综上，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》

审批机关：昆明市人民政府

审批文件名称及文号：《昆明市人民政府关于云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）的批复》（昆政复〔2024〕6号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》

审查机关：昆明市生态环境局

审查文件名称及文号：《昆明市生态环境局关于<云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕12号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》符合性分析

（1）空间布局

根据《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》，云南宜良产业园区总规划面积10.18km2，规划结构为“一轴、两心、两组团”的生态化、开放化的园区用地布局结构。

①一轴

依托北古城组团建设基础，引导园区建设向南部木龙组团推进，形成南北向的园区发展主轴线。

②两心

结合地形、对外交通条件和产业布局情况，选择北古城组团中部地区打造服务整个园区公共服务与管理核心；在木龙组团北部建设一个园区服务次级中心。

③两组团

结合适宜建设用地分布，集中建设北古城、木龙两个产业发展组团，形成“小集中、大分散，组团开放”的园区空间布局形态。

（2）产业发展规划

规划确定“1+2”产业发展方向，即1个主导产业，新材料产业（重点发展黑色、有色金属新材料及半导体产业。依托巨利达黑色金属冶炼及压延加工产业基础升级发展黑色金属新材料。基于建材产业基础做大、做强新型建材产业）；2个辅助产业，包括生物医药产业（以现代中药生产，工业大麻、香精香料等植物提取与合成及健康产品生产为主）和食品与消费品制造业（重点以农副食品精深加工、功能性保健食品、旅游文化商品加工为主），延伸发展医疗健康、节能环保、物流等先进装备产业，为省市先进装备制造业预留发展空间。对现状板材、箱板纸包装、造纸、玻璃制品等产业进行扩量提质增效。通过以上产业布局加快构建宜良产业园区特色引领、协调融合、绿色低碳、优质高效的现代新型工业产业体系。

基于以上产业发展思路，着力打造新材料、生物医药大健康、食品与消费品制造业、先进装备制造业四大工业产业集群。

（3）产业空间布局

规划引导园区产业形成“六片”的产业空间布局：

①新材料及先进装备制造产业园区：木龙组团北部以发展新材料、先进装备制造集群为主。

②生物医药产业区：木龙组团南部以发展生物医药产业集群为主。

③绿色建材及配套物流区：北古城组团中、东部以发展绿色建材及配套物流产业为主。

④黑色金属冶炼及压延加工产业区：北古城组团中部以发展黑色金属冶炼及压延加工产业为主。

⑤特色轻工产业区：北古城组团西北部以发展特色轻工业产业集群为主。

⑥物流及加工制造产业区：北古城组团西南部以发展物流及加工制造产业区为主。

（4）符合性分析

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区中东部，属于绿色建材及配套物流区，本项目为园区内的现有已建企业，主要生产加气混凝土砌块，本次主要是对企业原有的燃煤锅炉进行改造，改造为燃生物质锅炉，项目符合园区产业定位；经与“用地规划图”叠图分析，本项目在粉煤灰加气混凝土砌块项目内原有锅炉房内进行改造，不新增用地，用地性质属二类工业用地，项目用地符合园区用地规划。

综上，本项目与《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》产业定位、土地利用规划相符。

2、与《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析

云南绿色环境科技开发有限公司于2023年11月编制完成了《云南宜良产业园区总体规划(2021~2035)环境影响报告书》，根据《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中对入园项目的限制要求分析如下表：

表1-1  本项目与规划环评（2021~2035年）生态环境准入清单符合性分析

类别

准入要求

项目情况
符合性

空间布局

①禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。

②黑色金属冶炼项目应符合《国家发展改革委关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》（发改产业〔2021〕594号）、《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》（工信部原〔2021〕46号）、《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕6号）、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》（发改产业〔2023〕723号）等的要求。

③北古城组团禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业；农产品加工园区禁止发展易对食品加工生产造成污染影响的冶金、化工、建材等行业。

④限制机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。

①项目位于宜良产业园区北古城片区，北古城片区以发展绿色建材及配套物流产业为主，本项目燃煤锅炉改造为生物质锅炉，企业生产加气混凝土砌块，符合园区产业发展方向、符合产业政策。

②本项目燃煤锅炉改造为生物质锅炉，不属于黑色金属冶炼项目。

③项目位于宜良产业园区北古城组团绿色建材及配套物流区，不属于北古城组团禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业。

④本项目燃煤锅炉改造为生物质锅炉，不属于机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。

符合

污染物排放管控

①在南盘江水质达标前，规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增废水主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增废水主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。

②规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增废气主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增废气主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。

③黑色金属冶炼、水泥项目排放水平需满足超低排放要求。

④保证污染物达标排放，同时满足规划区总量控制要求。在南盘江水质达标前，废水污染物排放维持现状水平。

⑤属于地下水岩溶发育区项目入驻时，项目环评加强地下水评价，严格落实地下水防护，按照《地下水管理条例》等相关要求落实相关防护措施。

⑥入驻企业产生的各种工业固体废物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。

①根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。
②根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》以及特征污染物现状补充监测，宜良县2024年环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目为燃煤锅炉改造为生物质锅炉，属于热力生产和供应业，不属于重点行业及“两高”行业，废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后从1根40m高烟囱排放。

③本项目属于热力生产和供应业，不属于黑色金属冶炼、水泥项目。

④本项目为燃煤锅炉改造为生物质锅炉，属于热力生产和供应业，不属于重点行业及“两高”行业，废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过旋风除尘器+布袋除尘器处理达标后，从1根40m高烟囱排放，满足规划区总量控制要求；本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。

⑤本项目不位于地下水岩溶发育区。

⑥本项目产生的各种工业固体废物，满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。

符合

环境风险防控

①园区内企业入驻项目需与敏感点保持相关法律法规等要求的环境防护距离。

②制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。对园区地表水、地下水、空气、土壤、噪声等进行系统监测，适时跟踪环境质量变化情况，根据监测情况及时采取相应环保措施。

③工业企业应有完善的风险防范措施，原则上规划区项目周围超过大气毒性终点浓度-1范围内不应分布有村庄或居民区。重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。

①项目排放的污染物不涉及重金属、“三致物”、剧毒物质。项目500m范围内不涉及大气环境保护目标。

②项目改造完成后，按照相关要求对突发环境事件应急预案进行修编，并报送昆明市生态环境局宜良分局备案，企业加强风险防控。

③本项目采取了相应的风险防范措施，涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。本项目不属于重污染企业。

符合

资源开发效率要求

①资源开发效率要求，按照国家及地方清洁生产等相关政策要求执行。

②入驻企业工业用水重复利用率不低于80%。

③入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止无相关许可手续取用地下水作为生产用水。

①项目资源开发率符合国家及地方清洁生产等相关政策要求。

②本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；项目工业用水的重复利用率为100%。

③本项目水源来源于自来水，不取用地下水。

符合

综上，本项目与《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中生态环境准入清单要求对照分析，本项目符合《宜良工业园区总体规划（2016-2030）》准入清单要求。

3、与《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（昆环审〔2023〕12号）符合性分析

本项目与《昆明市生态环境局关于<云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（昆环审〔2023〕12号）的相符性分析见表1-2。

表1-2   项目与规划环评审查意见相符性分析

审查意见要求

本项目情况

符合性

（一）坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展。加强与国土空间规划的协调衔接，依据“三区三线”的划定成果，统筹优化规划区涉及限制开发区域（农产品主产区）的发展方向，优化调整园区产业及规划范围。结合“三线一单”生态环境分区管控要求，进一步优化调整发展定位、功能布局、产业结构、实施时序和发展规模。布局开发应确保满足国土空间管控和生态环境分区管控相关要求，产业开发应符合国家产业政策和相关规划。《规划》产业发展应与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区生态优先，低碳化、绿色化、循环化发展。积极推进园区内企业“煤改气、煤改电”工程，促进园区绿色低碳发展。确立园区发展与区域水质改善程度的联动机制，确保规划实施与环境保护目标的协调统一。

项目位于云南宜良产业园区北古城组团，用地性质为工业用地；结合《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》信息系统(公众版)查询结果（详见附图5），本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线；项目用地范围在宜良县国土空间规划“三区三线”的城镇开发边界内，符合宜良县国土空间规划。

项目位于宜良产业园区重点管控单元，满足其生态环境分区管控要求。

项目生产过程中能源消耗主要为电能，属于清洁能源。根据云南省分区管控要求，项目建设严格按照环评提出的措施后，符合相关管控单元要求，项目的实施与环境保护目标协调统一。

符合

（二）进一步优化空间布局，加强空间管控，严格保护环境敏感区，严禁开展不符合管控要求的各类开发和建设活动。大气环境弱扩散重点管控单元内应优化产业布局，邻近居住用地的工业用地避免布置大气污染较重的企业。工业用地与人口密集区、基本农田等敏感区间应设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，缓解敏感区、居住区和工业布局距离较近的布局性环境风险问题。园区周边的南盘江河道应严格执行《昆明市河道管理条例》的相关要求。

项目建设符合昆明市生态环境分区管控要求，项目位于宜良工业园区，用地性质为工业用地，满足用地性质要求。项目周边500m范围内无环境敏感区，运营期产生废气采取环评提出治理措施后能够达标排放，对周边大气环境影响较小。区域最近的地表水体主要为项目厂区东南侧约1501m处的南盘江，本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。项目建设满足《昆明市河道管理条例》相关要求。

符合

（三）着力推动园区产业结构调整和转型升级

按照《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规淘汰落后产能，推动限制类产能退出或升级改造。加快能源结构升级改造，鼓励使用清洁能源，促进区域环境质量改善。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色循环化水平。

从区域环境质量改善和环境风险防范角度，进一步优化各个组团产业选择。根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）的要求，严禁新增钢铁冶炼产能，新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输。水泥企业应适时推进超低排放改造。针对现有不符合本规划产业定位的企业，禁止除减污降碳、节能降耗和超低排放改造外任何形式的改扩建，根据地方管理要求逐步进行搬迁、关停。

本项目为热力生产和供应，对原有的燃煤锅炉进行改造，改造为生物质锅炉，对照《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号），项目不属于淘汰落后产能和限制类产能。

本项目不涉及钢铁冶炼，也不属于水泥企业。

符合

（四）严守环境质量底线，强化生态环境分区管控

根据“三线一单”、国家和地方有关大气污染防治的相关要求，严格执行大气污染物总量管控要求。园区入驻排污单位应采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。现有排污单位应加强环境管理水平，确保各项污染物稳定达标排放、区域环境质量达标。

加快建设园区配套污水处理厂和中水处理厂，并同步建设污水、雨水及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”，做好废水及初期雨水收集处理、强化中水回用。高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，提升园区中水回用水平，制定园区中水回用方案并加快实施。按要求开展入河排污口论证，区域水环境质量未达到水质目标前，除园区已设置入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。配合昆明市、宜良县相关政府部门，加快实施南盘江的水环境综合整治工程，持续改善区域地表水环境质量。

项目选址应充分考虑对地下水环境的影响，严格水文地质调查及工程地质勘察。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，合理布局金属冶炼、危险化学品仓储、危险废物贮存、污水处理等对地下水存在较大环境风险的设施，确保区域地下水安全。园区入驻建设项目应采取有针对性的分区防渗措施，做好地下水污染防治和监控。

将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施。危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确需暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。

按照国家和地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动园区绿色低碳发展。

重点做好污染物减排工作，规划项目新增的主要污染物应落实区域削减要求，实现区域环境质量改善的总体要求。规划区涉及重点行业和“两高”行业项目新增主要污染物排放总量，实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他行业新增主要污染物排放总量，应按照区域管控要求进行污染物削减替代。督促园区排污单位加强废气、废水、噪声、固体废物等环保设施建设和运行管理。

本次评价已提出各项污染防治措施和污染物的源头控制要求，符合宜良产业园区重点管控单元管控要求。本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。
锅炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后从1根40m高烟囱排放。根据环境影响分析，本项目废气、噪声均能达标排放，固废处置率为100%，项目建设不会突破环境质量底线。项目运营期采取源头控制、分区防渗的措施后，能够有效控制项目对区域地下水及土壤的污染，项目运营不会降低区域土壤环境质量。

符合

（五）制定准入清单，严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，园区引进项目应采用先进适用的工艺技术和装备。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合昆明市“三线一单”管控要求。

本项目不涉及重点行业和“两高”行业，本项目符合国家相关产业政策，符合园区产业布局及用地规划，符合宜良产业园区重点管控单元管控要求。

符合

（六）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强有毒有害和易燃易爆物质的使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。制定园区环境风险应急预案，建立多级防控体系，强化预警能力建设，防范环境风险，保障区域环境安全

项目不涉及有毒有害气体的排放，项目500m范围内不存在环境保护目标。根据风险分析，项目风险较小，采取环评提出的风险防控措施后，环境风险可控。本环评要求项目建成后，按照相关要求对突发环境事件应急预案进行修编，定期进行演练。

符合

（七）建立环境质量监测网络并共享数据。统筹安排环境监测监控网络建设，做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期跟踪监测与管理，督促排污单位落实自行监测主体责任。根据监测结果及实际环境影响等，验证不良环境影响减缓措施的有效性，适时优化调整环境管理计划。

项目应严格按照排污许可证等相关要求制定自行监测计划，开展自行监测工作。

符合

综上，本项目符合《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于规定的限制类和淘汰类生产项目，为允许类项目，本项目符合国家及地方现行的产业政策要求。
2、与“生态环境分区管控”符合性分析

根据昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知，经云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，本项目位于宜良产业园区重点管控单元。
[image: image1.png]25.020 A

25.015 A

25.010 A

25.005 A

25.000 A

24.995 A

ERERER

BERFIEXSESEEET

— EREENEEMIEERLAMERIPLUENEMRBPTMBE NS RHNERETER

1 km

103.200

103.205

103.210

103.215 103.220 103.225





图1-1   云南省生态环境分区管控公共服务查询平台截图

表1-3   项目与“三线一单”的符合性分析表

单元名称

管控要求

本项目情况

符合性分析

云南宜良产业园区重点管控单元

空间布局约束

1.禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。

本项目属于热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于规定的限制类和淘汰类生产项目，为允许类项目。项目位于宜良产业园区北古城片区，对照宜良工业园区总体规划功能分区图，北古城片区以发展绿色建材及配套物流产业为主，本项目为园区内的现有已建企业，主要生产加气混凝土砌块，本次主要是对企业原有的燃煤锅炉进行改造，改造为燃生物质锅炉，项目符合园区产业定位。

符合

2.北古城组团禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业；农产品加工园区禁止发展易对食品加工生产造成污染影响的冶金、化工、建材等行业。

项目位于宜良产业园区北古城片区，不属于北古城组团禁止发展农林、房地产（规划居住区除外）、食品、医药等易受冶金、化工、建材行业污染影响的行业。

符合

3.限制机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。

本项目属于热力生产和供应，不属于机电产品制造等高耗水和水污染严重企业。

符合

污染物排放管控

1.南盘江未达标前，规划区涉及钢铁、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的重点行业建设项目外排废水实行超标污染物倍量削减替代，未超标污染物等量削减替代；其他非重点行业建设项目外排废水均不得直接排入地表水体，应经过园区污水处理厂处理达标后，外排进入地表水体。

根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江水质现状达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目无生产废水产生；本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。
符合

2.维持污染物现状水平，不得突破现状排放总量。

本项目锅炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后从1根40m高烟囱排放；满足规划区总量控制要求；本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。
符合

3.新增金属冶炼项目排放水平需满足超低排放要求。

本项目属于热力生产和供应，不属于金属冶炼项目。

符合

4.属于地下水岩溶发育区项目入驻时，项目环评加强地下水评价，严格落实地下水防护，按照《地下水管理条例》等相关要求落实相关防护措施。

本项目不位于地下水岩溶发育区。

符合

5.入驻企业产生的各种工业固体废物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。

本项目产生的各种工业固体废物，满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。

符合

环境风险防控

1.片区内企业入驻项目需与敏感点保持相关法律法规等要求的环境防护距离要求。

项目500m范围内不存在大气环境保护目标。

符合

2.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。

本环评要求项目建成后，按照相关要求对突发环境事件应急预案进行修编，定期进行演练。

符合

3.禁止建设项目超标排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物，严格控制排放持久性有机污染物。

项目排放的污染物不涉及重金属、“三致物”、剧毒物质。

符合

资源开发效率要求

1.入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止无相关许可手续取用地下水作为生产用水。

本项目水源来源于自来水，不取用地下水。

符合

2.入驻企业工业用水重复利用率不低于80%。

本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水经建设单位旗下的粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；项目工业用水的重复利用率为100%。

符合

项目与宜良县“三区三线”的符合性分析见下表。

表1-4   项目与宜良县“三区三线”的符合性分析表

“三区三线”要求

本项目

符合性

三区

城镇空间：是指以城镇居民生产生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间和工矿建设空间。以及部分乡级政府驻地的开发建设空间。

本项目占地类型为工业用地，用地性质符合相关要求。

符合

农业空间：是指以农业生产和农村居民生活为主体功能，承担农产品生产和农村生活功能的国土空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地，以及村庄等农村生活用地。

根据《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》查询结果，项目不涉及永久基本农田和生态保护红线。

符合

生态空间：是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等。

本项目不涉及森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等生态空间。

符合

三线

城镇开发边界：为合理引导城镇、工业园区发展，有效保护耕地与生态环境，基于地形条件、自然生态、环境容量等因素，划定的一条或多条闭合边界，包括建成区和未来城镇建设预留空间。

根据《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》查询结果，本项目位于宜良县城镇开发边界内，用地性质属于工业用地，与城镇开发边界的相关要求不冲突。

符合

永久基本农田：是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定的不得占用、不得开发，需要永久性保护的耕地空间边界。

本项目用地不涉及永久基本农田；涉及占用耕地，占用耕地部分应在项目开工前，按照相关规定办理用地手续。

符合

生态保护红线：是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括自然保护区等禁止开发区域，具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，是保障和维护生态安全的底线和生命线。

根据《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》查询结果，本项目用地不涉及宜良县生态保护红线。

符合

综上所述，本项目符合宜良县“分区管控”的相关要求，符合宜良县“三区三线”的相关要求。

3、与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

经对照推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日发布的《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），本项目不属于负面清单内禁止的项目，也不存在负面清单禁止的情形，符合性分析详见表1-5。

表1-5   与《长江经济带发展负面清单指南》（2022年）符合性分析

《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）要求

项目情况

符合性

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不涉及

相符

2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

相符

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。

相符

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。

相符

5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目所在区域未在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的保护区、保留区内。

相符

6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

相符

7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及

相符

8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。

相符

9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不属于高污染项目。

相符

10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不涉及

相符

11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于落后及严重过剩产能、高耗能高排放项目。

相符

根据上表分析，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（2022年）的相关要求。

4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目与云发改基础〔2022〕894号的符合性见下表：

表1-6   与《云南省长江经济带发展负面清单指南》相符性分析

具体要求

本项目

符合性

第一条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不涉及码头。

符合

第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

本项目选址位于宜良县工业园区，项目占地不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。

符合

第三条禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

本项目选址位于宜良县工业园区，项目占地不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

第四条禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。

符合

第五条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不涉及国家湿地公园。

符合

第六条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。不涉及金沙江岸线保护区和保留区。

符合

第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

本项目不属于过江基础项目，本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。
符合

第八条禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不涉及生产性捕捞。

符合

第九条禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目选址不在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库相关内容。

符合

第十条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于“两高”项目。

符合

第十一条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工、危险化学品生产等项目。

符合

第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业，不属于两高项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置项目。

符合

根据上表分析，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年）》（云发改基础〔2022〕894号）的相关要求。

5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）对比分析情况见下表1-7。

表1-7   与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析

《实施细则》要求

本项目

相符性

（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

本项目位于宜良县工业园区，用地性质为工业用地，未改变主体功能定位及用途。

符合

（二）禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目选址不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

符合

（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

本项目位于宜良县工业园区，项目不新增征地；根据《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》查询结果，本项目建设未占用宜良县生态保护红线，符合生态保护红线要求。

符合

（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作等；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

本项目位于宜良县工业园区，根据《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》查询结果，项目不涉及永久基本农田、生态保护红线。
符合

（六）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

本项目不在自然保护区。

符合

（七）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

本项目不在风景名胜区。

符合

（八）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不在饮用水源保护区。

符合

（九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目为热力生产和供应项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，也不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。

符合

（十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化渣回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。

符合

（十一）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

符合

综上，项目建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行）相符合。

6、与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见下表。
表1-5  与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性

1

稳定巩固大气环境质量

大力推进重点行业VOCs治理。加强以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等行业（领域）为重点全面开展VOCs污染综合治理，开展低VOCs含量原辅材料替代、无组织排放控制、末端治理设施升级改造以及VOCs蒸发排放控制等对VOCs进行控制，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制，重点减排行业开展提升“三率”（即废气收集率、治理设施同步运行率、去除率）自查行动。加强油品储运销VOCs排放监管。到2025年，石化、化工、工业涂装、包装印刷行业VOCs综合去除效率分别达到70%、60%、60%、60%以上。

本项目属于热力生产和供应项目，不涉及VOCs。

符合

2

持续改善水生态环境质量

巩固深化水污染治理。加强入河排污口排查整治，按照“有口皆查、应查尽查”要求，深入开展重要干流、支流入河排污口排查，建立入河排污口排查整治名录，完善排污口信息，严格监督管理，构建“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理体系。完善各工业园区污水处理及配套设施建设，加强工业企业污水处理站运行维护管理，增加企业中水回用配套设施建设，鼓励企业中水回用，减少工业用水量。加快城镇办公生活污水处理设施及配套管网建设，加快推进主城区及重点流域污水处理厂提标改造工作，推动昆明主城北部、东南部、安宁市、嵩明县、石林县建设城镇污水处理厂与配套管网工程的工作。推进城市建成区内现有钢铁、有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。实施重点流域重点行业氮磷排放总量控制，持续开展畜牧业、农副食品加工业、食品制造业、纺织工业、造纸业等其他氮磷排放重点行业企业超标整治工作。

本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水作为粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水、办公生活污水依托建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内已建设的隔油池、化粪池处理排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理。不设废水排污口，不会对地表水环境质量产生影响。

符合

3

加快声环境质量改善与提升

加强工业噪声污染防控。严格限制在居民密集区、学校、医院等附近新建、改建、扩建有噪声或震动危害的企业、车间和其他设备装置。加强工业园区噪声污染防治，按规范设置噪声防护范围，鼓励企业采用低噪声设备和工艺，严肃查处工业企业噪声超标排放及扰民问题。

本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，现状噪声源为交通噪声、周边企业生产工业噪声。生产采用低噪声设备，产噪大的设备均安装于厂房中部，噪声经减振、厂房隔声后对周边环境影响较小。

符合

综上分析，本项目符合《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。

7、与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）符合性分析

项目与《空气质量持续改善行动计划》的通知的符合性分析见下表。

表1-8   《空气质量持续改善行动计划》的通知符合性分析

序号

相关要求

本项目区情况

是否符合

1

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目为热力生产和供应项目，本次主要对现有8t/h燃煤锅炉变更为8t/h生物质锅炉，不属于高耗能高排放项目，本项目与园区规划相符。

符合

2

加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

本项目为热力生产和供应项目，燃料为生物质颗粒，不属于重点行业。

符合

由上表可知，本技改项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》通知的相关要求。

8、与《宜良县人民政府关于宜良县高污染燃料禁燃区禁燃的通告》(宜政发(2021)110号)相符性分析

该项目与《宜良县人民政府关于宜良县高污染燃料禁燃区禁燃的通告》相符性分析如下表：

表1-9   与《宜良县人民政府关于宜良县高污染燃料禁燃区禁燃的通告》相符性分析一览表

政策相关要求

本项目情况

符合性

为做好大气污染防治工作，进一步提升城市形象和环境质量，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等有关法律法规，我县划定了高污染燃料禁燃区，制定了《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》。现将高污染燃料禁燃区禁燃事项进行通告：

一、禁燃区范围

县城规划建设区50平方公里范围内，即西至昆河线，东达小狗公路与石安公路交界段，北至宜九公路江头村与东南绕城交界段，南抵陈所渡、黑羊村一线的区域。

二、禁燃物品种类

(一)原(散)煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤研石、煤泥、煤焦油、重油、渣油、非生物质固体成型燃料(树木、秸秤、锯末、稻壳、蔗渣)等燃料；(二)污染物含量超过国家规定限值的轻柴油、煤油、人工煤气等燃料；

(三)沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的可燃物质(经依法批准的固体废弃物资源循环利用专业单位除外)；
(四)国家规定的其他高污染燃料。

三、禁燃要求

2021年8月1日(含)之后，禁止任何单位、个体经营户和个人在高污染燃料禁燃区内销售或使用高污染燃料

本项目位于宜良工业园区北古城片区，属于禁燃区范围；项目使用生物质颗粒作为燃料，不属于禁燃物品种类；项目不使用国家规定的其他高污染燃料。本次技术改造就是响应政府号召，将原有燃煤锅炉更换为生物质锅炉，降低污染排放。因此本项目的建设符合《宜良县高污

染燃料禁燃区管理规定》(宜政通〔2021〕3号)。

符合

(三)加快发展清洁能源和新能源。

全面完成高污染燃料禁燃区划定。2018年底前，全面完成16个州、市政府所在地城市建成区高

污染燃料禁燃区划定，划定范围逐步由城市建成区扩展到近郊。各县级市开展高污染燃料禁燃区划定工作。各州、市要加强对禁燃区的监督管理。

根据宜良县人民政府2021年2月1日下发宜政通〔2021〕3号文件，宜良县人民政府关于印发《宜良县高

污染燃料禁燃区管理规定》的要求，该项目所在地理位置属于文件划分的禁燃区范围。本次技术改造就是响应政府号召，将原有燃煤锅炉更换为生物质颗粒锅炉，降低污染物排放。

符合

综上，项目建设与《宜良县人民政府关于宜良县高污染燃料禁燃区禁燃的通告》不冲突。
9、与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析

本项目与《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）的符合性分析见下表。

表1-10   项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析表

大气防治条例要求（节选）

本项目情况

相符性

1

钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。

本项目不涉及钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业，且项目不使用燃煤锅炉。

符合

2

产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

本项目锅炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后从1根40m高烟囱排放

符合

3

从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。

本项目在施工过程中采取洒水降尘的措施，防止施工扬尘对周围环境的影响。

符合

根据上表分析，项目符合《云南省大气污染防治条例》的相关要求。

10、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

为了防治大气污染，确保大气环境质量优良，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，2020年12月21日昆明市生态环境局发布了《昆明市大气污染防治条例》，本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析见下表。

表1-11   项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

序号

相关要求

本项目情况

符合性

1

企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

项目产生的大气污染物经本评价提出的污染治理设施处理后可达标排放。

符合

2

按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。

本次为技术改造项目，现有项目环保手续完善，良睿鑫新型建材制造有限公司于2020年8月24日取得排污许可证，证书编号：91530125MA6NAA5U8M0010；本技改项目目前处于环境影响评价阶段，项目建成后应按照要求填报排污后方可向大气环境排放污染物。

符合

3

本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。

市人民政府应当将省人民政府确定的重点大气污染物排放总量控制任务分解到各县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会，并督促落实。禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。

项目产生的污染物主要为颗粒物氮氧化物和二氧化硫，经本评价提出的污染治理设施处理后可达标排放。

符合

4

向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。

本项目按照要求设置了1个有组织废气排放口。

符合

5

可能发生大气突发环境事件的企业事业单位应当按照有关规定编制应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。

本环评要求项目建成后，按照相关要求对突发环境事件应急预案进行修编，定期进行演练。

符合

综上，本技改项目建设符合《昆明市大气污染防治条例》的相关要求。

11、项目涉及与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关规划符合性的分析
表1-12   项目涉及与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相关规划符合性分析

规划要求

本项目情况

符合性

1

严格控制涉重金属行业污染物排放

本项目不涉及重金属

符合

2

对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施

本项目涉及的有毒有害物质为废离子交换树脂、废机油等，项目设置1间危废贮存间，并做重点防渗处理，废机油暂存在危废贮存间内，之后委托资质单位清运处置

符合

3

依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区，根据《云南省国土空间规划"一张图"信息系统(公众版)》查询结果，项目不涉及基本农田
符合

根据上述分析，本项目的建设与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》相符。

12、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析

本项目与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（云环发〔2022〕22号）的符合性分析见下表。

表1-13   与云环发〔2022〕22号的符合性分析表

工业固废规划要求（节选）

本项目情况

相符性

1

严格控制新建、扩建工业固体废物及危险废物产生量大、区域内难以有效综合利用、无害化处置能力不足、无配套利用处置设施的建设项目。新建项目严格执行《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物处置工程技术导则》等技术规范，开展危险废物环境影响评价

本项目产生的工业固体废物均能得到妥善的处置，产生的危险废物为废离子交换树脂、废机油，暂存在危废贮存间内，委托有资质的单位定期清运处置

符合

2

督促企业合理选择清洁的原料、能源和工艺、设备，减少有毒、有害原料的使用，提高资源利用效率。

项目禁止使用含有或沾染油漆、有毒有害物质的原材料，确保原料环保清洁

符合

3

将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。

建设单位在项目建成后，积极进行排污许可证的申报管理

符合

4

巩固工业固体废物堆存场所环境整治成效，按照污染等级和危险程度等因素，完善污染防治措施，加强堆场周边环境监测，防范环境风险

本项目危废贮存间采取“三防”及重点防渗措施，防范危险废物贮存的环境风险

符合

5

严格落实《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等文件要求，利用节能、环保、质量、安全、技术等标准及产业政策，依法依规淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，倒逼限制类产能主动退出

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，项目属于允许类，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目

符合

6

依法依规将涉重金属重点行业企业纳入重点排污单位名录；加强重金属污染物减排

本项目不涉及重金属排放

符合

根据上表分析，本项目符合《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的相关要求。

13、选址合理性分析

本项目位于宜良工业园区北古城片区，在宜良宏源新型建材有限公司现有项目场地的锅炉房内进行技改，不新增占地。项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目运行产生的废气、废水、噪声、固废在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，废气、噪声能够达标排放，本次改造项目软水制备废水及锅炉排污水经建设单位旗下的粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目制砖生产水使用；食堂废水经过依托隔油池处理后同办公生活污水排入依托的化粪池处理后排入园区污水管网，进入宜良县工业园区污水处理厂处理，固废均能得到妥善处置，不会改变当地的环境功能，对周围环境影响不大，且卫生防护距离内无环境敏感点。

综上所述，项目选址可行。

14、平面布置合理性分析

项目平面布置总体上满足生产系统对外运输要求和满足工艺流程，使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。项目地势较平坦。根据平面布置情况，项目生物质锅炉位于项目锅炉房中部，锅炉北侧设置为软水制备设备及软水储水池，西南侧为自来水储水池及原料堆场，锅炉房东侧为废气处理设施旋风除尘器+布袋除尘器；锅炉房东北侧为40m高排气筒。

项目根据生产的特点进行了分区，使得生产流程合理、路线通畅，同时方便了生产管理，节省了能耗。项目产噪较大的设备位于厂区中部位置，对外环境影响较小。技改项目总平面布置示意图见附图3。综上所述，本项目平面布置合理可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

2009年，宜良宏源新型建材有限公司选址宜良县北古城工业园区，投资4500万元建设粉煤灰加气混凝土砌块项目，设两条产能分别为30万m3/a、40万m3/a粉煤灰加气混凝土砌块生产线。同年6月，公司委托云南省建筑材料科学研究设计院开展环评，11月17日取得宜良县环保局批复（宜环保〔2009〕212号）；项目为一次环评、分期建设。一期（30万m3/a生产线）2010年5月开工，2012年5月竣工，并于2013年12月，建设方委托昆明绿岛环境科技有限公司开展了该项目（一期）的竣工环境保护验收监测工作。2013年8月17日，宜良宏源新型建材有限公司取得了《宜良县环境保护局文件关于对＜粉煤灰加气混凝土砌块建设项目竣工环境保护验收申请＞的批复》（宜环保〔2013〕112号），二期生产线至今未建。

2014年5月16日，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局联合发布了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），由于宜良宏源新型建材有限公司“粉煤灰加气混凝土砌块建设项目"现有的8th燃煤锅炉废气不满足该标准，故宜良宏源新型建材有限公司进行锅炉烟气提标改造，拆除旧有水膜除尘器，新增旋风除尘+布袋除尘器+双碱法脱硫系统，以保证锅炉烟气达标排放。2016年6月，宜良宏源新型建材有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司对锅炉烟气提标改造项目进行环境影响评价，2016年6月28日取得了宜良县环境保护局关于对《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》的批复（宜环保复〔2016〕79号）。

2016年7月宜良宏源新型建材有限公司委托昆明绿岛环境科技有限公司编制了《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环保竣工验收监测报告》，开展了该项目的竣工环境保护验收监测工作，并于2016年12月18日取得了宜良县环境保护局关于对《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（宜环保复〔2016〕169号）。

2018年12月宜良宏源新型建材有限公司将公司厂房及设备租给了宜良睿鑫新型建材制造有限公司生产经营，生产经营权交于宜良睿鑫新型建材制造有限公司，租用协议见附件15。2020年8月24日宜良睿鑫新型建材制造有限公司取得了项目排污许可证，证书编号：91530125MA6NAASU8M0010。

根据宜良县人民政府2021年2月1日下发的宜政通〔2021〕3号文件—宜良县人民政府关于印发《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》相关政策要求，因此宜良睿鑫新型建材制造有限公司决定将旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目规模为8t/h的燃煤锅炉进行技术改造为8t/h的生物质锅炉。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号）“四十一、电力、热力生产和供应业 92热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，应编制环境影响报告表。

受宜良睿鑫新型建材制造有限公司委托，云南羿风生态环境有限公司承担了此次建设项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织技术人员开展了现场踏勘、资料收集工作，依据相关法律法规及技术导则，编制完成了《宜良睿鑫新型建材制造有限公司燃煤锅炉改造为生物质锅炉项目》。本次评价仅针对宜良睿鑫新型建材制造有限公司旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目内8t/h的燃煤锅炉改建为8t/h的生物质锅炉及相关配套内容建设进行评价。
2、建设内容及规模

锅炉改建项目占地面积和建筑面积均为900m2，本项目拆除原有规模为8t/h的燃煤锅炉，建设1台规模为8t/h的生物质锅炉及配套的辅助生产设施。技改后项目锅炉房锅炉每天运行12h，年运行300d。项目技改完成后，原锅炉房配套的软水制备系统及40m高排气筒、锅炉房排水系统均不变，烟气净化系统沿用原旋风除尘器和布袋除尘器，拆除脱硫设施及配套建设内容。项目建设内容见表2-1。

表2-1   项目主要工程组成一览表

工程名称

建设内容

备注

主体工程

8t/h锅炉

项目沿用现有锅炉房，将规模为8t/h的燃煤锅炉改造为8t/h的生物质锅炉，锅炉房占地面积568.86m2。拆除原有规模为8t/h的燃煤锅炉及相关配套设施，建设1台规模为8t/h的生物质锅炉。

新建

辅助工程

软水制备

沿用现有一套软水设备，用于为锅炉提供软水，软水工艺为砂滤+离子交换，软水箱为2m3。

沿用现有

办公楼

依托粉煤灰加气混凝土砌块项目办公楼，3F，建筑面积370m2。

依托
宿舍楼

依托粉煤灰加气混凝土砌块项目宿舍楼，建筑面积290m²，砖混结构，5F，供员工住宿使用。

依托
食堂

依托粉煤灰加气混凝土砌块项目食堂，位于宿舍楼一层，建筑面积60m²，砖混结构，供员工餐饮使用。

依托
储运工程

原料堆场

位于锅炉房内左侧位置，占地面积60m²，用于封闭储存生物质燃料颗粒、氯化钠。

沿用现有

公用工程

供电系统

由园区供电管网接入，项目不设备用发电机。

依托
供水系统

由园区自来水管网供给。

依托
排水系统

项目实行雨污分流。

本项目生活污水经粉煤灰加气混凝土砌块项目已建设的隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准后经排入宜良县工业园区污水处理厂处理；软水制备废水及锅炉排污水排入粉煤灰加气混凝土砌块项目，用于该项目生产用水使用，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用，不外排。

初期雨水收集池新建
环保工程

锅炉烟气

本项目锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，经编号为DA001，高度为40米高的1根烟囱排放。

依托
废水

初期雨水

项目地势最低处设置初期雨水收集池1座，容积为1m3
新建
办公生活污水
依托粉煤灰加气混凝土砌块项目已建隔油池1座，容积为1m3。
依托
依托粉煤灰加气混凝土砌块项目已建化粪池3座，总容积为40m3。
依托
噪声

加强管理，选用低噪声设备，加装减振垫，管道软连接，加固支架，定期检修等距。

新建

固废

生活垃圾收集后暂存于本项目西南的垃圾收集房，统一送至工业园区指定位置，由园区统一处置。

新建

锅炉灰渣及除尘器收集的粉尘经收集在一般固废暂存间（20m2）内，定期清运做农肥使用，实现固废的资源化处置；生物质燃料包装袋由生物质燃料颗粒生产单位回收利用；化粪池污泥定期委托周边农户清掏用作农肥；废离子交换树脂、废机油由资质单位定期清运处置。
新建1间一般固废暂存间

废机油、废离子交换树脂分类、分区暂存在粉煤灰加气混凝土砌块项目已建1间危废间(5m²)暂存危险废物。

依托

地下水、土壤防渗措施

进行分区防渗，一般固废暂存间进行一般防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；雨水收集池、生产厂房采取地面硬化防渗措施。保存隐蔽设施的防渗施工影像资料。

依托现

有

3、主要生产设备

改建项目生产设备如下表所示。

表2-2  改扩建项目新增主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

规格/型号

备注

1

8t/h生物质锅炉

套

1

SZL8-1.6-SCII

新建

2

风机

套

3

总风量9092m3/h

新建

3

水泵

台

2

JGGC18-16x14

新建

表2-3  改建完成后主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

规格/型号

备注

1

8t/h生物质锅炉

套

1

SZL8-1.6-SCII

新建

2

风机

套

3

总风量9092m3/h

新建

3

水泵

台

2

JGGC18-16x14

新建

4
脉冲阀
个
5
21/2”
原有

5
气缸
个
5
φ100*300
原有

6
PLC脉冲控制箱
套
1
/
原有

7
绞笼卸灰器
台
1
原有

8
灰斗
套
1
PPC96-5
原有

9
空压机
台
1
BK15-8
原有

10
旋风除尘器
台
1
/
原有

11
布袋除尘器
台
1
/
原有

12
检修平台
套
1
YL-tlt-2000
原有

13
风机
台
1
型号为GY10-15，FENGLAING

28000-32000m3/h
原有

14
排气筒
根
1
高40m，内径0.8m，截面积0.503m²
原有

4、原辅料及能源

主要原辅材料用量见下表。

表2-4   主要原辅材料及用量一览表

原料名称

单位

现有用量

新增用量

总用量

备注

离子交换树脂

t/a

1.1
0
1.1
宜良县购买

氯化钠

t/a

7.67
0
7.67
宜良县购买

生物质

t/a

0
5245.2
5245.2
云南世彩科技有限公司

水

t/a

40986.3
40986.3

自来水管网供给

电

万kW·h

/

/

15

电网供给

（1）生物质颗粒：生物质颗粒是在常温条件下利用压轮和环模对粉碎后的生物质秸秤、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度为0.1-0.13t/m3，成型后的颗粒密度1.0-1.3t/m3，方便储存、运输，且大大改善了生物质的燃烧性能。

本项目锅炉使用的生物质为云南世彩科技有限公司提供的成型生物质颗粒，根据生产厂家提供的生物质成分检测报告可知各成分见下表所示。

表2-5   生物质成分检测报告一览表

检测项目
缩写
单位
检测结果
全水分
Mt
%
6.1
分析水分
Mad
%
2.89
空干基灰分
Aad
%
2.70
干基灰分
Ad
%
2.78
空干基挥发分
Vad
%
77.06
干基挥发分
Vad
%
79.35
焦渣特征
/
1~8
3
空干基固定碳
FCad
%
17.35
干基全硫
St，d
%
0.08
空干基弹筒发热量
Qb，ad
MJ/kg
18.84
空干基恒容高位发热值
Qgr，v，ad
MJ/kg
18.81
收到基恒容低位发热值
Qnet，v，ar
MJ/kg
16.91
空干基氢
Had
%
5.70
离子交换树脂：是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类，它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类，阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类(或再分出中强酸和中强碱性类)。

氯化钠：是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g(室温)。
5、产品方案及产品指标

（1）项目现有产品方案一览表

表2-6   项目改建后产品方案一览表

产品名称
产量（万t/年）

备注

蒸汽
28.8
供给建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目

6、劳动定员及工作制度

技改项目生物质锅炉年工作时间为300天，每天生产16小时，实行2班制，年运行4800小时。锅炉房劳动定员2人，为原锅炉房管理工作人员。本次技改后锅炉和全厂的劳动定员不变。

7、相关平衡

（1）水平衡

1）锅炉生产用水

①蒸汽

根据建设单位提供资料可知，项目锅炉满负荷蒸汽生产量为8t/h，锅炉运行时间为12h/d，因此项目蒸汽用水量为8t/h，96t/a，28800t/a。
②锅炉排污水、软水制备废水

本项目生物质锅炉排污水及软水制备废水参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告（公告2021年第24号）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和“化学需氧量”中生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表 2-7。

表 2-7   工业锅炉（热力生产和供应行业）生产排污系数表

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

生物质

全部类型锅炉（炉外水处理）

所有规模

工业废水量

吨/吨－原料

0.356（0.259锅炉排污水+0.097软水制备废水）

化学需氧量

克/吨-原料

30

锅炉每年运行时间为300天，每天运行16小时；根据废气章节分析可知，项目区8t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料总用量为1475kg/h，17.48t/d，5243.2t/a。

A、锅炉排污水

项目1台锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质，需定期对锅炉进行排污，即定期排污。根据上表可知，锅炉工业废水量锅炉排污水0.259吨/吨－原料，则锅炉排污水0.377m3/h，4.528m3/d，1358.51m3/a。

B、软水制备废水

项目设有1套软水制备系统，软水制备系统需要每天进行反冲洗和再生，会产生一定的废水。根据上表可知，锅炉工业废水量软水制备废水0.097吨/吨－原料，则锅炉软水制备废水量为0.141m3/h，1.696m3/d，508.78m3/a。

综上，项目蒸汽耗水量为8t/h，96t/d，28800t/a，锅炉软水制备耗水量为0.141m3/h，1.696m3/d，508.78m3/a，锅炉强排水耗水为0.377m3/h，4.528m3/d，1358.51m3/a，锅炉总用水量为8.518m3/h，102.224m3/d，30667.29m3/a；氯化钠用量为每250kg氯化钠，加入1000kg水搅拌溶解，因此氯化钠使用量为7.67t/a，
2）办公生活污水
①职工办公生活污水
根据建设单位提供的资料可知，共有员工2人，本次不新增员工，根据《云南省用水定额标准》（GB/T168-2019），员工办公生活用水按80L/人·d计，则项目用水量为0.16m3/d，48m3/a，废水产污系数取0.9，则项目员工办公生活污水为0.144m3/d，43.2m3/a，办公生活污水经收集后进入化粪池处理。

②食堂废水

本项目就餐员工为2人，根据《云南省用水定额标准》（GB/T168-2019），食堂用水按30L/人·d计，则项目食堂用水量为0.06m3/d，18m3/a，废水产污系数取0.8，则项目员工办公生活污水为0.048m3/d，14.4m3/a。食堂废水通过隔油池预处理后，可大大降低废水中动植物油的含量，与办公生活污水一起排入化粪池处理，之后排入园区污水管网，最终进入宜良县工业园区污水处理厂。

3）初期雨水
现有项目降雨过程中的前15分钟降雨作为初期雨水收集，项目年生产300天，其中雨天按100天计，根据建设单位提供资料，雨天初期雨水量为0.12m3/d，12m3a。初期雨水经雨水收集沟渠收集进入初期雨水收集池沉淀处理后回用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产水使用，不外排。

3）项目用、排水情况汇总统计

本项目冷却水经冷却水池冷却后循环使用，软水制备废水及锅炉排污水经收集池收集后作为建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用；食堂废水通过依托的隔油池预处理后，可大大降低废水中动植物油的含量，与办公生活污水一起排入依托的化粪池处理，之后排入园区污水管网，最终进入宜良县工业园区污水处理厂。
表2-8   项目用水及废水产生情况一览表

用水环节

用水定额

用水量

废水量

排放去向（m3/d）

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

蒸汽用
8t/h
102.224
30667.29 
/
/
96t/d，28800t/a供给建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目

锅炉用水
/
6.224 
1867.29 
作为建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产水使用
食堂废水
30L/人·d
0.06
18
0.048
14.4
依托已建设隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入宜良县工业园区污水处理厂
办公生活污水
80L/人·d
0.16
48
0.144
43.2
合计

/

102.444
30733.29
6.416
1924.89
/


[image: image2.emf]0.16

0.016

隔油池

0.144

食堂用水

自来水

纯水制备设施

办公用水

102.244

6.244

蒸汽锅炉

120.444

化粪池

用于周边

农田施肥

0.012

0.06

0.048

0.192

1.696

（软化废水）

4.548

（强排水）

100.548

96

（蒸汽）

砖厂生产

使用

砖厂生产使用


图2-1   项目水量平衡图   单位：m3/d

8、总平面布置

根据建设单位提供的平面布置图及现场勘查可知，项目设有1个出入口，位于厂区西侧，与乡村道路相连，方便车辆、人员的进出。

项目平面布置总体上满足生产系统对外运输要求和满足工艺流程，使工艺路线短捷畅通，并满足消防、安全等有关规范、规定。项目地势较平坦。根据平面布置情况，项目生物质锅炉位于项目锅炉房中部，锅炉北侧设置为软水制备设备及软水储水池，西南侧为自来水储水池及原料堆场，锅炉房东侧为废气处理设施旋风除尘器+布袋除尘器；锅炉房东北侧为40m高排气筒。项目各区及设备布局按工艺流程呈线性布置，各功能区相对独立，能满足生产工艺等要求。总平面布置示意图详见附图7。

9、环保投资

项目总投资300万元，其中环保投资11万元，占总投资的3.67%，项目环保投资明细见下表。

表2-9   环保投资明细一览表   单位：万元

时段

名称

内容

金额

备注

施工期

废气治理

洒水降尘

洒水降尘设施、材料遮盖等

0.2

设计提出

废水治理

临时沉淀池

1个，容积为2m3
0.1
噪声治理

施工噪声

选用低噪声设备，减振措施等

不纳入

固废治理

固废清运

固废分类处置，建筑垃圾清运等

运营期

废气治理

锅炉燃烧废气
3台引风机（总风量9092m3/h.台）
1
环评提出

引入1套旋风除尘器+布袋除尘器处理后经40m排气筒排放（DA001）
依托原有

食堂油烟
设置1台抽油烟机处理后引至屋顶排放
依托
废水治理

隔油池

1座，容积为1m3
依托
环评提出

化粪池

3座，容积为40m3
依托
噪声治理

设备噪声

加强管理，选用低噪声设备，加装减振垫，管道软连接，加固支架，定期检修等

0.5

环评提出

固废治理

一般固废

加盖垃圾收集桶、垃圾收集箱若干

0.2

新建1个20m2的暂存间，用于堆放不合格的产品
1
依托原有
危险固废
1间5m2暂存废机油、废离子交换树脂，分区分类堆存，并设置规范的标识标牌、台账、转移联单等，委托有资质的单位定期清运处置
不纳入

环评提出

防渗措施
进行分区防渗，一般固废暂存间进行一般防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；雨水收集池、生产厂房采取地面硬化防渗措施。保存隐蔽设施的防渗施工影像资料。
1
环评提出
其他

验收监测、环境监测

5
环评提出
环境管理、环保设施的维护等

2

合计

11
—



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

1、施工期工艺流程

项目施工期主要进行锅炉改建以及配套的设施的安装。施工时间为1个月。施工时间从2026年3月初-2026年3月底。


[image: image3.emf]开挖量较少 ， 用于

项目区内部回填

施工扬尘

土石方

依托现有项目的垃圾桶 ，

集中收集后定期清运处置

洒水抑尘

建筑垃圾

分类收集 ， 能回收利用的回收利用 ，

不能回收利用的收集后统一送至当地

合法的建筑垃圾处置场所进行处置

加强施工管理 、 避

免夜间施工等

园区污水管网

主体工程 （ 设备基

础开挖 ）

生活垃圾

施工机械设备噪声

固体废弃物

设备拆除 、 安装 、

调试等

废水

废气

化粪池 生活污水

噪声

投入试运行

机械废气 自然逸散

基础施工

设备冲洗废水 沉淀池 回用于洒水降尘


图2-2   施工期工艺流程及产污节点图
施工工艺流程简述：

（1）基础施工

利用原有已平整硬化的场地，对锅炉进行基础施工，配套设施基础底座的施工等。

（2）主体工程的建设

主要拆除8t/h燃煤锅炉建设1台8t/h的生物质锅炉，同时拆除原有燃煤锅炉配套建设的脱硫塔，采用机械与人工施工相结合的方式，该过程会产生施工扬尘，施工废气、机械噪声及建筑垃圾。

（3）装修及设备安装、调试

进行生产设备、锅炉以及配套辅助设施的安装、调试等。

（4）试运行

设备安装完成，调试结束之后开始进入试运营阶段。

二、运营期工艺流程及产污环节


[image: image4.emf]纯水制备 新鲜水 生物质锅炉

W

2

W

：废水

     

G

：有组织废气

   

S

：固废

T

；无组织废气

N

：噪声

  

W

1

旋风除尘器

+

布袋除尘

蒸汽

强排水

消耗

G

1

用气企业

生物质颗粒

40m

高排气筒排放

N2

、

S2

N1

、

S1

原料堆场

T1

粉煤灰加气混凝土砌块砖

建设项目


图2-3   运营期工艺流程及产污节点图
（一）生产工艺流程

1）本项目蒸汽锅炉采用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒采购云南世彩科技有限公司袋装产品，通过卡车运输至项目原料堆场，生物质颗粒经人工送入炉膛燃烧；自来水经过软水制备系统进行软化后供给锅炉，燃烧废气经过旋风除尘器+布袋除尘器处理后从40m高烟囱排放。软水制备产生的废水及锅炉排污水排入粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目作为该项目生产用水使用，不外排。

（二）软水制备工艺流程：


[image: image5.emf]反洗 进盐 置换 正洗

锅炉

氯化钠

盐泵

自来水

软水制备废水

软水


图2-4   运营期软水制备工艺流程示意图

（1）运行：水在一定压力（0.5-1MPa）、流量下，通过控制阀门，进入装有离子交换树脂的容器，树脂中所有的Na+与水中的阳离子（Ca2+，Mg2+等）进行交换，是经过处理后的水中Ca2+，Mg2+离子含量达到既定的要求（5mol/L），实现了硬水的软化。

（2）反洗：树脂吸附一定量的钙镁离子后失效，再进行再生之前自下而生的进行反洗。

（3）进盐：再生液（氯化钠溶液：用盐量为250kg工业用盐，加入1000kg水搅拌溶解，达到饱和为止）在一定浓度下经失效的树脂层，将树脂上得钙、镁离子置换下来，将树脂还原再生，使其恢复原有的交换能力。

（4）置换：在再生液进完后，交换器膨胀空间的树脂层中还有尚未参与再生交换的盐液及树脂，以小流量的清水和盐液同方向流动，使盐液和树脂充分接触，从而使树脂再生完全并充分利用盐液。

（5）正洗：去除树脂中残留的再生废液及置换下来的钙镁离子，通常以正常的运行流速清洗至出水合格为止。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为改扩建项目，与项目有关的现有污染物主要为改建前产生的废气、废水、噪声和固废。以下根据现有项目实际情况及竣工验收监测表阐述现有生产工艺流程及其污染源的产排情况。

1、现有工程环保手续办理情况

2016年6月宜良宏源新型建材有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司进行环境影响评价，编制了《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》，并于2016年6月28日取得了宜良县环境保护局宜良分局关于对《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》的批复（宜环保复〔2016〕79号)。

2016年7月宜良宏源新型建材有限公司委托昆明绿岛环境科技有限公司编制了《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环保竣工验收监测报告》，开展了该项目的竣工环境保护验收监测工作，并于2016年12月18日取得了宜良县环境保护局关于对《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目竣工环境保护验收申请》的批复(宜环保复〔2016〕169号)。

排污许可证办理情况：2020年8月24日宜良睿鑫新型建材制造有限公司取得了项目排污许可证，证书编号：91530125MA6NAA5U8M0010。

2、现有工程
表2-10   全厂现有项目工程组成一览表

工程名称

建设内容

主体工程

生产车间
建筑面积为5007.83m2，内设原料堆场、蒸压养护车间等。
8t/h锅炉

一台规模为8t/h的燃煤锅炉，锅炉房占地面积568.86m²，锅炉位于锅炉房中部。

辅助工程

软水制备

一套软水设备，用于为锅炉提供软水，软水工艺为砂滤+离子交换，软水箱为2m3。

办公楼

办公楼位于项目区东北侧，3F，建筑面积370m2。

宿舍楼

位于项目东北侧，建筑面积290m²，砖混结构，5F，供员工住宿使用。

食堂

位于宿舍楼一层，建筑面积60m²，砖混结构，供员工餐饮使用。

储运工程

石膏仓
1个，容积为240m3
生石灰仓
2个，容积为200m3
粉煤灰仓
2个，容积为500m3
散装水泥仓
1个，容积为120m3
煤仓
1个，容积为140m3
公用工程

供电系统

由园区供电管网接入变压器室，项目不设备用发电机。

供水系统

由园区自来水管网供给。

排水系统

现有项目未实行雨污分流，雨水经过雨水沟收集进入循环水池沉淀处理后回用于粉煤灰加气混凝土砌块建设项目搅拌机生产用水及混凝土砌块养护用水；软水制备废水及锅炉排污水排入项目西侧循环水池沉淀处理后回用于脱硫系统生产用水使用，不外排。

脱硫废水经再生池添加石灰发生置换反应并过滤沉淀后返回喷淋塔配套水池循环使用，不外排。

现有项目产生的办公生活污水经隔油池(1m3)和化粪池(40m3)处理后回用于混凝土砌块砖建设项目厂区绿化，不外排。

环保工程

锅炉烟气

本项目锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫塔处理后，经编号为DA001，高度为40米高的1根烟囱排放。

废水
集水池
1座，容积为800m3
化粪池
1座，容积1m3
化粪池
3座，总容积40m3
碱液池
容积为29.11m3，水池规格为6.4m*2.3m*2.0m
沉淀池
单池容积为29.44m3，水池规格6.4m*2.3m*2.0m，共设置2座沉淀池
反应池
容积为29.44m3，水池规格6.4m*2.3m*2.0m
噪声

生活垃圾收集后暂存于本项目西南的垃圾收集房，统一送至工业园区指定位置，由园区统一处置。

固废

生活垃圾统一收集后委托环卫部门处置；锅炉炉渣暂存于原料堆场，回用作混凝土砌块生产原料；废弃的离子交换树脂由厂家回收；除尘器收集粉尘回用作混凝土砌块生产原料；生物质燃料废包装袋由厂家回收；脱硫石膏渣暂存于脱硫石膏渣临时堆场干化后回用作混凝土砌块生产辅料。

设置2个废油收集桶(1用1备)，1间危废间(位于生产

车间东部、5m²)暂存危险废物，委托资质单位处置，危险废物暂存间，已严格按《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)的要求设置防渗措施。

生活垃圾收集后暂存于本项目西南的垃圾收集房，统一送至工业园区指定位置，由园区统一处置。

地下水、土壤防渗措施

生活垃圾统一收集后委托环卫部门处置；锅炉炉渣暂存于原料堆场，回用作混凝土砌块生产原料；废弃的离子交换树脂由厂家回收；除尘器收集粉尘回用作混凝土砌块生产原料；生物质燃料废包装袋由厂家回收；脱硫石膏渣暂存于脱硫石膏渣临时堆场干化后回用作混凝土砌块生产辅料。

3、现有工程主要设备

表2-11   现有项目主要设备一览表

序号
名称及规格
单位

数量

规格/型号
备注
1

除尘器壳体

台
1
YL-PPC96-5
原有
2

爬梯

套

1

PPC96-5

原有

3

脉冲阀

个

5

21/2”

原有

4

气缸

个

5

φ100*300

原有

5

PLC脉冲控制箱

套

1

/

原有

6

氟美斯滤袋

条

480

φ130*2500

原有

7

滤袋框架

个

480

φ130*2450

原有

8

绞笼卸灰器

台

1

/

原有

9

灰斗

套

1

PPC96-5

原有

10

空压机

台

1

BK15-8

原有

11

保温层

套

1

PPC96-5(岩棉+彩钢板)

原有

12

旋风除尘器

台

1

/

原有

13

脱硫塔壳体

个

1

YL-tlt-2000脱硫塔尺寸为φ2000*7458(mm)

原有

14

爬梯

套

1

YL-tlt-2000

原有

15

检修平台

套

1

YL-tlt-2000

原有

16

喷淋层给水管道

套

2

DN63；4*6"

原有

17

喷淋层给水管道

套

2

DN72:6*6"

原有

18

化工泵

套

2

IHF-100-65-200A

原有

19

止回阀

套

1

DN100

原有

20

喷淋头

个

20

120°-6”

原有

21

填料

m3
1.8
PP

原有

22

格板

个

4

φ1900-40*40-20

原有

23

圆环支撑

个

4

φ1950-φ40

原有

24

加药装置

套

1

/

原有

25

氧化风机

台

1

/

原有

26

碱液池

座
1

容积为29.11m3，水池规格为6.4m*2.3m*2.0m

原有

27

沉淀池

座
2

单池容积为29.44m3，水池规格6.4m*2.3m*2.0m，共设置2座沉淀池

原有

28

反应池

座
1

容积为29.44m3，水池规格6.4m*2.3m*2.0m

原有

29

风机

台

1

型号为GY10-15，FENGLAING

28000-32000m3/h，功率55KW，风压

3800-4100Pa

原有

30

排气筒

根

1

高40m，内径0.8m，排气筒截面积0.503m²

原有

4、原辅材料一览表

现有锅炉房原辅料见下表：

表2-12   现有项目原辅材料一览表

序号

名称

消耗量

来源

备注

1

石灰

51.45t/a

外购

作为脱硫系统中的亚硫酸钠、亚硫酸氢钠的还原剂

2

碳酸钠

6.0t/a

外购

由于碳酸钠进入脱硫石膏渣或被氧化为

硫酸钠而损耗，需定期补充。

3

褐煤

3000t/a

外购

锅炉燃料

5、现有工程产排污情况
（1）废气

(1)废气

现有锅炉房的废气主要为燃煤锅炉烟气和煤渣粉尘。

1)锅炉有组织废气

①达标情况
燃煤锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫处理后，从40m高排气筒排放。现有项目营运期排放的废气污染物为颗粒物、SO₂、NOx，建设单位委托云南聚盈环保科技有限公司2025年11月25日在项目区正常运营、锅炉正常运行时开展了2025年自行监测《宜宜良睿鑫新型建材制造有限公司2025年自行监测(11月、第四季度)（No:YNJY-20251102601）》。
监测项目：颗粒物、SO₂、NOx。

监测点位：排气筒出口，共1个监测点。

2009年6月，宜良宏源新型建材有限公司委托云南省建筑材料科学研究设计院开展环评，同年11月17日取得宜良县环保局批复（宜环保〔2009〕212号）；根据建设单位《排污许可证》（证书编号：91530125MA6NAASU8M0010）可知，现有项目DA001排气筒污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001)。
各测点的采样方法及样品分析方法均按国家环保总局颁布的技术规范及有关规定执行。原有项目锅炉排气筒废气污染物排放情况见下表：

表2-13   原项目锅炉排气筒（DA001）废气排放情况  单位：mg/m3
项目

样品编号
202511026-

FQ-1-1-1
202511026- FQ-1-1-2
202511026- FQ-1-1-3
平均值

标准值
达标情况
颗粒物

实测浓度(mg/m3)

45

43

46

45

/

/

排放浓度(mg/m3)

73

70

74

72

80
达标

排放速率(kg/h)

0.61

0.59

0.63

0.61

/

/

二氧化硫

实测浓度(mg/m3)

82

81

79

81

/

/

排放浓度(mg/m3)

133

132

127

131

400

达标

排放速率(kg/h)

1.1

1.1

1.1

1.1

/

/

氮氧化物

实测浓度(mg/m3)

84

89

90

88

/

/

排放浓度(mg/m3)

136

146

144

142

400

达标

排放速率(kg/h)

1.1

1.2

1.2

1.2

/

/

汞及其化合物

实测浓度(mg/m3)

0.0114

0.0133

0.0115

0.0121

/

/

排放浓度(mg/m3)

0.0185

0.0217

0.0184

0.0195

0.05

达标

排放速率(kg/h)

1.55×10-4
1.82×10-4
1.56×10-4
1.64×10-4
/

/

林格曼黑度(级)

<1

≤1

达标

监测期间，8t/h燃煤锅炉废气出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001)中的标准要求。

②污染物排放量
根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知原有项目颗粒物排放量为0.46kg/h，1.65t/a，二氧化硫排放量为2.78kg/h，10.01t/a，氮氧化物排放量为1.54kg/h，5.53t/a，综上，项目锅炉运行时间为3600h/a；《宜宜良睿鑫新型建材制造有限公司2025年自行监测(11月、第四季度)（No:YNJY-20251102601）》可知，项目汞及其化合物平均排放量为1.64×10-4kg/h，则汞及其化合物排放量约为0.0006t/a。
2）无组织废气

①达标情况

项目使用的燃煤堆放及燃烧产生的炉渣、粉煤灰堆放在原料堆场内，会产生少量粉尘。建设单位采用遮盖、洒水降尘抑制粉尘产生。根据《宜宜良睿鑫新型建材制造有限公司2025年自行监测(11月、第四季度)（No:YNJY-20251102601）》可知，厂界颗粒物无组织废气排放详见表2-14。

表2-14   原项目无组织有机废气排放情况
检测点位

采样日期

总悬浮颗粒物

标准值

mg/m3
达标情况

样品编号

检测结果(ug/m3)

上风向1#

2025.11.25

202511026-WQ-1-1-1

246

1.0

达标

202511026-WQ-1-1-2

212

1.0

达标

202511026-WQ-1-1-3

239

1.0

达标

下风向2#

2025.11.25

202511026-WQ-2-1-1

412

1.0

达标

202511026-WQ-2-1-2

374

1.0

达标

202511026-WQ-2-1-3

396

1.0

达标

下风向3#

2025.11.25

202511026-WQ-3-1-1

564

1.0

达标

202511026-WQ-3-1-2

517

1.0

达标

202511026-WQ-3-1-3

535

1.0

达标

下风向4#

2025.11.25

202511026-WQ-4-1-1

492

1.0

达标

202511026-WQ-4-1-2

459

1.0

达标

202511026-WQ-4-1-3

476

1.0

达标

根据上表，项目使用的燃煤堆放及燃烧产生的无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。
（2）废水

1)软水制备废水及锅炉排污水

现有项目蒸汽最大产生量为22000ta，根据建设单位提供的水表显示，用水量为：25882.35m3/a，86.27m3/d，软水制备废水量为：3882.35t/a，12.94t/d，锅炉排污水的产生量为：220t/a，0.73t/d。

现有项目产生的软水制备废水及锅炉排污水排入脱硫系统沉淀池沉淀处理后返回喷淋塔配套水池循环使用，不外排。

2)脱硫系统废水

根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知，本项目脱硫系统废水产生量为85500m3/a，285t/d，本项目脱硫废水经再生池添加石灰发生置换反应并过滤沉淀后返回喷淋塔配套水池循环使用，不外排。

3)脱硫石膏淋漓水

根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知，本项目脱硫石膏淋漓水产生量为393m3/a，1.31m3/d，本项目脱硫废水经再生池添加石灰发生置换反应并过滤沉淀后返回喷淋塔配套水池循环使用，不外排。

4)初期雨水

现有项目降雨过程中的前15分钟降雨作为初期雨水收集，项目年生产300天，其中雨天按100天计，根据建设单位提供资料，计算出雨天初期雨水量为0.12m3/d，12m3a。现有项目初期雨水经100m长排水沟收集进入集水池处理后回用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目制砖生产用水使用，不外排。

5)办公生活污水

根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环保竣工验收监测报告》及建设单位提供资料，现有项目用水量为0.2m3/d、60m3/a，办公生活污水按照用水量的80%计，则项目产生的办公生活污水量为0.16m3/d、48m3/a，主要污染物为COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷等。现有项目办公生活污水经隔油池、化粪池处理后用于项目区绿化，不外排。

（3）噪声

现有工程噪声主要来自生产设备，源强为70-85dB(A)。生产设备部分位于厂房内，且设置基础减振措施，项目运行噪声对外环境影响不大。由于现有项目建成后至项目技改前运行时段内设备均正常稳定运行，无新增产噪设备，污染源未发生改变。

本项目噪声主要为生产设备噪声，根据《宜宜良睿鑫新型建材制造有限公司2025年自行监测(11月、第四季度)（No:YNJY-20251102601）》可知，建设单位在厂界东南西北四周布设了4个噪声监测点，监测结果见下表：

表2-15   噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

日期

点位

时段

2025.11.25

标准值

达标情况

厂界东1#

昼间

52

65
达标

夜间

43

55
达标

厂界南2#

昼间

52

65
达标

夜间

42

55

达标

厂界西3#

昼间

53

65
达标

夜间

44

55
达标

厂界北4#

昼间

55

65
达标

夜间

46

55
达标

由上表可知，厂界四周昼夜噪声均满足《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准。

（4）固体废物

根据现有项目建设单位提供资料，本项目产生的固体废物主要为脱硫石膏渣、废布袋、除尘器粉尘、废离子交换树脂、炉渣、生活垃圾及废矿物油。

1)脱硫石膏渣

根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知，脱硫石膏渣量约为110.15t/a，作为混凝土砌块生产辅料。

2）废布袋
根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知，废布袋量约为0.46t/a，集中收集后交给生产厂家。

3)除尘器收集粉尘

根据《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环境影响报告表》可知，现有除尘器收集的粉尘为150.66t/a，由企业自用于生产原料。

4)废离子交换树脂

本项目软水制备会产生一定量的废离子交换树脂，根据建设单位提供资料，产生量约为：1.1t/a，由供应商定期更换处理，离子交换树脂用量由生产厂家提供。

5)炉渣

根据现有项目实际生产经验，锅炉炉渣产生量为用煤量的20%，现有项目用煤量为6315.8t/a，则炉渣产生量为1263.16t/a。炉渣回用于本公司旗下粉煤灰加气混凝土砌块砖原料使用。

6)生活垃圾

现有劳动定员2人，生活垃圾产生量为2kg/d，0.6t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫部门清运。

7)化粪池污泥

根据建设单位提供资料，化粪池污泥产生量约为0.005t/a，化粪池污泥定期委托周边农户清掏用作农肥。

8)废矿物油

现有项目根据实际情况统计，现有项目废机油年产量为0.25t/a。废机油为危险废物(HWO8-900-214-08)。现有项目危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行防渗设置，并建立了危险废物转移联单制度，确保危险废物有明细的处理登记，危废转移联单。废矿物油收集后暂存于危废暂存间内，定期委托云南绿力环保科技有限公司清运处置。
原有项目固体废物产排情况见下表：

表2-16   原有项目固体废物产排情况一览表

固体废物名称

产生量（t/a）

废物属性

处理方式

脱硫石膏渣

110.15
一般工业固废

作为混凝土砌块生产辅料

除尘器收集粉尘

150.66

作为混凝土砌块生产辅料
废布袋
0.46
收集后返回厂家处理
炉渣

1263.16
用于周边农田施肥

生活垃圾
0.6
一般固废

清运至环卫部门指定地点

化粪池污泥
0.005
用于周边农田施肥
废机油
0.25
危险废物

委托有资质的单位清运处置

废弃离子交换树脂

1.1
6、本项目现有污染物产排情况汇总

本项目结合已批复环评、竣工验收报告及《宜宜良睿鑫新型建材制造有限公司2025年自行监测(11月、第四季度)（No:YNJY-20251102601）》进行原有污染物核算。
表2-17   原有污染物排放情况汇总表

类别

污染源

污染物

排放速率（kg/h）
排放量（t/a）

排放方式

废气

锅炉废气

烟尘

0.46
1.65
旋风除尘+布袋除尘+双碱法脱硫处理后+40m排气筒排放

SO2
2.78
10.01
NOx

1.54
5.53
汞及其化合物

0.000164

0.0006

食堂油烟

少量
经抽油烟机引至屋外排放

汽车尾气

少量

无组织排放

废水

生产区

生产废水

/

286.31m3/d循环使用

办公区
办公生活污水

/

48m3/a用于周边农田施肥

固体废物

生产区

脱硫石膏渣
/
110.15
收集后返回厂家处理
生产区

收集粉尘
/
150.66
回用于生产
生产区
废布袋
/
0.46
集中收集后交给生产厂家
生产区
炉渣
/
1263.16
用于周边农田施肥
生活区
生活垃圾
/
0.6
清运至环卫部门指定地点
生活区
化粪池污泥
/
0.005
用于周边农田施肥
生产区

废机油（900-217-08）
/
0.25
委托有资质的单位清运处置
生产区

废弃离子交换树脂（900-015-13）
/
1.1
煤灰加气混凝土砌块项目污染物产排情况

结合粉煤灰加气混凝土砌块项目已批复环评、竣工验收报告及《宜宜良睿鑫新型建材制造有限公司2025年自行监测(11月、第四季度)（No:YNJY-20251102601）》进行原有污染物核算。

表2-18   粉煤灰加气混凝土砌块项目污染物排放情况汇总表

类别

污染源

污染物

排放量

排放方式

废气

粉煤灰仓G1~G2

颗粒物

5.68t/a

经袋式除尘器后有效高度15m排放

生石灰仓G3

颗粒物

2.664t/a

经袋式除尘器后有效高度15m排放

水泥仓G4

颗粒物

2.664t/a

经袋式除尘器后有效高度15m排放

破碎工段G5

颗粒物

5.544t/a

经袋式除尘器后有效高度15m排放

粉磨工段G6

颗粒物

6.264t/a

经袋式除尘器后有效高度15m排放

原料堆场粉尘

颗粒物

6.5t/a

无组织排放

废水

生产区

生产废水

271m3/d

经处理后循环使用

生活区

生活污水

6.432m3/a

经处理后用于厂区绿化

固废

生产区

残次砖块

6563.19t/a

经粉磨后用于生产

生产区

煤渣

120t/a

运往粉煤灰库用于生产

生产区

底泥

32t/a

回用于项目生产

生活区

隔油池废油

少量

资质单位处置

生活区

生活垃圾

20.1t/a

委托环卫部门处置

7、存在问题

根据原有污染情况分析，原项目存在的环境问题如下：

表2-19   原项目存在的环境问题汇总表
序号

存在的问题

以新带老的措施

1

项目所在地位于宜良县人民政府2021年2月1日下发的宜政通〔2021〕3号文件中划定的高污染燃料禁燃区，项目锅炉使用褐煤作为燃料，根据环办环评函〔2021〕264号文件，褐煤为高污染燃料，项目的燃料不符合《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》(宜政通〔2021〕3号〕的要求。

改用生物质颗粒燃料，符合《宜良县高污染燃料禁燃区管理规定》(宜政通〔2021〕3号〕的管理要求。

2

现有项目现状未实行雨污分流，未建雨水收集池，初期雨水收集进入集水池沉淀处理后回用于混凝土砌块砖项目生产用水，不外排。

技改后新建1座雨水收集池，雨水进入雨水收集池沉淀处理后回用于混凝土砌块砖项目生产用水，不外排。

8、“三本账”

本次锅炉技改完成后，“三本账”核算如下表：

表2-20   “三本账”
类别

污染物

现有工程排放量

改建工程排放量

以新带老削减量

项目总排放量

增减变化量

有组织废气
颗粒物

1.65
0.99
/
0.99
-0.66
SO2
10.01
7.13
/
7.13
-2.88
NOx

5.53
5.35
/
5.35
-0.18
汞及其化合物

0.0006
0
/
0
-0.0006
废水

废水量(t/a)

48
57.6

/
57.6

+9.6
COD(t/a)

0.01

0.0104

/
0.0104

+0.0004

BOD₅ (t/a)

0.007

0.0072

/
0.0072

+0.0002

SS(t/a)

0.007

0.0056

/
0.0056

-0.0014

氨氮(t/a)

0.001

0.0014

/
0.0014

+0.0004

总磷(t/a)

0.0003

0.0003

/
0.0003

0.0
动植物油(t/a)

0.0008

0.0004

/
0.0004

-0.0004

固废
脱硫石膏渣

110.15
/
/
0
-110.15
废布袋
0.46
/
/
/
-0.46
除尘器收集粉尘

150.66
196.23
/
196.23
+45.57
生物质颗粒包装袋

/
10.49
/
10.49
+10.49
炉渣

1263.16

145.82
/
145.82
-1117.34
生活垃圾

0.6

0.6
/
0.6
0
化粪池污泥

0.005

0.8

/
0.8
+0.795
厨余垃圾
/
0.18
/
0.18
+0.18
废矿物油

0.25

0.25
/
0.25
0
废离子交换树脂

11

0.5

/
0.5
-10.5



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规因子质量现状

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区，为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

根据《2024 年度昆明市生态环境状况公报》，各县（市）区环境空气质量各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2023年相比，宜良县空气优良天数比例提高，环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）特征污染物补充监测

为了解项目区特征因子TSP、氮氧化物，建设单位委托云南聚盈环保科技有限公司于2025年10月8日—11日在项目下风向设置了1个监测点，对氮氧化物、TSP开展了环境空气现状监测，监测结果见下表：

表3-1   氮氧化物环境空气监测结果一览表

检测点位

采样日期

氮氧化物

标准限值mg/m3
达标情况
样品编号

检测结果（mg/m3）

项目区厂界下风向
2025.10.08
202510024-HQ-1-1-2
0.021
0.25
达标
202510024-HQ-1-1-3
0.022
0.25

达标
202510024-HQ-1-1-4
0.025
0.25

达标
202510024-HQ-1-1-5

0.019
0.25

达标
项目区厂界下风向
2025.10.09
202510024-HQ-1-2-2

0.021
0.25

达标
202510024-HQ-1-2-3

0.023
0.25

达标
202510024-HQ-1-2-4

0.026
0.25

达标
202510024-HQ-1-2-5

0.022
0.25

达标
项目区厂界下风向
2025.10.10
202510024-HQ-1-3-2

0.021
0.25

达标
202510024-HQ-1-3-3

0.022
0.25

达标
202510024-HQ-1-3-4

0.027
0.25

达标
202510024-HQ-1-3-5

0.022
0.25

达标
表3-2   TSP环境空气监测结果一览表

采样点位

采样时间

TSP

标准限值μg/m3
达标情况

样品编号

检测结果(μg/m3)

项目区

厂界下风向

2025.10.08～2025.10.09
202510024-HQ-1-1-1
243
300
达标

2025.10.09～2025.10.10
202510024-HQ-1-2-1
256
300
达标

2025.10.10～2025.10.11
202510024-HQ-1-3-1
238
300
达标

根据监测结果可知，项目区下风向TSP、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

综上，项目位于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状

项目所在区域的地表水体为南盘江，南盘江位于项目东侧约1501m处。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年），项目附近河段一级水功能区划为南盘江沾益-宜良开发利用区河段，二级水功能区划为南盘江宜良工业、农业、渔业用水区，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《2024 年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江与2023年相比，南盘江干流段的狗街断面水质类别保持III类不变，禄丰村断面、柴石滩断面水质类别保持II类不变，满足水环境功能区划要求的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属于3类环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场踏勘，项目区50m范围内无声环境保护目标。
4、生态环境质量现状

项目租用已建厂房，不涉及新增用地。项目所在地位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区，受开发建设和人为活动影响显著，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、原始天然林、基本农田及公益林等生态敏感区，用地范围内未发现国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种。
5、地下水、土壤环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇宜良县工业园区，用地性质为工业用地，建设单位按照分区防渗要求对场区进行防渗处理，并严格落实本环评提出的各项污染防治措施后，对地下水及土壤的环境影响较小。

因此，本项目可不开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关要求，本次评价环境保护目标及设置范围如下：

1、大气环境：项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标；

2、声环境：项目周边50m范围内无声环境保护目标；

3、地表水环境：项目区附近的地表水为项目周边地表水主要为东侧1501m处的南盘江；周边无饮用水水源保护区、不涉及饮用水取水口；重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；天然渔场等渔业水体；水产种质资源保护区等，因此不设水环境保护目标。
4、地下水环境：项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标；

5、生态环境：项目不新增征地，周边300m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木，无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，也无当地特有物种，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

标
准
	1、大气污染物排放标准

①项目施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，标准值详见表3-3。

表3-3   施工期粉尘无组织排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

厂界外浓度最高点

1.0

②项目使用1台8t/h的生物质锅炉所产生的废气中污染物主要为烟尘、二氧化硫及氮氧化物。废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。项目燃煤锅炉废气排放标准见表3-4。

表3-4   运营期锅炉有组织废气排放标准

污染物项目

限值

污染物排放监控限值

烟囱最低允许高度

燃煤锅炉

颗粒物

50

烟囱或烟道

40

氮氧化物

300

二氧化硫

300

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

③项目生物质燃料颗粒堆场产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，标准值详见表3-5。

表3-5   运营期粉尘无组织排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

厂界外浓度最高点

1.0

2、废水排放标准

项目运营期产生的生产废水主要为软水制备产生的废水及生物质锅炉排污水作为建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用，不外排。

本次技改项目运营期不新增员工，原有项目2名工作人员产生的办公生活污水(食堂废水先经隔油池处理)排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A级标准后排入园区污水管网，最终进入宜良县工业园区污水处理厂处理；办公生活污水排放标准如下：

表3-6   《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 等级标准

污染物

排放限制（mg/L）

SS

400

COD

500

BOD

350

氨氮

45

总磷

8

PH

6.5-9.5

动植物油

100

总余氯

8

阴离子表面活性剂

20

3、噪声排放标准

①施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025），标准值如下。

表3-7   建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

②项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，标准值如下。

表3-8   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)
类别

等效声级Leq

昼间

夜间

3类

≤65

≤55

4、固体废弃物

①项目产生的一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

②项目产生的危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	“十四五”期间国家实施排放总量控制的主要污染物为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。

（1）废气

本项目运营期产生的废气主要包括生物质锅炉燃烧废气、原料对唱无组织粉尘、汽车尾气及食堂油烟等，其中DA001排气筒锅炉燃烧有组织废气颗粒物排放量约为0.99t/a，二氧化硫排放量约为7.13t/a，氮氧化物排放量约为5.35t/a，废气量约为4364万m3/a。无组织废气中颗粒物排放量约为1.26t/a。

因此，本项目废气总量控制指标建议为：氮氧化物约为5.35t/a。

（2）废水

软水制备废水及锅炉排污水排入建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目，用于该项目生产用水使用，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用，不外排；本项目办公生活污水经粉煤灰加气混凝土砌块项目已建设的隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准后经排入宜良县工业园区污水处理厂处理；因此，本项目可不设废水总量控制指标。

（3）固废

项目固体废物处理率为100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

举措
施
	本次工程建设为主要为将原有1台8t/h燃煤锅炉、脱硫塔及其配套设施拆除，新建1台8t/h生物质锅炉并配套建设相应的辅助、环保设施。该部分工程产生的污染物主要为机械废气、施工扬尘、运输废气、焊接烟尘、施工人员办公生活污水、施工机械噪声、设备包装废物、建筑垃圾及生活垃圾等。
1、大气环境主要影响和保护措施

施工期主要废气影响为施工扬尘、机械及运输车辆废气、锅炉及配套设施拆除粉尘以及施工扬尘、焊接废气及装修废气等。

（1）扬尘

①对车辆行驶的路面和施工场地实施洒水抑尘；

②运输扬尘采用车辆限速限载等措施进行控制。

通过以上措施可有效地控制运输扬尘和施工扬尘，对环境产生的影响较小。

（2）焊接烟尘

切割、焊接过程中产生的少量颗粒物通过无组织形式排放，工程内容少，废气量产生较小，稀释扩散后，对周边环境空气质量影响小。

（3）施工机械和运输车辆废气

项目施工过程中施工机械废气主要为施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气。以上废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO和NOX，排放量较小，属无组织排放，采用合理安排机械使用时间、车辆限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气的产生，施工机械和运输车辆尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

施工期产生的废气污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘、车辆尾气对环境空气的影响也就随之结束。综上所述，采取以上措施后项目产生的扬尘对周围环境影响不大。

2、水环境主要影响和保护措施

项目施工人员均为项目区周边居民，不在场地内食宿，无餐饮废水，施工期废水主要包括施工人员办公生活污水、施工废水等。施工废水经收集沉淀处理后，可回用于施工场地等洒水降尘。办公生活污水依托项目的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网。施工期设置施工废水临时沉淀池（1座，容积为2m3），施工期应加强管理，注意施工期节约用水，减少废水的产生。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周边环境的影响较小。

3、声环境主要影响和保护措施

项目施工噪声主要来源于施工机械、施工作业和施工车辆，噪声源强一般在85-95dB(A)之间，其特点为随机性、无组织性，不连续性和不规律性。项目夜间不施工，施工时间较短。建设单位在施工中加强管理、合理操作，同时合理安排作业时间，夜间不进行施工，施工噪声影响得以控制；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束。

4、固体废物主要环境影响和保护措施

项目在设施基础开挖过程中会产生土石方，设备安装后可以用回填以及项目脱硫塔配套水池回填，能做到土石方内部消纳，无废弃土石方产生，无需设置永久弃渣场。1台8t/h燃煤锅炉、脱硫塔以及配套建设的设施外售给回收企业；建筑垃圾可回收利用的回收利用，不可回收利用的统一清运至当地住建部门指定地点堆放；施工期依托原有项目的生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后运至附近垃圾收集点。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析和保护措施

本项目主要建设内容为燃煤锅炉改造为生物质锅炉项目，项目运营期大气污染物主要为生物质锅炉燃烧废气。

（1）锅炉燃料燃烧废气

本项目共设置1台8t/h的生物质锅炉提供热量，使用燃料为生物质成型燃料，锅炉每年运营300天，根据建设单位提供资料，锅炉每天每天工作12h，每年工作时间3600h。本项目锅炉使用的生物质为云南世彩科技有限公司提供的成型生物质颗粒，根据生产厂家提供的生物质成分检测报告可知各成分见表4-1所示。

表4-1   生物质燃料成分一览表

检测项目

缩写

单位

检测结果

全水分

Mt

%

6.1

分析水分

Mad

%

2.89

空干基灰分

Aad

%

2.70

干基灰分

Ad

%

2.78

空干基挥发分

Vad

%

77.06

干基挥发分

Vad

%

79.35

焦渣特征

/

1~8

3

空干基固定碳

FCad
%
17.35

干基全硫

St，d

%
0.08

空干基弹筒发热量

Qb，ad
MJ/kg
18.84

空干基恒容高位发热值

Qgr，v，ad
MJ/kg
18.81

收到基恒容低位发热值

Qnet，v，ar
MJ/kg
16.91

空干基氢

Had
%
5.70

根据建设单位提供的资料可知，本项目拟安装的锅炉各参数见表 4-2 所示。

表4-2   锅炉参数一览表

额定蒸发量

额定蒸汽压力

蒸汽热焓

生物质燃料消耗量

设计热效率

8t/h

1.6Mpa

2792.2焓KJ/kg

1457kg/h

87%

根据建设单位提供资料可知，项目生物质用量为1457kg/h，8t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料用量约为1.457t/h，23.31t/d，5245.2t/a。

本项目生物质锅炉燃料燃烧废气参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表4-3。

表4-3   工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉

产品名称

原料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产物系数

末端治理技术名称

蒸汽/热水/其他

生物质燃料

层燃炉-生物质散烧

工业废气量

Nm3/t-原料

6240

/

二氧化硫

千克/吨－原料

17S①

直排

颗粒物

千克/吨－原料

37.6

布袋除尘器99.7%

氮氧化物

千克/吨－原料

1.02

直排

注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。

项目每台锅炉配备1台风机风量为9204m3/h的风机，燃烧废气经集气管道引入旋风除尘器+布袋除尘器处理后经40m排气筒排放；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉可知，旋风除尘器除尘效率为70%，布袋除尘器除尘效率为99.7%，则本项目综合除尘效率约为99.91%，本次评价保守考虑取99.7%。根据生产厂家提供的生物质成分检测报告可知，生物质燃料空气干燥基全硫为0.08%，故本次生物质燃料含硫量以17×0.06≈1.36千克/吨－原料计算。综上，可计算出生物质锅炉燃烧后各污染物的源强见表 4-4。

表 4-4   改建生物质锅炉燃料燃烧废气产排一览表

产生源

生物质用量

污染物指标

产生情况

去除效率

%

排放情况

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
产生量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放量t/a

锅炉燃料燃烧废气

1475kg/h

废气量

年废气量万43648Nm3
/

小时废气量9092Nm3
SO2
1.98
217.95
7.13 
0%
1.98
217.95
7.13 
颗粒物

54.78
6025.64
197.22 
99.5
0.27
30.13
0.99 
NOx

1.49
163.46
5.35 
0.0
1.49
163.46
5.35 
由上表可见，本项目生物质锅炉燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放控制要求，即颗粒物：50mg/m3，氮氧化物：300mg/m3，二氧化硫：300mg/m3，能够达标排放。因此锅炉燃料燃烧废气经布袋除尘器处理后由1根40m高的排气筒（DA001）排放。

(2)生物质燃料堆存产生的无组织粉尘

生物质颗粒装卸及储存过程会产生粉尘，为无组织排放，根据《环境影响评价实用技术指南》(机械工业出版社2008年4月第一版)，无组织排放源的确定采用估算法按照原料年使用量的0.1%—0.4%计算，本次环评按照0.4%计算，生物质颗粒为袋装储存，存放于封闭厂房内，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“附录4：粉尘控制措施控制效率”编织覆盖控制效率为86%，“附录5:堆场类型控制效率”半敞开式堆场控制效率为60%，综合控制效率约为94.4%，本次评价取94%。

根据上述锅炉废气核算可知，8t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料用量约为1.457t/h，5245.2t/a，因此本项目生物质堆场粉尘产生量为20.987t/a，5.83kg/h；排放量约为1.26t/a，0.35kg/h。

（3）食堂油烟

本项目运营期产生大气污染物主要来源于食堂，食堂采用清洁能源，产生污染物主要为食堂油烟。本项目食堂共设1个灶头，属小规模型。

项目运营期就餐人数为2人，居民人均食用油日用量约30g/人•d。油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为2.83%，抽油烟机风量按2000m3/h计算，去除效率以60%计，抽油烟机每天运作4h。则食堂用油量为60g/d，食堂油烟产生量为1.70g/d，产生浓度为0.212mg/m3；食堂油烟排放量为0.68g/d，排放浓度为0.085mg/m3。

食堂产生的油烟废气经抽油烟机收集处理后由集中烟道引至食堂屋顶高排放，排放浓度为0.085mg/m3；油烟的排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，即最高允许排放浓度2.0mg/m3。油烟经管道引至食堂屋顶排放，对周围环境影响较小。

（4）运输车辆尾气

项目运输车辆均采用柴油作燃料，车辆运输尾气主要污染物NOX和CO等。汽车尾气属于分散流动污染，污染物排放量相对较小。项目运输车辆在日常管理中加强车辆的检验和保养，确保车辆正常运行，尾气排放对环境的影响小。

综上，项目废气产排情况，详见表4-5。

表 4-5   项目营运期废气产排情况及措施一览表

排放情况
废气量（m3/h）
污染物名称
产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
DA001

9092
颗粒物
197.22 

54.78 

6025.64 

SO2
7.13 

1.98 

217.95 

NOx
5.35 

1.49 

163.46 

无组织废气
/

颗粒物
20.98 

5.83 

/

食堂油烟
2000

油烟
/

/

0.212
运输废气
/
NOX、CO

少量
少量

少量

污染物名称
处理措施
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
颗粒物
旋风除尘器+布袋除尘器+40m排气筒
0.99 

0.27 

30.13 

SO2
7.13 

1.98 

217.95 

NOx

5.35 

1.49 

163.46 

无组织粉尘
厂房进行封闭建设
1.26 

0.35 

/

汽车尾气
加强车辆检验、保养
/

/

/

油烟
经抽油烟机处理后引至食堂屋顶排放
/

/

0.085
（5）运营期有组织排放口基本情况如下表4-10。

根据建设单位《排污许可证》（副本）可知，项目已有排气筒高度为40m，坐标为103°12'46.76"，25°0'16.96"，内径为0.8m，因此排放口基本情况详见下表：
表4-6   运营期大气污染物排放口基本情况一览表

排放情况

排放口类型

地理坐标（°）

排气筒编号

除尘效率

锅炉燃烧废气

一般排放口

103°12'46.76"，25°0'16.96"

DA001

旋风除尘器+布袋除尘器，综合除尘效率99.5%

编号

污染物

排放总量(t/a)

排放浓度（mg/m3）

内径(m)

排气筒高度（m）

出口温度（℃）

烟气速率（m/s）

DA001

颗粒物

0.99 

30.13 

0.8
40

90
6.68
SO2
7.13 

217.95 

NOx
5.35 

163.46 

（6）非正常排放

本项目生物质锅炉废气处理方式为“旋风除尘器+布袋除尘器”，在项目运营期间，环保设施应在生产设备启动前开启，停车后关闭，以防止非正常工况下的废气排放；同时在运营中可能会出现废气处理设施运行不正常，导致效率下降甚至失效的不良情况，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）第二部分中4.6.5.2非正常情况，生产过程中非正常排放按直接排放（即产生量）进行核算。因此，本项目非正常排放条件的设定为生物质锅炉废气处理装置处理效率因故障颗粒物降为0%的情况；“旋风除尘器+布袋除尘器”对废气中污染物NOX和SO2无处理效率，因此不考虑其非正常的排放情况。项目非正常排放条件下废气排放情况详见表4-7。

表4-7  有组织废气非正常情况一览表

污染物名称

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
去除效率%

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
执行标准mg/m3
达标情况

二氧化硫
1.98
217.95
0

1.98
217.95
300
达标

颗粒物
54.78
6025.64
0

54.78
6025.64
50
超标

氮氧化物
1.49
163.46
0

1.49
163.46
300
达标

根据上表可知，非正常排放工况下，项目的锅炉燃烧废气中的颗粒物不能达到标准限值要求，其余污染物均能达到相关标准的限值要求，但排放浓度大大增加。因此本次环评要求，建设单位应对废气治理措施定期维护检查，定期更换布袋等，确保废气处理设施能够正常运行，减少对大气环境的影响。

（二）大气环境影响分析

（1）废气处理措施可行性、有效性分析

A、锅炉燃烧废气

生物质锅炉废气经1套“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后+1根40m高的排气筒（DA001）排放，排气筒预留标准的采样检测口，风机风量为9092m3/h，对颗粒物的综合处理效率为99.5%。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)对燃生物质锅炉的废气处理设施进行可行性分析，分析对照表见下表所示：

表4-8  本项目采取的措施与可行技术对比表

废气产污环节名称

污染物种类

可行技术

本项目采用的措施

是否可行

烟气

颗粒物

袋式除尘器、旋风除尘器，旋风除尘器+袋式除尘器、其他

“旋风除尘器+布袋除尘器”+1根40m高的排气筒（DA001）排放

可行

根据上表对比可知，本项目使用的废气处理设施属于可行技术，废气治理措施可行、有效。

（2）废气达标情况分析

1）有组织废气

项目区共设置1根排气筒，为锅炉燃烧废气排气筒（DA001）；项目废气有组织排放达标性分析详见表4-9。

表4-9  项目废气有组织排放达标分析表

排气筒编号

污染物

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

标准限值

达标情况

浓度（mg/m3）
锅炉燃烧废气（DA001）

颗粒物

0.27
30.13
50

达标

SO2
1.98
217.95
300

达标

NOx

1.49
163.46
300

达标

根据上文核算可知，项目DA001排气筒中各污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

2）无组织废气

本环评采用AERSCREEN模型估算，项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。根据估算模式估算结果如下表所示：

表4-10  厂界无组织废气预测结果一览表

污染源

评价因子

评价标准(ug/m3)

Cmax(ug/m3)

Pmax(%)

D10%(m)

车间
TSP

900.0

755.18000

83.90889

150.0

项目无组织排放的污染物最大地面落地浓度距源距离为源下风向22m，最大落地浓度为0.755mg/m3，因此，厂区内无组织颗粒物排放满足《《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关大气污染物排放限值。
综上，本项目在采取相关环境保护措施后，本项目废气对周边环境影响较小。

（三）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测结果，本项目排放的无组织颗粒物最大落地浓度为755.18ug/m3，项目区厂界外颗粒物短期浓度贡献值均未超标，因此无需设置大气环境防护距离。

（7）大气环境影响评价结论

根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》以及特征污染物监测结果，项目区环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及2018修改单二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。

通过对运营期排放废气分析，项目运营期产生废气主要有锅炉燃烧废气、生物质颗粒燃料堆场无组织粉尘、汽车尾气、食堂油烟等。锅炉燃烧废气经过“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放控制要求；食堂油烟经抽油烟机处理后能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求；厂内无组织颗粒物经编织袋储存+厂房封闭建设等措施后无组织颗粒物排放满足《《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中标准限值要求；汽车尾气通过自由扩散后，对周边环境的影响较小。

综上所述，项目采取了各项废气处理措施后，各个大气污染物能够达标排放，对周边环境的影响较小。

（5）监测计划

项目锅炉为1台8t/h生物质锅炉，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目的监测计划如表4-11。

表4-11   自行监测计划

项目

排放源

排放方式

监测点位

监测项目

监测频次

废气

锅炉燃料燃烧

有组织

排气口（DA001）

颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
1次/月

（参照燃煤锅炉）
厂内无组织

上风向1个，下风向设置3个
颗粒物
1次/季度
2、地表水主要环境影响和保护措施

(1)办公生活污水
根据“第二章节水平衡”核算可知，本项目劳动定员2人，生活用水量为0.22m3/d，66m3/a。生活污水产生量为0.192m3/d，57.6m3/a。

本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准后经场区污水管道排入宜良县工业园区污水处理厂处理。

根据《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活污水中所产生的主要污染物浓度分别为：COD≤250mg/L、BOD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤6mg/L、悬浮物≤200mg/L和动植物油≤40mg/L。化粪池对各污染物的处理效率分别为COD:15%，BOD₅:9%，NH₃-N:3%，总磷：3%:SS:30%。隔油池对动植物油的去除率为60%。

因此现有生活污水各污染物产生量为COD:212.5mg/L；BOD5:136.5mg/L；NH₃-N:24.25mg/L；总磷：5.82mg/L；SS:140mg/L，动植物油16mg/L。

项目污水产排情况见下表。

表4-12   项目生活污水水质及排放量

种类

废水种类及废水量

污染物名称

污染源强

去除效率

排放量

mg/L

t/a

mg/L

t/a

办公生活污水

办公生活污水

57.6

m3/a

COD

212.5

0.0122

15.0%

180.63

0.0104

BOD₅

136.5

0.0079

9.0%

124.22

0.0072

SS

140

0.0081

30.0%

98

0.0056

NH₃-N

24.25

0.0014

3.0%

23.52

0.0014

T-P

5.82

0.0003

3.0%

5.65

0.0003

动植物油

16

0.0009

60.0%

6.4

0.0004

本项目运营期用水包括生产用水、生活用水，废水主要为生活污水。

表4-13  项目废水排放情况一览表

产污排污环节

食堂废水

生活污水
锅炉强排水、软水制备废水

初期雨水
产生量（m3/h）

0.16

0.06

6.244
0.12

产生量（m3/a）

48

18

1867.29
12

治理措施

治理工艺

食堂废水经依托的的容积为1m3的隔油池处理后排入化粪池

进入依托的容积为40m3的化粪池处理后排入园区污水管网。

软水制备废水及锅炉排污水用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产水使用。

经初期雨水收集池（1m3）收集沉淀后用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产水使用
排放去向

不外排

宜良县工业园区污水处理厂

不外排

不外排

2、运营期水环境影响分析

（1）可行性分析

1）锅炉废水及软水制备废水容积及处置措施可行性分析

根据源强核算，本项目产生的锅炉废水及软水制备废水产生总量为6.224 t/d，1867.29t/a。根据已验收并取得验收批复的《粉煤灰加气混凝土砌块建设项目环境保护设施竣工验收监测表》，集水池容积为800m3，集水池容积足够容纳本项目产生的锅炉废水及软水制备废水，且根据《粉煤灰加气混凝土砌块建设项目环境环境影响报告表》可知，粉煤灰加气混凝土砌块砖生产用水使用量为177990t/a，且对水质无要求，自建厂以来锅炉废水及软水制备废水一直经循环池沉淀处理后用于生产用水使用，不外排。因此，锅炉废水及软水制备废水不外排可行。
2）隔油池、化粪池容积及处置措施可行性分析
①容积可行性分析
根据已验收并取得验收批复的《宜良宏源新型建材有限公司锅炉烟气提标改造建设项目环保竣工验收监测报告》，项目隔油池容积为1m3，化粪池容积为40m3，员工为原项目员工，未新增人员，项目已有的隔油池及化粪池容积足够容纳本项目产生的生活污水。因此项目已有的隔油池及化粪池满足本项目生活污水预处理要求。

②生活污水排入污水处理厂可行性分析

A.宜良工业园区污水处理厂基本情况

宜良县工业园区污水处理厂于2017年11月建设，于2019年2月运营，根据《宜良工业园区污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》，宜良工业园区污水处理厂位于宜良工业园区北古城片区先觉村。近期(2020年)处理规模为0.5万m3/d，远期(2030年〉处理规模为2.0万m3/d。采用A₂O反应池+二沉池+混合反应沉淀池+V型滤池一体工艺，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。主要服务范围为板材、建材加工基地。本项目位于宜良工业园区北古城片区建材加工片区内，且污水管网已铺设至公司围墙外，在污水处理厂纳污范围内。

B.水质、水量可行性分析

宜良县工业园区污水处理厂设计进出水水质见下表。

表4-14   园区污水处理厂设计进出水水质及处理效率一览表

序号

污染物名称

进水水质(mg/L)

本项目水质(mg/L)

是否满足要求

1

COD

500

180.63

是

2

BOD

350

124.22

是

3

氨氮

45

23.52

是

4

总氮

70

/

/

5

总磷

8.0

5.65

是

6

pH值

6~9

/

/

7

SS

400

98

是

本项目排放办公生活污水污染物种类、浓度满足园区污水处理厂进水水质要求，不会对园区污水处理厂造成冲击。根据园区提供的在线监测数据，宜良县业园区污水处理厂外排水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。

本项目排入污水处理厂水量为0.192m3/d，为办公生活污水。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等。污染物排放浓度约为COD180.63mg/L、BOD₅124.22mg/L、SS98mg/L、氨氮23.52mg/L、总磷5.65mg/L、动植物油6.4mg/L。水质能达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准。

综上所述，本项目在园区纳污范围内，总排水量远小于园区污水处理厂处理规模，水质也能达到污水处理厂纳污标准。从水量、水质的角度分析，本项目生活污水经隔油池和化粪池处理后排入园区污水处理厂的方案是可行的。

4）初期雨水收集池容积及处置措施可行性分
本项目雨天初期雨水量为0.12m3/d，12m3/a，考虑最大连续降雨天数为7天，则雨水收集池理论容积应不小于0.84m3。项目建设一个容积为1m3的初期雨水即可满足初期雨水的收集处理及暂存需求，该措施合理可行。根据已验收并取得验收批复的《粉煤灰加气混凝土砌决建设项目环境保护设施竣工验收监测表》，整个厂区的初期雨水均收集沉淀处理后回用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用，不外排。

综上，本项目初期雨水不外排可行。

3、地表水环境影响分析小结

通过以上分析可知，本项目生活污水经依托的隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准后经场区污水管道排入宜良县工业园区污水处理厂处理；软水制备废水及锅炉排污水排入宜良睿鑫新型建材制造有限公司旗下建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后同用软水制备废水及锅炉排污水用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产用水使用。

3、噪声主要环境影响和保护措施

1、运营期噪声源强分析

本项目噪声主要来源于空压机、冷却塔、发泡系统等设备运行产生的噪声。噪声污染源强为85~100dB（A）之间。噪声控制措施：通过对生产设备合理布局，设置台基减振、橡胶减震等措施后，能够有效隔音，一般分别可降低噪声10～15dB（A），本次隔音量取10dB（A）；本项目主要设备噪声排放及治理情况见项目主要噪声源强及控制措施见表4-15所示。
表4-15   主要设备噪声源强一览表

序号

设备名称

数量

（台/套）

源强

运行时间

传播控制采取措施

降噪量dB(A)

降噪后声压级dB(A)

1

锅炉
1
95
16h

选择低噪声设备、基础减振10dB(A)）

10

85
2

锅炉配套风机
3
90
10

80
3
水泵
2
85
10

75
4
空压机
1
100
10

90

5
风机
1
85
10

75

2、噪声预测模型
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目评价采用下述噪声预测模式。设备噪声源主要为点声源，评价采用点声源模式预测噪声源对环境的影响。

①无指向性点声源几何发散衰减公式

[image: image6.png]Ly(r)=Lp(ro) —201g(1/10)




式中：

Lp（r）——点声源在预测点处声压级；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，取值1m。

②预测点的A声级叠加公式

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

[image: image7.png]1 Li
LA:IOIg‘ >101





式中：

Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

n——声源个数。

③预测软件及参数

本次环评采用北京尚云环境有限公司开发的软件EIAproN2021（V2.5.218）开展预测，该软件以新版《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求为编制依据。预测软件地形参数如下：

（2）项目噪声源强调查清单

根据本项目的特点、环境评价范围及周边环境关系可知，本次评价定义项目区中心（103°24′51.50870″，24°5′26.37987″）为原点（0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；各生产设备源强情况详见下表：

表4-16   工业企业噪声声源源强调查清单

建筑物

声源名称

源强dB

(A)

空间相对位置/m

距项目边界m

项目边界声级dB（A）

建筑物插入损失dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级dB（A）

建筑物外距离m

生产车间

锅炉
85
-1.2
13.24
1.2
8.49
83.97
26
57.97
1
锅炉配套风机
80
-1.91
13.88
1.2
8.5
78.97
26
52.97
1
锅炉配套风机
80
-0.49
12.7
1.2
8.55
78.97
26
52.97
1
锅炉配套风机
80
-0.49
12.7
1.2
8.55
78.97
26
52.97
1
水泵
75
-3.12
10.98
1
5.52
73.97
26
47.97
1
水泵
75
2.14
17.56
1
13.94
73.96
26
47.96
1
空压机
90
1.16
15.77
1.2
11.94
88.96
26
62.96
1
风机
75
3.93
19.65
1.2
16.69
73.96
26
47.96
1
（3）预测范围及预测点

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)“8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况”“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”“C.1.3 预测内容”，本次环评噪声预测选用“环安噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）”进行预测，在厂房中央建立坐标原点，X轴向东为正，Y轴向北为正。项目厂界外50m范围内无环境保护目标，需预测厂界噪声，并给出厂界噪声最大值及位置。

本项目仅昼间生产，夜间不生产，厂界噪声贡献值预测结果见下表。

（4）预测结果及评价

本项目厂界噪声排放贡献值预测结果见图4-17。

表4-17   各噪声源在厂界处的贡献值  单位dB(A)

序号

名称

X(m)

Y(m)

离地高度(m)

昼间

功能区类型

标准值

是否达标

贡献值(dB)

1

第1边的贡献最大值
-4.11
3.59
1.20

64.5
3类

65

是

2

第2边的贡献最大值
6.62
7.55
1.20

60.56
3类

65

是

3

第3边的贡献最大值
6.93
32.07
1.20

57
3类

65

是

4

第4边的贡献最大值
0.45
24.46
1.20

63.41
3类

65

是

5
第5边的贡献最大值
-11.7

10.1

1.20

62.8
3类

65

是

根据上表可知，运营期各设备噪声源在厂界处的噪声贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。运营期噪声排放对项目区周围声环境影响小。

[image: image8.png]



图4-1  等声值线图

（5）声环境保护措施

为降低项目噪声对所在区域声环境的影响，建设单位采取的隔声降噪措施如下：

①选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

②生产过程中空压机、冷却塔设置于生产车间内，以保证厂界噪声能够达标；

③合理布局，重视总平面布置，高噪音设备尽量布置于项目区中心位置，远离环境敏感点，尽可能利用距离进行声级衰减；

④加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有限的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。

⑤项目在进行原辅料及产品运输时，应合理安排运输时间，尽量避免在夜间时段运输原料。

⑥为减小车辆经过村庄时产生的影响，要求运输车辆在经过运输线路旁村庄时，降低车速，文明行驶，严禁鸣笛。

（6）小结

通过采取以上噪声治理措施后，有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。厂界噪声经预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声治理措施有效可行，对周围环境及保护目标的影响较小。

（7）监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017）相关要求，建设单位应委托有资质的监测单位对建设项目定期进行环境监测，检测计划详见下表。

表4-18   环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

实施机构

运营期

噪声

项目厂界四周，共4个点

Leq（A）

1次/季度
委托有资质的监测单位实施

（4）小结

通过采取上述噪声治理措施并经预测分析后，项目运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求，夜间不进行生产，故夜间无影响，对周围环境的影响较小。

4、固体主要环境影响和保护措施

项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废和危险废物。

（一）一般固体废物

（1）锅炉炉渣

锅炉炉渣的产生量参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业固体废物中燃煤锅炉的产排污系数进行计算，炉渣产生量为1.05Akg/t燃料（A为灰分含量，项目使用的生物质燃料灰分为2.78%），本项目生产泡沫箱时使用生物质作为燃料提供热量，1台8t/h锅炉满负荷运行时生物质燃料总用量为1457kg/h，23.31t/d，5245.2t/a。则项目炉渣产生量为0.49t/d，145.82t/a，产生的锅炉炉渣统一收集装袋后暂存于一般固废间内，定期清运一次，用于周边农田施肥。

（2）除尘器除尘灰

根据废气部分工程分析可知，项目旋风+布袋除尘器对锅炉烟气中的烟尘净化效率约为99.5%，锅炉废气净化系统收尘约为196.23t/a。除尘灰定期清理装袋后暂存于一般固废间内，定期清运，用于周边农田施肥。

(3)生物质燃料包装袋

项目使用的生物质燃料为1吨1袋，每个袋子约为2kg，本项目需要生物质燃料5245.2t/a，则产生生物质燃料包装袋为：10.49t/a，生物质燃料使用完毕后，废包装袋由云南世彩科技有限公司（生物质颗粒燃料生产厂家）回收利用。

（4）生活垃圾

本项目工作人员数量为2人，食宿人员为2人，根据城镇生活源产排污系数手册，食宿工作人员生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，则员工生活垃圾的产生量为2kg/d，0.6t/a。生活垃圾由项目区工作人员使用带盖式生活垃圾收集桶统一收集后清运至环卫部门指定地点堆放。

（5）餐厨垃圾

食堂餐厨垃圾主要为食品加工过程中产生的剩饭剩菜及隔油池废油，根据相关经验数据，餐厨垃圾以平均0.3kg/人次•d计，食堂就餐人数2人/d，则产生餐厨垃圾约为0.6kg/d，0.18t/a。食堂餐厨垃圾通过加盖塑料桶收集后按住建部门要求处置。

（6）化粪池污泥

项目化粪池将产生一定量的剩余污泥，根据《建筑给排水设计手册》，污泥量按0.4kg/（人•d），职工人数2人，则污泥产生量约为0.8kg/d，共0.24t/a，定期清掏后用于周边农田施肥。

（二）危险废物

（1）废机油

根据建设单位提供资料，项目区内的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油，废机油产生量约为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于HW08废机油与含矿物油废物类危险废物，危废代码为900-249-08。

（2）废弃离子交换树脂

根据建设单位提供资料，软化水制备系统1年更换1次滤料，废弃离子交换树脂产生量约0.5t/a，由厂家更换后清运处理，厂区设置清运处理协议记录台账。废弃离子交换树脂属于HW13有机树脂类废物，危废代码为900-015-13。

本项目危废暂存间依托本公司旗下粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目危废暂存间，根据现场踏勘，危废暂存间建设已按以下要求建设：

设置1间面积约为5m2的危废贮存间，危险废物暂存间地面和四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识标牌，同时内设专用危废收集容器，将所有危险废物分类收集后分区暂存于危废贮存间内，最终委托有资质的单位定期清运、处置。

同时本次环评提出以下要求：
（1）防渗标准及措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存间地面和四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，并按照要求设置规范的标识标牌。

（2）暂存

对危险废物委托有资质的单位处置。应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置暂存场地，并要求做到以下几点：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（3）危废转移

危废转移过程应当严格遵守《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求，确保危险废物得到安全处置：

①做好危险废物转移手续，按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）要求进行。建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

②危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地环保部门、公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，符合国家环境保护标准。

在采取上述措施的前提下，项目运营期固体废物均能得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的影响。

项目所涉及的危险废物的危险特性见表4-19。

表4-19   国家危险废物名录（2025年）（摘抄）

名称

废物类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

废机油

HW08废机油

非特定行业

900-249-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T，I

废弃离子交换树脂

HW13有机树脂类废物

非特定行业

900-015-13

湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂

T

综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。

4-20   项目改建后项目固体废物产排情况一览表

序号

类别

名称

产生量

（t/a）

处置频次

处置措施

1

一般固废

锅炉炉渣
145.82
1次/周
定期清运一次，用于周边农田施肥

2

除尘器除尘灰
196.23
1次/周

3

生物质燃料废包装袋

10.49
1次/周

由生物质颗粒燃料生产厂家回收利用

4

5

办公、生活垃圾

0.6
1次/日

统一收集后，由建设单位运送至环卫部门指定的地点堆放。

6

餐厨垃圾

0.18
1次/日

加盖塑料桶收集后按住建部门要求处置

7

化粪池污泥

0.8
1次/周

定期清掏后用作周边农户农田施肥。

8

危险固废

废机油（900-217-08）

0.25
1次/半年

暂存于危废贮存间，委托有资质的单位定期清运处置。

9
废弃离子交换树脂（900-015-13）

0.5

1次/年

同生活垃圾运送至环卫部门指定的地点堆放。

（5）小结

本项目产生的固体废物处置率为100%，项目运营中产生的各类固体废物均得到有效合理的处置，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤主要环境影响和保护措施

1、污染源

根据项目原辅材料及工艺，本项目地下水及土壤污染源主要为：危废贮存间及一般固废暂存间等。

2、污染途径

正常情况下，项目产生的废机油、废弃离子交换树脂等均储存在相应容器内，生产废水储存在池内，不会对地下水和土壤造成影响，只有在突发环境事故时，一般固废暂存间、危险废物收集容器发生泄漏，泄漏物可能通过地面缝隙渗漏进入土壤，造成地下水和土壤污染。

3、防控措施

项目区地面已进行硬化。一般固废暂存间进行一般防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，采取防风、防雨、防渗等措施，张贴标识标牌、设置台账。

项目危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行了重点防渗建设，防渗层为不少于6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面及与裙角用坚固、防渗的材料建造，并设置围堰或门槛等防范设施或应急设施，即使发生泄漏，泄漏物也不会进入外环境或者渗漏进入地下，环评要求根据对地下水的影响把项目区设为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
（1）重点防渗区

危废贮存间地面及裙角采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s；柴油储存间地面及裙角采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰。

（2）一般防渗区

一般固废暂存间进行一般防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。

（3）简单防渗区

项目区厂房、雨水收集池等区域，在平整基础上进行水泥硬化。

6、风险环境影响分析

1、环境风险分析的目的

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、风险识别

（1）建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目风险物质为废机油。其理化性质详见表4-21。

表4-21   矿物油理化性质及危险特性表

标识

中文名：废机油

英文名：paraffin
危险性类别：可燃液体

理化

性质

外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。

熔点（℃）：－

沸点（℃）：-

临界温度（℃）：－

临界压力（MPa）：-

饱和蒸汽压（KPa）：－

燃烧热（KJ／mol）：-

密度：0.85g/mLat20°C

溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外，与许多油脂和蜡都能混合

燃烧爆炸危险性

燃烧性：本品可燃，具窒息性。

引燃温度（℃）：300

闪点（℃）：220

爆炸下限（%）：－

爆炸上限（%）：-

最小点火能（mj）：－

最大爆炸压力（MPa）：-

危险

特性

遇明火、高热可燃

禁配物

/

消防

措施

消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

毒性

急性

毒性

LD50：无资料。

LC50：无资料

毒性

无资料

健康

危害

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

急救

措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

贮运条件

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

（2）环境风险识别

项目环境风险识别包括物质危险性识别，生产系统危险性识别，危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目建成后风险物质主要为废机油。

皮肤接触油类物质可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。废机油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

本项目生产系统风险源主要为废机油发生火灾、爆炸事故；废机油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程中发生跑、冒、滴、漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

危险物质向环境转移的途径识别包括：物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生次生污染物排放。本项目环境风险类型主要为废机油发生泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放对大气、地表水、地下水的影响。

3、风险潜势初判

根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况：

a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：


[image: image9.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

...

2

2

1

1


式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质、临界量及Q值，见下表。

表4-22   重大危险源识别一览表

序号

名称

最大储存量/在线量/t

是否为风险物质

生产场所临界量（t）

Q（危险物质数量与临界量比值）

1

废机油

0.25
是

2500t

0.0001
合计

0.0001
综上，本项目Q=0.0001<1，项目环境风险潜势为I，故不设专项评价。

4、环境风险分析

事故源头分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险潜势为Ⅰ。本评价主要对项目运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

本项目可能发生的事故主要有储油桶破损物料渗漏引起土壤及地下水的污染，根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

①储油桶破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

②油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

事故后果分析

废机油发生火灾、爆炸事故引发的次生伴生影响主要体现在火灾或爆炸过程产生的燃烧产物和灭火过程产生的固废，燃烧产物为CO2、CO和H2O。

1）对地表水环境影响分析

①泄漏影响分析

泄漏或渗漏的油类物质一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年，甚至几十年时间。

②火灾、爆炸影响分析

油类物质燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目内布设灭火器为干粉灭火器、消防沙等，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。

2）对地下水环境的影响分析

储油桶的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。

3）对大气环境影响分析

①泄漏影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目设置废机油储存，油品将主要通过储油区通气管非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

②火灾、爆炸产生的污染物对人和环境的影响分析

矿物油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现眩晕、头痛、倦怠的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据前面分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放的一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）风险防范措施

1）火灾爆炸风险防范措施：

①生产车间按规范配置灭火器材和消防装备；

②在生产区域明显位置张贴禁用明火的告示，加强油类物质存放区域的巡查。

③工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；

④定期检查材料存储的安全状态，以防止泄漏引发火灾、爆炸。

2）危险物质泄漏防范措施

①仓库应做好防渗防腐处理，危废贮存间进行重点防渗；

②生产车间应做好周边防护措施，如设置一定高度围堰，防范危险物质泄漏蔓延至周边区域；

③定期检查危险物质存储的安全状态，检查其包装有无破损，以防止泄漏。

④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。
（2）应急要求

企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。

6、结论

综上分析，通过采用严格的防火设计标准、加强原辅料储存管理、严格按有关规章制度进行生产操作等措施后，火灾发生的可能性很小。制定风险应急预案，一旦发生事故可迅速响应，采取措施将影响降到最低。项目环境风险在可接受范围内，且采取措施后风险可控。
综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉燃料燃烧废气（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
	1台8t/h的生物质锅炉废气经1套“旋风除尘器”+“布袋除尘器”处理后+1根40m高排气筒（DA001）排放，风机风量为9092m3/h·台，对颗粒物的综合处理效率为99.5%。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	生物质燃料颗粒堆存粉尘
	颗粒物
	厂房进行封闭建设，生物质燃料颗粒采用袋装
	《大气污染物 综合排放标准》(GB16297-1996)

	
	车辆
	汽车尾气
	加强车辆检验、保养
	/

	地表水环境
	锅炉排污水、软水制备废水
	SS、CODcr
	用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目生产水使用。
	/

	
	初期雨水
	/
	经1座初期雨水收集池（1m3）收集处理后用于建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目制砖生产水使用。
	/

	
	食堂废水、办公生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、LAS
	食堂含油废水经依托的隔油池（1座，1m3）预处理后与办公生活污水一并进入依托的化粪池（1座，40m3）处理后排入园区污水管网。
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标

	声环境
	生产设备机组
	Leq（A）
	基础减震、厂房隔音。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目生物质燃料颗粒包装袋统一收集后暂存于一般固体废物暂存区由生物质颗粒燃料生产厂家回收利用；锅炉炉渣、布袋除尘器除尘灰定期清理后暂存于一般固废暂存间（20m2）内，用于周边农田施肥；生活垃圾清运至环卫部门指定地点；食堂餐厨垃圾通过加盖塑料桶收集后按住建部门要求定期清运、处置；化粪池污泥定期清掏后用于周边农田施肥；废机油、废弃离子交换树脂收集暂存于宜良睿鑫新型建材制造有限公司旗下建设单位旗下粉煤灰加气混凝土砌块项目危废贮存间后，委托资质单位清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目采取分区防渗措施，一般固废暂存间为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂房、初期雨水收集池收集池等简单防渗区采取一般地面硬化。保存隐蔽设施的防渗施工影像资料。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对危废暂存设施进行检查，及时发现事故隐患并迅速给予消除；②增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急计划；

③危险废物暂存设施及贮存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求进行基础防渗处置，并加强危废暂存的记录、管理，设置规范化标识标牌、危废转移联单及台账等；

④配备足够的应急救援器材、设备和物资，准备好沙袋、砂土、配备相应品种和数量的消防设施，进行经常性维护、保养，保证设施可正常运转。

⑤针对本项目可能发生的突发环境事件，为了将风险事故率降低到最低，企业需要编制突发环境事件应急预案并到环境管理部门备案。

	其他环境管理要求
	1、环境管理计划

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

3）加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，如旋风除尘器设施、布袋除尘器、活性炭吸附装置等设施是否正常运行，防止废气非正常排放污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。

4）一般固废和危险固废的收集管理应由专人负责，分类收集。

5）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

6）按自行监测计划委托有资质单位进行，规范设置排污口。

2、排污口规范化设置

建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。排污口规范化图标详见下表。

表5-1   环境保护图形符号一览表

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能





污水排放口

表示污水向水体排放





废气排放口

表示废气向大气环境排放





噪声排放源

表示噪声向外环境排放

[image: image16.png]



[image: image17.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

/

[image: image18.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

3、竣工验收

项目建成试运营后，应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行自主验收。




六、结论

	本项目符合国家及地方产业政策，选址和布局合理可行。项目产生的废气、噪声通过采取环评提出的防治措施后，能够达标排放；生产废水不外排，生活污水经粉煤灰加气混凝土砌块项目已建设的隔油池、化粪池预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准后经排入宜良县工业园区污水处理厂处理；产生的固体废弃物都能得到妥善处置等。本项目符合国家及地方产业政策，符合相关功能规划，选址和布局合理可行。落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，项目的建设和运营是可行的。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	1.65
	/
	0.99
	/
	/
	0.99
	-0.66

	
	二氧化硫
	10.01
	/
	7.13
	/
	/
	7.13
	-2.88

	
	氮氧化物
	5.53
	/
	5.35
	/
	/
	5.35
	-0.18

	
	汞及其化合物
	0.0006
	/
	0
	/
	/
	0
	-0.0006

	废水
	废水量
	48
	/
	57.6
	/
	/
	57.6
	9.6

	
	COD
	0.01
	/
	0.0104
	/
	/
	0.0104
	0.0004

	
	氨氮
	0.007
	/
	0.0072
	/
	/
	0.0072
	0.0002

	一般工业固体废物
	脱硫石膏渣
	110.15
	/
	/
	/
	/
	/
	-110.15

	
	废布袋
	0.46
	
	/
	
	
	/
	-0.46

	
	除尘器收集粉尘
	150.66
	/
	196.23
	/
	/
	196.23
	45.57

	
	生物质颗粒包装袋
	/
	/
	10.49
	/
	/
	10.49
	10.49

	
	炉渣
	1263.16
	/
	145.82
	/
	/
	145.82
	-1117.34

	
	生活垃圾
	0.6
	/
	0.6
	/
	/
	0.6
	0

	
	化粪池污泥
	0.005
	/
	0.8
	/
	/
	0.8
	0.795

	
	厨余垃圾
	/
	/
	0.18
	/
	/
	0.18
	0.18

	危险废物
	废矿物油
	0.25
	/
	0.25
	/
	/
	0.25
	0

	
	废离子交换树脂
	11
	/
	0.5
	/
	/
	0.5
	-10.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567891.vsd
�

开挖量较少，用于项目区内部回填


施工扬尘�

土石方


依托现有项目的垃圾桶，集中收集后定期清运处置�

洒水抑尘�

建筑垃圾�

分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的收集后统一送至当地合法的建筑垃圾处置场所进行处置�

加强施工管理、避免夜间施工等


园区污水管网�

主体工程（设备基础开挖）�

生活垃圾


施工机械设备噪声�

固体废弃物�

设备拆除、安装、调试等�

废水�

废气�

化粪池


生活污水�

噪声�

投入试运行


机械废气


自然逸散


基础施工


设备冲洗废水


沉淀池


回用于洒水降尘



反洗
进盐
置换
正洗
锅炉
氯化钠
盐泵
自来水
软水制备废水
软水



_1234567894.unknown

纯水制备
新鲜水
生物质锅炉
W2
W：废水     
G：有组织废气   
S：固废
T；无组织废气
N：噪声
W1
软水制备浓水
旋风除尘器+布袋除尘
蒸汽
强排水
消耗
G1
用气企业
生物质颗粒
40m高排气筒排放
N2、S2
N1、S1
原料堆场
T1
粉煤灰加气混凝土砌块砖建设项目



_1234567890.vsd
0.16


0.016


隔油池


0.144


食堂用水


自来水


102.244


6.244

100.548


蒸汽锅炉



