宜良县海马箐水库饮用水水源地

（宜良县范围）保护项目

地表水环境影响专题评价

建设单位：宜良县海马箐水库管理局

编制日期：2026年4月

目录

1概述	1

2编制依据	3

2.1法律法规	3

2.2技术规范	3

2.3项目依据	3

3评价目的	5

3.1评价等级	5

3.2评价范围	6

3.3评价标准	7

3.4评价方法	8

4地表水环境现状调查与评价	9

4.1区域水文资料	9

4.2地表水环境功能区划	9

4.3地表水环境保护目标	10

4.4地表水环境质量评价	11

4.5区域污染源调查	14

4.6进、出水水质	16

5地表水环境影响预测与评价	20

5.1施工期影响分析	20

5.2运营期地表水影响预测与评价	23

6地表水环境保护措施	27

6.1施工期地表水污染防治措施	27

6.2运营期地表水污染防治措施	27

7环境管理与环境监测计划	28

7.1环境管理	28

7.2环境监测计划	28

8评价结论	30

# 1概述

宜良县位于云南省中部，昆明市主城区东南部，占地面积1913.68平方公里，辖1个省级工业园区，4镇、2乡和2个街道办事处。境内有滇越铁路、南昆铁路、云桂高铁3条铁路，有昆石、东南绕、三清、福宜、宜石5条高速，连接三市一州九县区。东西最大横距51.5千米，南北最大纵距85.3千米，面积1913.68平方千米（含汤池街道188.24平方千米），其中山地占88%，盆地占8%，谷地占3%，水域约1%，县城建成区面积达11.4平方千米。县人民政府驻地匡远街道，海拔1536米，距国家级风景旅游区——石林、九乡风景区分别为24km和38km。

项目选址位于云南省昆明市宜良县，本项目已于2021年8月27日取得宜良县发展和改革局出具的《宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目可行性研究报告的批复》，2022年11月24日宜良县住房和城乡建设局出具了关于《宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目初步设计的批复》，2021年8月16日宜良县自然资源局出具了关于本项目选址意见的复函，该复函明确同意本项目选址。海马箐水库为《西南五省（自治区、直辖市）云南省重点水源工程近期建设规划报告》规划的131件中型水库之一，为《云南省2011年“三个一百”重点建设项目》（云发改重点〔2011〕314号）重点建设项目，是可替代阳宗海水体砷污染后的宜良县唯一水源工程。目前海马箐水库已建成并落闸蓄水，将作为宜良县城集中式饮用水源地，供水服务范围为宜良县城中心城区，北古城镇、匡远街道办事处、南羊街道办事处、耿家营乡、狗街镇等乡镇（街道）集镇及大部分村庄，规划近期服务人口43.92万人，远期服务人口63.83万人。为确保海马箐水库水质满足饮用水水质，本项目对海马箐水库保护区污染（宜良片区）进行综合整治，主要包括保护区规范化建设工程、生活污水治理工程、生活垃圾收集工程、河口湿地建设工程，本次地表水评价内容为河口湿地建设工程。为保证喷水洞河水质向水库水质靠近，本工程拟在喷水洞下游大河村至海马箐水库淹没线之间设置人工湿地，对喷水洞河水进行进一步的净化。本工程在入库河道末端建设人工湿地，使其形成海马箐水库水源保护区生态系统的一个有机组成部分，成为水库水环境的最后一道生态屏障。为保障海马箐水库饮用水水源地水质安全，针对水库现状总磷、总氮超标（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准）的问题，结合喷水洞河为水库主要入库河流的特征，本工程拟在喷水洞河下游大河村至海马箐水库淹没线之间建设人工湿地，对入库河水进行净化处理。本工程在入库河道末端布设表流湿地，使其成为海马箐水库水源保护区生态系统的有机组成部分，构筑水库水环境的最后一道生态屏障。

本项目采用表流湿地技术对喷水洞河入库径流进行净化处理，设计处理规模为4229m3/d，可有效削减入库COD、总氮、总磷等污染物负荷，提升入库水质，降低水库污染输入风险；同时打造沿河生态环境带，实现喷水洞河水环境综合治理，改善区域水环境、城乡人居环境与投资环境，提升居民生活质量，并培育都市近郊生态旅游功能，促进区域经济社会可持续发展。

本项目为城乡污水治理项目，河口湿地建设工程为喷水洞水质提升净化工程，依据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则表，项目属于城乡污水处理，但涉及人工湿地需编制地表水环境影响评价专章。

# 2编制依据

## 2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订，2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订，2018年1月1日起施行）。

## 2.2技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）。

## 2.3项目依据

- （1）《云南省水功能区划》（2014）；

- （2）《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010—2030年）；

（3）《宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目可行性研究报告》；

（4）《宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目初步设计报告》；

（5）《宜良县海马箐水库饮用水水源保护区划分技术报告》。

## 2.3.1批复文件地表水环境要求及符合性分析

- 本项目已取得宜良县发展和改革局《关于宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目可行性研究报告的批复》（2021年8月27日）、宜良县住房和城乡建设局《关于宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目初步设计的批复》（2022年11月24日）及宜良县自然资源局《关于宜良县海马箐水库饮用水水源地（宜良县范围）保护项目选址意见的复函》（2021年8月16日），各批复文件中与地表水环境相关的要求及项目符合性分析如下：

- （1）可研批复相关要求

- 核心要求：明确项目为饮用水水源地水质保护工程，需严格落实水源地污染防治措施，确保海马箐水库水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；要求河口湿地建设采用生态友好型工艺，最大限度减少对区域水文情势及水生生态的扰动，避免新增水环境风险；要求建立常态化水质监测体系，对入库河道及水库库区水质开展动态监测。

- 符合性分析：本项目河口湿地采用表流湿地生态净化技术，设计处理规模4229m³/d，可有效削减入库COD、总氮、总磷等污染物负荷，能够显著降低水库污染输入，保障水库水质稳定达标；湿地建设以水生植物种植及小型构筑物为主，不改变河道自然流向及生态基流，施工期采取随挖随填、临时防护等措施，最大限度降低生态与水文扰动；同时配套建立入库口及库区水质监测体系，符合可研批复中“水质保护、生态友好、监测管控”的核心要求。

- （2）初步设计批复相关要求

- 核心要求：明确河口湿地处理规模为4229m3/d，要求湿地设计需满足对喷水洞河COD、TN、TP等污染物的有效削减，保障入库水质达标；要求施工期严格落实水土保持及水污染防治措施，严禁施工废水、生活污水直接排入河道；要求运营期建立湿地养护及水质应急处置机制，防范湿地故障、水质突发超标等风险。

- 符合性分析：本项目严格按照初设批复确定的处理规模及表流湿地工艺开展建设，可有效实现污染物削减目标；施工期已制定水土保持方案及废水防治措施，施工废水经沉淀后回用，生活污水收集后外运处置，杜绝直排河道；运营期已建立湿地日常养护、植被补种、清淤检修制度及环境风险应急预案，符合初设批复中“工艺落实、施工防护、运营应急”的要求。

- （3）选址意见复函相关要求

- 核心要求：明确项目选址不占用永久基本农田、生态保护红线及饮用水水源一级保护区，符合水源地保护空间管控要求；要求湿地及配套设施建设需避让河道行洪通道，避免改变自然水文情势，保障河道生态基流。

- 符合性分析：本项目选址位于喷水洞河下游大河村至水库淹没线之间，避让了永久基本农田、生态保护红线及一级水源保护区，选址合规；湿地及构筑物均布设于行洪通道外，不改变河道自然流向，不挤占行洪断面，可保障河道生态基流及行洪安全，符合自然资源局选址复函的空间管控及水文保护要求。

- 综上，本项目建设内容、工艺设计、施工及运营管理措施均全面满足各批复文件中与地表水环境相关的要求，能够有效实现饮用水水源地水质保护目标，不存在违反批复要求的情形。

# 3评价目的

本项目建成后，喷水洞河水质得到进一步净化，大量减少海马箐水库入库污染物，改善海马箐水库入库河流喷水洞河水质，本次评价目的主要是：（1）通过现场调查及资料收集，了解项目所在区域地表水环境质量现状；（2）预测项目可能对该区域水环境造成的影响，并提出防护措施，从而改善该区域的地表水环境质量，保护周围敏感目标不受影响。

## 3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，本项目核心是针对水体中的污染物进行处理，降低污染物浓度，改善水环境质量，符合水污染影响型建设项目的特征。为水污染影响型建设项目，评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水评价工作等级划分见下表。

表 1-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W小于6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、除尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目人工湿地主要涉及现有入库河流水质提升，项目施工期水污染源为工程废水和洗手废水，产生量较小，经沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘等环节，不外排。

项目运营期本身不产生废水排放，而是通过人工湿地对喷水洞河上游河水及周边农业面源污水等进行净化后排放。湿地处理的来水与提升改造之前相比，水量和水质无变化；湿地出水继续沿喷水洞河流进海马箐水库，流进水库的出水口为喷水洞河原有。湿地出水水量较提升改造之前不变，但出水水质提升，故入河污染物的量相比项目实施之前减少。

对照导则表1-1注9规定：“依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B”；同时，导则注5要求“直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区等保护目标时，评价等级不低于二级”，但本项目属于水质净化与污染削减类工程，并非向保护目标新增排污，其核心功能为保护饮用水水源地，不满足注5所约束的“新增排污影响保护目标”的前提条件，因此不触发注5的等级上调要求。

综上，本项目水污染影响型评价等级判定结果为三级B。

## 3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）三级B评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

结合本项目区域环境特点及核心建设内容，本次地表水专项评价重点为河口湿地建设工程对喷水洞河、海马箐水库的水质改善效果，重点分析湿地净化后入库污染物削减情况及水库水质提升效益。本次评价范围为：喷水洞河在河口湿地上游500m至喷水洞河入库口半径500m范围，总长约2.3km，该范围完整覆盖了河口湿地建设区段及入库口核心敏感区域，可全面反映湿地工程对入库水质的净化作用及对水库水环境的影响，与项目“削减入库污染、保护水库水质”的核心目标高度契合。评价范围见附图10 项目地表水评价范围图。

## 3.3评价标准

喷水洞河为海马箐水库宜良片区主要入库河流，海马箐水库为饮用水一级，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值，喷水洞河位于海马箐水库保护区内，故喷水洞河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，根据项目初步设计方案，项目湿地出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。标准值见下表：

表 1-2 地表水环境质量标准基本项目标准限值   单位：mg/L

| 序号 | 分类标准值项目 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH值（无量纲） | 6~9 |
| 3 | 溶解氧 | ≥6 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤4 |
| 5 | COD | ≤15 |
| 6 | BOD5 | ≤3 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 8 | 总磷（以P计） | ≤0.1（湖、库0.025） |
| 9 | 总氮（湖、库、以N计） | ≤0.5 |
| 10 | 铜 | ≤1.0 |
| 11 | 锌 | ≤1.0 |
| 12 | 氟化物（以Fˉ计） | ≤1.0 |
| 13 | 硒 | ≤0.01 |
| 14 | 砷 | ≤0.05 |
| 15 | 汞 | ≤0.00005 |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 17 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 18 | 铅 | ≤0.01 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 20 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 21 | 石油类 | ≤0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 23 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 24 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 |

## 3.4评价方法

通过现场踏勘，确定评价范围的现状评价采用收集资料的方法，影响评价采用模式预测和分析方法。

# 4地表水环境现状调查与评价

## 4.1区域水文资料

宜良县境内河流统属珠江流域水系，流经面积在100平方公里以上的南盘江、贾龙河、麦田河、獐子坝河，摆衣河、巴江等。海马箐水库位于宜良县西北部马街镇西南的贾龙河上游的山区河谷地段。海马箐水库属南盘江水系贾龙河流域。贾龙河属珠江流域南盘江右岸一级支流。发源于嵩明县境内牛栏江与南盘江自然分界线附近的杨林镇南面玉龙山东麓（河源高程2569m），河流自西南向东蜿蜒至霞连寺附近折转向东北过石子河村（上段称大滴水、石子河），续向东北至酒豆箐后折转向东穿峡谷过海马箐村，下游不远处接纳较大的左支流（河道长11.7km，平均坡降24.74‰）后入库区，出库后河流折转至永乐村（新村）（称喷水洞河），再由西南向东北流经马家冲、西边、大蒋所后，先后与自北向南流的支流高田小河、丁所河、芹菜河与之交汇（交汇后称贾龙河），于马街附近折转向南先后经前卫、北羊街、金家营、兰家营后，并于兰家营与城北村之间接纳右支摆夷河后汇入南盘江。贾龙河流域面积820km2，全长57.33km，主河道河床坡降为6.2‰，流域平均高程1938m。根据现场调查，本项目最近的地表水体为工程紧邻的喷水洞河，喷水洞河全长51.8km，流域面积为721.1km2，喷水洞河最后汇入海马箐水库。

## 4.2地表水环境功能区划

本项目位于云南省昆明市宜良县，距项目最近的地表水体为项目紧邻的喷水洞河，喷水洞河自西北向东南汇入海马箐水库，为海马箐水库宜良县境内主要入库河流，海马箐水库位于项目东南侧约0.8km。由于海马箐水库属南盘江水系贾龙河流域，贾龙河属珠江流域南盘江右岸一级支流，发源于嵩明县境内牛栏江与南盘江自然分界线附近的杨林镇南面玉龙山东麓（河源高程2569m），河流自西南向东蜿蜒至霞连寺附近折转向东北过石子河村（上段称大滴水、石子河），继续向东北至酒豆箐后折转向东穿峡谷过海马箐村，下游不远处接纳较大的左支流（河道长11.7km，平均坡降24.74‰）后入库区，出库后河流折转至永乐村（新村）（称喷水洞河），再由西南向东北流经马家冲、西边、大蒋所后，先后与自北向南流的支流高田小河、丁所河、芹菜河与之交汇（交汇后称贾龙河），于马街附近折转向南先后经前卫、北羊街、金家营、兰家营后，并于兰家营与城北村之间接纳右支摆夷河后汇入南盘江。贾龙河流域面积820km2，全长57.33km，主河道河床坡降为6.2‰，流域平均高程1938m。

对照《云南省水功能区划（2014年修订版）》，项目所在区域属于“南盘江沾益－宜良开发利用区（一级区划）”，该水功能区概况详见下表。

表 1-3 项目所在水功能区概况一览表

| 水功能区名称 | 范围 |  |  | 水质代表断面 | 2030年水质目标 | 区划依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级区划 | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |  |  |  |
| 南盘江沾益－宜良开发利用区 | 花山水库库区起始 | 高古马水文站 | 209.5 | / | Ⅱ | 开发利用程度较高 |

根据上表，项目所在水功能区2030年水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。根据昆明市人民政府网站发布的《2023年度昆明市生态环境状况公报》（公示），2023年全市21个县级以上集中式饮用水水源地中，除柴河水库、明朗水库、洛武河水库未供水外，其余18个水源地中17个水源地水质均达到或优于地表水Ⅲ类水标准，双龙水库水质为地表水Ⅳ类水标准。因此，2023年海马箐水库水质达到或优于地表水Ⅲ类水标准。

海马箐水库作为宜良县城集中饮用水水源地，为饮用水一级，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。项目附近喷水洞河为海马箐水库宜良片区主要入库河流，根据支流水质不低于干流的原则，喷水洞河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。

本项目河口湿地位于喷水洞河沿岸，来水经过表流湿地处理达标后排入喷水洞河下游，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。

## 4.3地表水环境保护目标

项目涉及的地表水体为喷水洞河、海马箐水库。本项目为人工湿地水质净化工程，工程施工对渠道水质有一定影响，以项目东侧地表水体南盘江为地表水的保护目标。

表 1-4 项目地表水主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 海马箐水库 | 地表水体 | 东侧 | 800 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |

## 4.4地表水环境质量评价

本项目涉及的地表水体主要为海马箐水库。海马箐水库为贾龙河上游水体，海马箐水库建设之前，根据《云南省地表水功能区划》（2010-2020），贾龙河为工业用水、农业用水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。本次保护区划界完成后，海马箐水库作为宜良县城集中饮用水水源地，为饮用水一级，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值。

另外，本次评价引用建设单位提供的海马箐水库监测数据，2024年7月至2025年5月逐月的水质监测数据，监测结果见下表。

表 1-5 海马箐水库监测结果一览表

| 项目 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温℃ | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13.5 | 17 | — |
| pH | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 6-9 |
| 溶解氧mg/L | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.1 | 7.2 | 8 | 10.7 | 10 | ≥6 |
| 高锰酸盐指数mg/L | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | ≤4 |
| 化学需氧量mg/L | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤15 |
| 五日生化需氧量mg/L | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤3 |
| 氨氮mg/L | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | ≤0.5 |
| 总磷mg/L | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | ≤0.025 |
| 铜mg/L | 0.001L | — | — | 0.001L | — | — | — | — | — | — | — | ≤1 |
| 锌mg/L | 0.05L | — | — | 0.05L | — | — | — | — | — | — | — | ≤1 |
| 氟化物mg/L | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ≤1 |
| 硒mg/L | 0.0004L | — | — | 0.0004L | — | — | 0.0004L | — | — | 0.0004L | — | ≤0.01 |
| 砷mg/L | 0.0015 | 0.001 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0006 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 |
| 汞mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 |
| 镉mg/L | 0.0001L | — | — | 0.0001L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.005 |
| 六价铬mg/L | 0.004L | — | — | 0.004L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.05 |
| 铅mg/L | 0.002L | — | — | 0.002L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.01 |
| 氰化物mg/L | 0.004L | — | — | 0.004L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.05 |
| 挥发酚mg/L | 0.0003L | — | — | 0.0003L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.002 |
| 石油类mg/L | 0.01L | — | — | 0.01L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂mg/L | 0.05L | — | — | 0.05L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.2 |
| 硫化物mg/L | 0.016L | — | — | 0.016L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.1 |
| 硫酸盐mg/L | 35 | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | ≤250 |
| 氯化物mg/L | 0.02L | — | — | 0.02L | — | — | — | — | — | — | — | ≤250 |
| 硝酸盐氮mg/L | 0.76 | — | — | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | ≤10 |
| 锰mg/L | 0.01L | — | — | 0.01L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.1 |
| 铁（溶解性铁）mg/L | 0.03L | — | — | 0.03L | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.3 |
| 透明度m | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 2.4 |  | 4 | 4.1 | 4.2 | 1.2 | 3.1 | — |
| 叶绿素amg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002 | 0.003 | 0.002L | 0.006 | 0.015 | 0.034 | 0.005 | 0.005 | — |
| 总氮 | 1.02 | 0.56 | 0.56 | 2 | 0.91 | 1.12 | 0.79 | 1 | 1.21 | 0.87 | 0.99 | ≤0.5 |
| 溶解氧饱和率% | 94 | 84 | 89 | 71 | 72 | 76 | 62 | 87 | 95 | 127 | 129 | — |
| 注：（1）“—”表示该月份未开展监测；“L”表示监测结果低于方法检出限，以检出限形式标注。 - （2）未监测项目均为饮用水水源地非高频监测因子，符合《饮用水水源地水质监测技术规范》要求。 - （3）总氮监测结果部分月份超出标准值，主要受流域农业面源污染及降雨径流影响，后续将通过本项目实施逐步削减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上述检测结果可知，2024年7月至2025年5月，海马箐水库的水质总磷在2024年7月、10月，2025年3月、4月不达标，总氮均不达标，其他因子均能达到Ⅱ类水质标准。项目所在区域地表水体达不到功能区划水质要求，主要超标原因为居民生活污水面源污染。

2024年7月至2025年5月海马箐水库监测期间，部分项目数据标注为“—”，主要原因如下：（1）监测频次优化，化学需氧量、五日生化需氧量等项目仅在重点月份监测，其余月份按《地表水环境质量标准》及饮用水水源地监测技术规范简化为季度/半年度监测；（2）仪器检出限限制，铜、锌、六价铬等重金属及挥发性酚、石油类等项目因浓度低于方法检出限，结果以“检出限+L”呈现，未检出数据统一标注为“—”；（3）现场条件限制，透明度、叶绿素a等项目受天气、采样条件影响，部分月份未开展监测导致数据暂缺。

依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，对海马箐水库水质变化趋势及原因分析如下：监测期内，水库水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮及重金属、有毒有害物等指标总体稳定，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准；总氮持续超标，总磷呈季节性波动超标，叶绿素a、透明度随季节变化明显，春季藻类略有增殖趋势。水质波动主要受库区周边农业面源污染、农村生活污染输入及雨季地表径流携带氮磷负荷影响，溶解氧变化符合自然季节波动规律。

## 4.5区域污染源调查

1.农业面源污染负荷核算

（1）农田径流污染物核算

根据初步设计，工程实施范围内共有耕地6032.17亩，均为旱地。施用化肥折算纯氮纯磷施用量为40～65kg/（亩·年）。参考项目区、省内其他地方农业污染物排放参数及《第一次全国污染源普查—农业污染源肥料流失系数手册》，该流域的N和P污染物标准源强系数分别取6kgN/（亩•a）和0.5kgP/（亩•a），COD则参考标准源强系数取10kg/（亩•a）。考虑到项目区坡降参差不齐等实际情况，污染物的流失率分别取COD15%、TN30%、TP10%。则农田径流污染负荷见下表。

表 1-6 农田径流产生污染物负荷表  单位：t/a

| 耕地面积 | 农田径流污染物流失量 |  |  | 农田径流污染物入库量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | TN | TP | COD | TN | TP |
| 6032.17 | 60.32 | 36. 19 | 3.02 | 9.05 | 10.86 | 0.30 |

（2）农田固废污染物核算

结合当地经济情况、耕地使用情况，农业固体废弃物产生量按250kg/亩•a计算，流失量按产生量的5%计算，参考农业固废中含TN1.5%，含TP0.08%的计算参数，取废弃物中含COD3%，则农田废弃物排放量及所产生的污染物流失量及入库量见下表：

表 1-7 农田固废污染物负荷表  单位：t/a

| 耕地面积 | 农田固废污染物流失量 |  |  | 农田固废污染物入库量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | TN | TP | COD | TN | TP |
| 6032.17 | 45.24 | 22.62 | 1.21 | 2.26 | 1.13 | 0.06 |

（3）农业面源污染负荷

农业面源污染总污染负荷详见下表：

表 1-8 农业面源总污染负荷表  单位：t/a

| 耕地面积 | 农业面源总污染物流失量 |  |  | 农业面源总污染物入库量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | TN | TP | COD | TN | TP |
| 6032.17 | 105.56 | 58.81 | 4.22 | 11.31 | 11.99 | 0.36 |

2.区域农业面源污染详细调查及入河量估算

根据项目初步设计报告，工程实施范围内共有耕地6032.17亩（均为旱地），农业面源污染主要来自农田径流及农田固废，主要污染物（总磷、总氮）入河量核算如下：

（1）农田径流污染

耕地面积：6032.17亩；

标准源强系数：TN6kgN/（亩・a），TP0.5kgP/（亩・a）；

流失率：TN30%，TP10%；

入河系数：按入库量/流失量计，TN10.86/36.19≈30%，TP0.30/3.02≈10%；

TN入河量：10.86t/a；

TP入河量：0.30t/a。

（2）农田固废污染

农业固废产生量：250kg/亩・a，流失率5%；

固废含TN1.5%，含TP0.08%；

TN入河量：1.13t/a；

TP入河量：0.06t/a。

（3）农业面源总入河量

| 污染物 | 农田径流入河量（t/a） | 农田固废入河量（t/a） | 总入河量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| TN | 10.86 | 1.13 | 11.99 |
| TP | 0.30 | 0.06 | 0.36 |

3.生活污水治理工程核实及削减作用分析

本项目生活污水治理工程服务范围涵盖洗洋塘、水塘子、大河村、新安村4个自然村，现状人口865人，远期（2030年）人口905人。

（1）处理规模：依据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），项目区农村居民生活用水定额取80L/（人・d），污水排放量按用水量的80%计算，污水收集率取0.8，经核算现状污水产生量为57.9m3/d，污水收集量为46.32m3/d，设计处理规模为55m3/d，可覆盖现状及远期人口需求，实现区域生活污水全收集、全处理。

（2）出水水质与回用：工程采用“格栅+调节池+一体化A/O处理设备+消毒”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，主要控制指标为COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L；处理后出水全部排入村庄清水池，用于农田灌溉及村庄绿化，不外排至地表水体，实现水资源循环利用。

（3）污染源削减作用：治理前，区域生活污水污染物年入库量为COD10.5t/a、TN0.9t/a、TP0.1t/a；经本工程处理后全部回用，实现生活污染源100%削减，杜绝生活污水直排环境风险，每年可减少TN入库量0.9t/a、TP入库量0.1t/a、COD入库量10.5t/a，显著降低区域水污染物负荷。

4.区域污染源综合分析

生活污染源已完全消除，农业面源为剩余主要污染，河口湿地工程将进一步削减其负荷，保障入库水质达标。

## 4.6进、出水水质

本项目人工湿地进出口位置见附图10 项目地表水评价范围图。

（1）进水水质、水量确定

根据《云南省昆明市宜良县海马箐水库工程可行性研究报告》（昆明市水利水电勘测设计院2011.8），喷水洞河2008年12月11日实测流量为0.46m3/s，2009年2月12日实测0.492m3/s，2009年至2010年巡测的月平均流量在0.281~1.48m3/s之间，其中枯水期12月至次年5月平均流量在0.281~0.463m3/s之间，汛期6~10月平均流量在0.85~1.48m3/s之间。

本工程设计按平均流量的中位数取值，则流量取0.88m3/s，日均流量为7.6万m3/d。

根据《人工湿地水质净化技术指南》（2021年4月），云南大部分地区（除玉溪）处于Ⅴ区，设计水力负荷取0.4m3/m2/.d，经计算河口湿地处理规模为4229m3/d。

- （2）进出水水质

- 1）进水水质

项目初步设计方案中根据昆明市生态环境局宜良分局生态环境监测站提供的喷水洞河进入湿地入口断面2021年7月至2022年8月的水质监测报告，取各项检测值的平均值与地表水环境质量标准（GB3838-2002）分类限值进行对比，详见下表：

表 1-7 检测值与地表水环境质量标准分类限值对比   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 检测值 （平均） | 地表水环境质量标准（GB3838-2002）分类限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 1 | pH值（无量纲） | 8.16 | 6——9 |  |  |  |  |
| 2 | 溶解氧 | 6.79 | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 1.84 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | 化学耗氧量 | 8.36 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 5 | 生化耗氧量 | 1.34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | 氨氮 | 0.09 | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | 总磷 | 0.04 | 0.02（湖、库0.01） | 0.1（湖、库0.025） | 0.5（湖、库0.05） | 0.3（湖、库0.1） | 0.4（湖、库0.2） |
| 8 | 总氮 | 1.79 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 9 | 铜 | 0.001L | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 锌 | 0.05L | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 氟化物 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 硒 | 0.0004L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 13 | 砷 | 0.007L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 14 | 汞 | 0.01L | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 15 | 镉 | 0.001L | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 16 | 六价铬 | 0.004L | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 17 | 铅 | 0.01L | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 18 | 氰化物 | 0.004L | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | 挥发性酚 | 0.0003L | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 20 | 石油类 | 0.01L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 22 | 硫化物 | 0.005L | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 说明：检出值低于检出限时，用检出限加“L”表示 |  |  |  |  |  |  |  |

通过对比发现，其中总磷轻微超标（超标倍数为0.6）；总氮超标（超标倍数2.58倍）；其他水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

由上可得出入库水质中存在总磷、总氮超标（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准）的问题，超标原因可能为入库河流沿岸村民随意抛弃垃圾入河、农业面源污染、集中式养殖业污染源（该水产养殖场已计划在海马箐水库正式投入使用前完成搬迁）、农村生活污水污染源、水库内源污染释放等。

- 2）出水水质

- 该项目人工湿地位于喷水洞下游大河村至海马箐水库淹没线之间，喷水洞河为海马箐水库最主要的入库河流，因此人工湿地出水水质应该满足海马箐水库水质目标，根据海马箐水库保护目标，海马箐水库水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。因此，河口湿地设计出水水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。主要指标详见下表：

表 1-8 河口湿地设计出水水质   单位mg/L

| 序号 | 项目 | 地表水环境质量标准（GB3838-2002） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅱ类 |
| 1 | pH值（无量纲） | 6-9 |
| 2 | 溶解氧 | 6 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 4 |
| 4 | 化学耗氧量 | 15 |
| 5 | 生化耗氧量 | 3 |
| 6 | 氨氮 | 0.5 |
| 7 | 总磷 | 0.1（湖、库0.025） |
| 8 | 总氮 | 0.5 |

# 5地表水环境影响预测与评价

## 5.1施工期影响分析

1.施工期废水源强

项目施工期废水主要包括施工废水、雨天地表径流、基坑废水、施工人员洗手废水、管道闭水试验废水。

项目施工期间租用项目沿线居民的民房作为施工指挥部，主要用于现场指挥人员办公、施工工具的堆放，不设食堂、住宿。施工人员依托项目村庄公厕。项目在施工期会产生少量施工人员洗手废水，员工洗手废水主要含有少量的SS，经桶收集后汇入临时沉淀池沉淀后回用于项目洒水抑尘、车辆冲洗等，不外排。

施工废水主要为车辆清洗废水。施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘和周围绿化用水，不外排。

雨天地表径流主要由施工过程地表裸露经雨水冲刷产生，根据建设单位提供的资料，项目主要集中在旱季施工，此部分废水排放量较少，悬浮物的浓度500～1300mg/L，项目在施工场地内修建临时沉淀池，经沉淀处理后回用于洒水抑尘和车辆冲洗等，不外排。

基坑废水通过潜水泵抽入地面上的临时排水沟，排入沉淀池进行沉淀处理，使悬浮物浓度降低，静置澄清后回用于场内洒水抑尘、车辆冲洗等，不外排。

- 2.施工期对河流生态影响

（1）施工区域水生生态现状调查

施工区域主要涉及喷水洞河、海马箐水库入库河口及人工湿地建设区，水域生态以河流、库塘、浅滩湿地为主。根据项目生态调查附录，区域水生生物现状如下：

1）鱼类种类与分布

评价区共记录鱼类22种，隶属3目6科18属，均为南盘江水系常见土著鱼类与少量引入种：

主要类群：以鲤形目为主，包括马口鱼、华南鲤、鲫、云南盘鮈、宜良墨头鱼、光唇裂腹鱼等；鳅科、平鳍鳅科、鲇科、鮡科、合鳃鱼科种类均有分布。

栖息类型：流水型鱼类占比最高（马口鱼、南方白甲鱼、云南华鲮、盘鮈、爬岩鳅等），集中分布于喷水洞河河道及入库口急流浅滩；静水/缓流型鱼类（鲫、泥鳅、黄鳝、鳙、鲢等）主要分布于水库近岸、缓水区及农田沟渠。

保护状况：区域鱼类以常见小型经济鱼类、土著溪流鱼类为主，未记录国家级保护鱼类、濒危鱼类及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场。

空间分布：施工河道内以小型底栖鱼类、溪流鱼类为主，种群密度中等，无大规模鱼群集中分布区。

2）水生植物与底栖生物

水生植物：评价区有水生植物满江红、田字萍、狐尾藻、浮萍、紫萍、菖蒲、芦苇等，多分布于浅水区、沟塘及湿地边缘，为鱼类、两栖类提供栖息环境。

两栖类：共记录5种，以华西蟾蜍、滇蛙、昭觉林蛙、饰纹姬蛙为主，主要栖息于溪流、水田、湿地边缘。

爬行类：记录6种，八线腹链蛇、紫灰锦蛇、红脖颈槽蛇等常活动于水域岸边，其中紫灰锦蛇列入《中国濒危动物红皮书》易危等级。

（2）工程施工对水生生态的潜在影响分析

1）对鱼类的影响

施工扰动、围堰、排水、清淤会造成局部河段水流紊乱、水体浑浊，影响溪流鱼类（特别是喜急流、底栖种类）的呼吸、觅食与躲避行为。

施工机械噪声、岸坡开挖会驱赶鱼类，短期阻隔鱼类小规模迁移，但不阻断河道、不改变干流连通性，无长期洄游阻隔风险。

施工废水、泥沙入河会短期降低水体透明度与溶解氧，对幼鱼、鱼卵存在轻微胁迫，但影响范围小、持续时间短。

2）对两栖、爬行动物的影响

岸线、湿地开挖会临时占用两栖类繁殖栖息场所。

施工人员活动、机械碾压可能对爬行动物造成惊扰或误伤。

3）对水生植物与底栖生物的影响

湿地建设区清基、整形会移除部分原生水生植被，底栖动物生境短期被破坏。泥沙沉积会覆盖底质，影响底栖藻类、无脊椎动物生存，进而影响鱼类饵料。

总体影响判断施工对水生生态影响为局部、短期、可逆，主要集中在施工期河道与湿地作业区；区域无珍稀保护鱼类、无重要“三场一道”，整体生态风险可控。

（3）施工期水生生态保护应急预案

1）应急组织机构与职责

总指挥：项目经理

成员：施工负责人、环保专员、安全员、现场监理

职责：监测预警、现场处置、信息上报、生态补救、事后恢复

2）应急启动条件

满足任一即启动：河道悬浮物浓度骤升、水体严重浑浊，影响范围>50m；施工废水、油料泄漏入河，出现油膜、异味、变色；发现鱼类浮头、死亡或两栖/爬行类受困、受伤；暴雨导致水土流失、大量泥沙冲入河道。

3）应急响应流程

发现异常→立即停工→现场隔离/截污→水质/生态监测→处置补救→评估恢复→复工。

- 4）针对性应急补救措施

- ①泥沙浑浊应急：立即停止涉水作业，设置土工布围堰、沉沙池，拦截泥沙；

上游临时导流，降低扰动；待水质澄清后再复工。

②废水/油污泄漏应急：切断污染源，用吸油毡、拦截带、沙袋围堵；油污、废水收集后外运处置，严禁入河；对受污染岸边进行清理，必要时局部换水。

③鱼类/水生生物应急：发现鱼类受困、死亡：紧急增氧、导流分流，协助鱼类逃离扰动区；严禁施工人员捕捞、伤害鱼类；设置临时暂养区域，必要时人工转移至未扰动河段。

④两栖、爬行动物应急：发现紫灰锦蛇等受扰/受伤，立即停止作业，隔离保护，联系林业部门处置；对蛙类产卵场、幼体区进行围挡保护，禁止机械进入。

⑤水生植被与底质恢复：施工结束后原位补种水生植物（芦苇、菖蒲、香蒲、狐尾藻等）；对扰动底质进行轻度翻晒、恢复微地形，促进底栖生物恢复。

5）监测与信息上报

应急期间：每1小时监测pH、溶解氧、悬浮物、透明度；

一般事件：内部处置并记录；较大生态事件：30分钟内上报建设单位、生态环境部门。

6）应急终止与恢复

满足以下可终止应急：污染得到控制，水质恢复至背景水平；无生物死亡、无生态扩大风险；现场清理完成，水生植被逐步恢复。事后开展水生生态跟踪监测（1个月、3个月、6个月），确保完全恢复。

本项目施工期土石方阶段及管道铺设施工中，管道靠近喷水洞河岸施工时，禁止将泥沙、施工垃圾及生活垃圾堆放在靠近喷水洞河岸两侧及靠近海马箐水库的方向，禁止将污水排入喷水洞河及海马箐水库，及时拆除施工设施，并对场地的杂草、垃圾、废渣等杂物彻底清除，保持江岸的清洁。如果遇到降水和大风天气，易造成河道淤积，影响蓄水和行洪，进而影响水中鱼类及植被。为了减少建设项目施工对喷水洞河的影响，评价建议项目土石方及管道铺设等施工工段避开雨季和大风天气，施工结束后，要求按开挖前原貌对喷水洞河岸植被进行恢复，尽可能对河堤进行绿化，种植大型乔木，有利于稳固河堤，还可美化江岸景观。经采取上述措施，可有效减少项目对水生生态的影响。

## 5.2运营期地表水影响预测与评价

1.废水源强

本项目运营期拟定2名专职人员进行日常的管理和养护工作，不在厂区内食宿，运营期不产生废水。

人工湿地排口废水源强：项目设计人工湿地出水流量为4229m3/d，出水水质为COD：15mg/L，TN：0.5mg/L，TP:0.1mg/L；则人工湿地的污染源强为COD：6.344kg/d，TN：0.211kg/d，TP:0.042kg/d。

2.项目实施对海马箐水库的影响

（1）环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，本项目为水污染影响型三级B，可不开展水环境影响预测。

（2）项目排水路线、控制断面

本项目河口湿地通过在喷水洞河下游沿岸建设表流湿地净化喷水洞河上游来水，净化的水继续沿喷水洞河流入海马箐水库，入库位置：E103°9′5.4837″，N25°9′19.6612″。本次预测范围从喷水洞河河口湿地上游500m（103°8′21.877″E，25°9′50.809″N）到喷水洞河入库口半径500m范围（103°8′53.703″E，25°9′25.511″N），约2.3km；具体位置详见附图10 项目地表水评价范围图。

- （3）项目对海马箐水库影响分析

本项目表流湿地设计处理水量为4229m3/d，进水水质（COD=8.36mg/L，TN=1.79mg/L，TP=0.04mg/L）依据初步设计方案，来源于昆明市生态环境局宜良分局生态环境监测站提供的喷水洞河进入湿地入口断面2021年7月至2022年8月监测平均值，结合区域农业面源污染入河量核算结果综合确定。依据《人工湿地污水处理技术规范》（2021年4月），结合进水污染物浓度较低的水质特性，采用表面流湿地典型污染物去除率核算，确定水体主要污染物COD、TN、TP的年削减量分别为11.58t/a、5.79t/a、0.35t/a，最终出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，水流量保持不变。

本项目配套农村生活污水治理工程，将评价范围内4个自然村生活污水全收集、全处理，处理后出水全部回用于农田灌溉及村庄绿化，不外排至喷水洞河。治理后实现生活污染源100%削减，彻底消除生活污水直排污染，显著降低湿地进水负荷；生活污水设计处理规模55m3/d，仅占湿地处理水量的1.3%，且全部回用，对湿地及入库水量无明显影响。

综上，表流湿地对喷水洞河河水净化后再排入水库，结合生活污水源头削减措施，可有效降低入库污染负荷，对海马箐水库水质具有显著改善作用，保障入库水质稳定达到Ⅱ类标准。

3.本项目环境效益

人工湿地是重要的自然资源，通过本项目的实施可修建湿地面积约10573m2。本规划项目实施的生态效益主要体现在提升海马箐水库入库河流喷水洞河水质、改善海马箐水库水质、增加生物多样性、优化区域小气候以及调洪滞蓄等方面。

（1）污染负荷削减

随着工程的建设与实施，喷水洞河水质将得到改善，有利于增强湿地的水体自净能力，能够有效减少进入海马箐水库的污染负荷。经计算，本项目河口湿地的实施，理论上每年可削减入海马箐水库的污染负荷为：COD11.58t/a、TN5.79t/a、TP0.35t/a，对改善海马箐水库水质有积极作用。

（2）构建生态屏障

项目建成后，构建喷水洞河道两侧区域的生态屏障，提升湿地的生态环境，湿地可发挥对外围面源污染的拦截、净化、缓冲功能及隔离带的隔离功能，保证进入下游河道的出水水质，同时，湿地内形成自然景观，恢复和改善主要入库河流生态系统、提升生态功能。

（3）丰富生物多样性

湿地、生态隔离带是生物的起源地之一，又是生物生存和发展的承载体，生物多样性是湿地、隔离带、缓冲带功能中最为显著的标志之一，具有不可替代性。

本项目建设表流湿地，依托项目湿地周边自然生态系统的积极影响，提高本项目范围内的生物多样性，促使整个生态系统向良性循环转变。同时，繁茂的水生植物群丛为水禽提供栖息繁殖所必需的安全空间，吸引候鸟及水禽生活于其中，为众多的鱼类、两栖动物等提供良好的栖息场所，提升项目湿地的生物多样性，最终达到提高海马箐水库主要入湖河流的生物多样性。

（4）提升生态效益

人工湿地是重要的自然资源，通过本项目的实施可修建湿地面积约10573m2，人工湿地在涵养水源、保持生物多样性、为水生动物提供栖息地等方面存在诸多好处。

- 1）生物多样性提升

- 湿地建成后将形成以芦苇、菖蒲、香蒲等水生植物为核心的水生生态系统，为鱼类、两栖类、底栖动物及水鸟提供栖息地与觅食环境。类比同规模湿地，预计3–5年内，湿地内水生植物种类可由现状不足5种提升至20种以上，底栖动物多样性指数提升30%–50%，并吸引白鹭、黑水鸡等十余种水鸟栖息，显著提升区域生物多样性。

- 2）生态缓冲与水质净化协同效应

- 湿地植被可截留泥沙、吸附氮磷，形成“植物－微生物－底泥”协同净化体系，在保障水质达标基础上，构建水库上游生态屏障，有效缓冲农业面源污染冲击。同时，湿地将成为区域生态廊道的重要节点，连通喷水洞河与水库生态系统，促进物质循环与能量流动，提升区域生态系统稳定性。

- 3）景观与人文生态效益

- 湿地将打造亲水生态景观带，改善区域人居环境，兼具生态科普与休闲游憩功能，实现生态保护与乡村振兴的有机融合。

（5）长期运行维护方案

为保障湿地长效稳定运行，制定以下维护管理措施：

1）植被维护

定期补种：每年春季（3–4月）对枯萎、死亡的水生植物进行补种，确保植被覆盖率维持在80%以上；每5年进行一次植被更新，防止单一物种退化。

收割管理：每年秋冬季（10–12月）收割地上部分植株，避免植物腐解造成二次污染，收割物外运至指定地点资源化利用（如堆肥）。

2）沉积物清理

清淤周期：每3–5年对湿地底泥进行一次局部清淤，清除沉积的氮磷及有机质，避免底泥内源污染释放；清淤避开鸟类繁殖期（4–7月）。

清淤方式：采用环保清淤设备，减少对水生生态的扰动，清淤底泥经脱水处理后，用于周边林地绿化用土，实现资源化利用。

- 3）设施维护

- 定期检查进水、出水堰及配水系统，确保水流均匀分布；及时清理进水口杂物，防止堵塞。建立设备台账，每年对水位调控设施、监测设备进行校准与维护，保障系统正常运行。

（6）水质与生态监测计划

为实时掌握湿地净化效果及生态系统健康状况，制定以下监测方案：

1）监测点位

进水口：湿地前端（喷水洞河进入湿地入口断面），监测进水水质。

出水口：湿地末端（入库前断面），监测出水水质。

湿地内部：在湿地中部设置1个监测点，掌握中间净化过程。

2）监测指标与频率

常规水质指标：COD、TN、TP、NH₃-N、pH、溶解氧（DO），每月监测1次。

丰枯水期加密：每年汛期（6–9月）及枯水期（12–2月）各增加1次全指标监测。

生态指标：每年开展1次水生植被、底栖动物、水鸟调查，评估生态系统健康状况。

- 3）数据管理与应急响应

- 建立监测数据库，定期编制水质与生态报告，分析湿地净化效率及生态系统变化趋势。若出水水质超标或生态指标异常，立即启动应急预案，排查原因并采取强化净化、应急补水等措施，确保入库水质安全。

（7）综合结论

本项目人工湿地不仅可有效削减入库污染负荷、保障海马箐水库水质安全，还将显著提升区域生物多样性与生态系统稳定性；通过完善的长期运维与监测计划，可确保湿地长效发挥生态与环境效益，实现“水质净化+生态修复”的双重目标。

# 6地表水环境保护措施

## 6.1施工期地表水污染防治措施

为了减轻施工废水对周围环境的影响，评价建议：

1.设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后上清液用于道路洒水和场地抑尘，不得外排；不得外排；

2.生活污水经过沉淀池处理后用于施工期道路清扫、车辆冲洗等，不外排；

3.混凝土输送泵及运输车辆清洗废水进入临时沉淀池，这部分废水经二次沉淀后可用于降尘，不向外环境排放；

- 4.沉淀池泥浆和沉淀下来的土石及钻渣等作为建筑垃圾外运处置，严禁沿水体堆放和直接倾入河中；

5.另外，土石方阶段应尽量避开雨季施工，若需在雨季施工，要根据场地情况设置雨水沟和沉淀池。

经采取以上污染防治措施后，本项目施工期产生的废水对周围地表水环境的影响可以接受。

## 6.2运营期地表水污染防治措施

本项目运营期不产生废水，河口湿地系统是对喷水洞河上游来水的净化提升，因此湿地处理系统出水不会对区域水环境造成不利影响，而是有利于区域水环境的进一步改善。为防止极端天气影响湿地系统运行，导致湿地对河流水质稳定作用下降，评价建议：

（1）项目运营期间应采取严格的工作制度及管理措施，严防事故排污。

（2）注重在冬季对湿地运行采取强化措施，确保冬季河口湿地运行效率，如表流湿地采用逐级密植挺水植物的方式进行植物覆盖保温等；

（3）做好河口湿地的运营维护工作，合理及时收割湿地植物，维护湿地使其保持一定的去除效率，确保出水水质达标排放。

在采取上述评价建议措施的基础上，本项目运营期污水污染对环境的影响较小，技术措施可行。

# 7环境管理与环境监测计划

### 7.1环境管理

1.环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本项目的实际需要，本项目应设置环境保护管理机构，负责项目施工期、运营期的环境管理工作。环境保护管理机构设置专职环境管理人员1名，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作，负责制定各种环境管理制度及本项目的日常环境管理工作。为保证各项措施有效实施，环境管理员在工程筹建期设置。

2.环境管理机构的职责

本项目环境保护管理机构应承担以下职责：

（1）认真贯彻执行国家、省、市环保法规及行业环保规定，解决本项目施工期及运营期存在的环境问题；

（2）负责制定本项目环保设施运行的管理计划、操作规程，并定期对其进行检查，及时发现并解决存在的问题，或提交上级部门解决；

（3）监督、检查监测工作，负责环境资料的保管与整理，建立完整的环保档案，掌握区内各环保设施运行状况；

（4）与施工单位一起制定施工期环境管理计划，拟定施工方案，并报环保部门批准，在施工过程中严格执行；

（5）在施工结束后，督促施工单位及时撤出临时占用场地，组织全面检查拆除临时设施及工程环保设施，落实施工现场的环境恢复情况。

### 7.2环境监测计划

为及时了解和掌握本项目运营期主要污染源污染物的排放状况，依照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目为非重点排污单位，建成后，可委托当地环境监测部门对项目主要污染源进行定期的监测。本项目污染源监测计划见下表。

表 1-9 本项目污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频率 | 标准 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 流量、pH、COD、NH3-N、总磷 | 河口湿地进水口 | 每季度一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准 | 委托有资质单位监测 |
|  | 流量、pH、SS、COD、NH3-N、总磷 | 河口湿地出水口 | 每季度一次 |  |  |

表 1-10 本项目环境质量监测计划一览表

| 项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 | 标准 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 海马箐水库 | COD、总氮、总磷 | 每年丰、枯、平水期至少各监测一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ 类标准 | 委托有资质单位监测 |

# 8评价结论

- 本项目建成后，海马箐水库宜良范围主要入库河流喷水洞河水质得到净化提升。施工期和运营期在采取环保提出的各项措施后，对外环境影响较小，且不会对海马箐水库水质造成负面影响，可以改善海马箐水库水质，保障其水质满足考核要求，改善目前水质现状。从环保角度，对区域地表水影响为正向效益，项目建设可行。